Министерство образования и науки Самарской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

# ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

по специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2018 г.

ОДОБРЕНО

Протокол заседания ПЦМК

Автоматизации и радиотехники

________________ Е.А.Решеткова

«______» ________________2018

Составитель: Лейканд Виктория Борисовна, преподаватель ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Рецензенты:

Решеткова Е.А., Председатель ПЦМК Автоматизации и радиотехники ГБПОУ «ПГК»

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.03 «Организация и управление работой структурного подразделения».

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной форм обучения.

В электронном виде методические рекомендации размещены на сайте колледжа по адресу: www.pgk63.

Уважаемый студент!

Курсовой проект по ПМ.03 «Организация и управление работой структурного подразделения» является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.

Курсовой проект – это практическая деятельность студента по изучаемой дисциплине технологического характера.

Выполнение курсового проекта по МДК 03.01 «Организация производства» направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя по МДК 03.01 «Организация производства».  Результатом данной работы должен стать курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то Вы не будете допущены к итоговой аттестации по дисциплине.

Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку.

Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения дисциплины, так и по индивидуальному графику.

Желаем Вам успехов!

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение.

1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение обучающимся курсового проекта по профессиональному модулю проводится с целью:

1.  Формирования умений:

- систематизировать полученные знания и практические умения по профессиональному модулю;

- проектировать производственные (социальные, юридические и т.п.) процессы или их элементы;

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проекте задач.

2. Формирования профессиональных компетенций:

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках структурного подразделения. | Выполненный курсовой проект соответствует требованиям и заданию |
| ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и управленческих решений с применением ИКТ. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. |  |
| ПК 3.5. Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности структурного подразделения. |  |

3. Формирования общих компетенций по специальности:

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -представлен и описан тип производства; - сформулированы вопросы (два-три), которые отражали бы ваш интерес к теме (во введении); -представлена информация о том, кто и где в настоящее время занимается данной темой (во введении); |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -сформулирована цель и определены этапы её достижения при выполнении курсового проекта (во введении) -уточнен круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию (подготовительный этап); - составлена рабочая версия содержания курсового проекта по разделам и подразделам (подготовительный этап); - своевременность сдачи промежуточных этапов курсового проекта. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - представлен литературный обзор по выбранной теме конспектированием основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат (подготовительный этап) -присутствие в работе анализа и обработки представленного материала (практическая часть) -обоснован вывод (практическая часть). |

1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование;

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической части курсового проекта;

- подготовка и презентация курсового проекта.

# 2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Структура курсового проекта

По содержанию курсовой проект носит экономический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части.

Пояснительная записка курсового проекта экономического характера включает в себя:

- титульный лист;

- задание;

- содержание (оглавление);

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- основную часть, содержащую выбор и описание типа производства;

- расчётную часть, содержащую расчеты капитальных вложений, прямых и косвенных затрат по объекту проектирования, калькуляцию себестоимости, расчёт доходов, прибыли, рентабельности проектируемых работ;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;

- список литературы;

- приложения.

Рекомендуется, чтобы курсовой проект экономического характера был продолжением курсовых проектов конструкторского или технологического характера.

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатного текста, объем графической части - 1,0 – 2,0 листа.

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем исходя из поставленных перед студентом задач.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).

При закреплении темы Вы имеете право выбора по выполнению проекта по той или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых проектов. Данный перечень тем курсовых проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.

3.2 Получение индивидуального задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта.

3.3 Составление плана подготовки курсового проекта

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение 2). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсового проекта по разделам и подразделам.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

- Календарный план выполнения курсового проекта.

- График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к итоговой аттестации по дисциплине.

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме

Прежде чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, нормативной, технической литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.

Практический совет: создать в своем компьютере файл «Литература по КП» и постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 4).

Результат этого этапа курсового проекта – это сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы.

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсового проекта.

3.5 Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов:

- титульный лист;

- задание;

- содержание (оглавление);

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- основную часть, содержащую выбор и описание типа производства;

- расчётную часть, содержащую расчеты капитальных вложений, прямых и косвенных затрат по объекту проектирования, калькуляцию себестоимости, расчёт доходов, прибыли, рентабельности проектируемых работ;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;

- список литературы;

- приложения.

3.5.1 Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 3).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсового проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования (что   следует изучать?) Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2 терминами.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Гипотеза исследования (что не очевидно в исследовании?).

Возможная структура гипотезы:

- утверждение значимости проблемы.

- догадка (свое мнение) «Вместе с тем…».

- предположение «Можно...».

- доказательство «Если...».

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На основе теоретического анализа литературы   разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать...» (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать….

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например,: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсового проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |
| Гипотеза исследования | Что неочевидно в исследовании? Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. |
| Теоретическая и практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической и практической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в работе/проекте представлено. Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. |

3.5.2 Разработка основной части курсового проекта

Основная часть курсового проекта включает следующие обязательные разделы и подразделы:

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - Общая характеристика предприятия: включает в себя:

- Описание системы деятельности, исполнительского и управленческого процессов предприятия.

- Анализ управленческого процесса на предмет выявления процессов проектирования деятельности предприятия.

- Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Выявление основных затруднений в деятельности предприятия.

- Определение предмета планирования. Обоснование значимости выбранного предмета планирования для данного предприятия.

  - Организация рабочего места на предприятии: включает в себя:

- Рабочие места, их виды и требования к организации.

- Сущность, цели аттестации и рационализации рабочих мест.

- Проведение аттестации и рационализации рабочих мест (на примере предприятия).

- Экономическая эффективность аттестации и рационализации рабочих мест (на примере предприятия).

  - Должностные обязанности – в этой части необходимо составить инструкцию служащего электротехнической службы на примере предприятия.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Спецификация электрооборудования

Вам необходимо заполнить таблицу 1 исходными данными из КП по ПМ.01 Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем.

Перечень оборудования и его краткие характеристики

Таблица 1

| № п/п | Название оборудование с указанием мощности и характеристик | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Электрооборудование |  |
| 2 |  |  |  |

2.2 Расчет количества ремонтных единиц

Важнейшими нормативами планово-предупредительного ремонта является категория сложности и ремонтная единица, которые используются при определении трудоемкости ремонтных работ.

Степень сложности ремонта оборудования, его ремонтные особенности представляют собой категорию сложности ремонта. Категория сложности ремонта зависит от мощности оборудования и его габаритов, от конструкционных особенностей, от условий работы и т. д.

Категория сложности ремонта электрооборудования определяется путем сравнения с агрегатом, эталоном, в качестве которого выступает асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в защищенном исполнении мощностью 0,6 кВт.

Ремонтная единица - показатель условный и определяется для определения трудоемкости ремонтных работ.

Ремонтная единица представляет собой соответствие категории сложности. то есть каждый агрегат имеет столько ремонтных единиц, что и категория сложности ремонта электрооборудования.

Расчет количества ремонтных единиц производится в виде таблицы.

Таблица 1 заполняется следующим образом.

В графе 1 приводится перечень установленного оборудования.

В графе 2 указывается мощность установленного оборудования.

В графе 3 приводится единица измерения.

В графе 4 записывается количество установленного оборудования.

В графе 5 указывается категория сложности установленного электрооборудования.

Под категорией сложности ремонта различных видов ЭО следует понимать степень сложности ремонта.

Категорию сложности ремонта принято выражать в условных ремонтных единицах, принято также считать, что эталонным агрегатом, имеющим первую категорию сложности ремонта, является асинхронный ЭД с короткозамкнутым ротором, взрывозащищённого исполнения, с паспортной мощностью до 0,6 кВт. Без учета ремонта аппаратуры управления и заземления.

Для учета этого ремонта категорию сложности, определяемую по нормативным данным, увеличивают на коэффициент 1,6.

Rе = Rн ∙ 1,6	                                                (1)

где: Rн  – нормативная ремонтная единица.

Для остального электрооборудования участка цеха расчет аналогичен.

Графа 6 (Количество ремонтных единиц) рассчитывается путем перемножения графы 4 (Количество установленного оборудования) на графу 5 (Категория сложности).

Расчет количества ремонтных единиц электрооборудования

Таблица 2

| Наименование электрооборудования | Мощность | Единицы измерения | Количество установленного оборудования | Категория сложности | Количество ремонтных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | … |

Расчет количества ремонтных единиц электрооборудования используется в следующих расчетах:

- При определении суммарного числа ремонтных единиц электрооборудования в течение года;

- При определении числа дежурных электриков;

- В определении технико-экономических показателей.

2.3 Построение структуры межремонтного цикла и расчёт коэффициента цикличности для электрооборудования.

Ремонт машин и других элементов основных фондов является необходимым производственным процессом, обусловленным современным уровнем развития техники. Поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановление его важнейших характеристик, улучшение эксплуатационных качеств, повышение экономической эффективности его использования достигаются при помощи системы планово-предупредительного ремонта (ППР). Сущность этой системы заключается в предотвращении прогрессивного износа оборудования проведением профилактических осмотров и различных видов ремонтных работ, чередование и периодичность которых зависят от особенностей агрегата и условий его эксплуатации.

Система ППР включает совокупность технических и организационных мероприятий по обслуживанию и ремонту оборудования, осуществляемых в плановом порядке и носящих предупредительный характер.

Система ППР предусматривает следующие виды работ по обслуживанию и ремонту техники:

1) межремонтное текущее обслуживание (наблюдение за состоянием оборудования, проведение ежедневных смазок и чисток, регулирование механизмов, устранение мелких неисправностей);

2) периодические профилактические ремонтные операции (работы), выполняемые по календарному графику (промывки, смена масла в смазочных системах, проверка на точность);

3) плановые ремонты оборудования:

а) малый ремонт, при котором заменой или восстановлением изношенных деталей и регулированием механизмов обеспечивается нормальная эксплуатация агрегата до планового ремонта;

б) средний ремонт, при котором производится частичная разборка агрегата, капитальный ремонт отдельных узлов, замена и восстановление значительного количества изношенных деталей, сборка, регулирование и испытание под нагрузкой;

в) капитальный ремонт, при котором производится полная разборка агрегата, замена изношенных деталей и узлов, ремонт базовых и других деталей, сборка, регулирование и испытание агрегата под нагрузкой.

После капитального ремонта оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТа и технических условий по мощности, производительности и точности работы.

Для определения количества ремонтов, приходящихся на один год, вычисляется коэффициент цикличности ремонта:

(2 )

где	КЦР - коэффициент цикличности ремонта;

nJ - количество ремонтов данного вида в течении межремонтного цикла;

ТЦ - продолжительность межремонтного цикла (в годах).

Структура межремонтного цикла приводится в таблице 3.

Таблица 3 заполняется следующим образом.

В графе 1 приводится перечень установленного оборудования.

В графе 2 строится структура межремонтного цикла.

Структура ремонтного цикла представляет собой чередование различных видов ремонта электрооборудования в определенной последовательности.

Графически изображается в виде прямой линии с указанием всех видов ремонта.

Ремонтный цикл –это время между двумя капитальными ремонтами, а для нового оборудования – время от начала эксплуатации до первого капитального ремонта. Для определения межремонтных периодов электрооборудования, работающего в 2 смены, применяют поправочный коэффициент.

Межремонтный период - это период времени между двумя очередными ремонтами.

Структура ремонтного цикла - это перечень и последовательность выполнения ремонтов в течение одного ремонтного цикла.

Количество капитальных ремонтов:

Количество средних ремонтов:

(3)

Где  – время цикла капитального ремонта ;

– время цикла среднего ремонта.

Если отсутствуют средние ремонты, то количество малых определяется:

(3а)

Количество малых ремонтов:

(4)

Где – время цикла малого ремонта.

Структура межремонтного цикла

Таблица 3

| Наименование электрооборудования | Структура межремонтного цикла | Количество ремонтов в цикле | Коэффициент цикличности ремонтов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Малого ремонта | Среднего ремонта | Малого ремонта | Среднего ремонта | Капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Структура межремонтного цикла электрооборудования применяется при определении коэффициента цикличности соответствующего ремонта.

2.4 Определение трудоемкости ремонтных работ

Трудоемкость ремонтных работ - объем ремонтных работ, определяется по следующей формуле:

(5)

где	Трем - трудоемкость ремонтных работ (норма - часах);

tн.м., tн.с., tн.к. - норма времени в часах на одну ремонтную единицу соответствующего вида ремонта (малого, среднего, капитального), которые выбираются из таблицы 3.

ч.м., ч.с., ч.к. - суммарное число ремонтных единиц электрооборудования для малого, среднего и капитального ремонтов (см. таблицу 5).

Норма времени в часах на одну ремонтную единицу

Таблица 4

| Вид оборудования | Наименование работ | Ремонтные работы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Малый ремонт | Средний ремонт | Капитальный ремонт |
| Электротехническое оборудование | Электрослесарные | 1 | 5 | 11 |
|  | Станочные | 0,2 | 1 | 2 |
|  | Прочие | - | 1 | 2 |
| Всего | 1,2 | 7 | 15 |

Составляем таблицу для определения суммарного количества ремонтных единиц

Таблица 5 заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается перечень установленного оборудования.

В графе 2 указывается мощность установленного оборудования.

В графу 3 записывается количество ремонтных единиц (берется из таблицы 1).

В графы 4, 5 и 6 записываются коэффициенты цикличности ремонта соответственного малого, среднего и капитального (берутся из таблицы 3).

Графы 7, 8 и 9 (Количество ремонтных единиц соответственного малого, среднего и капитального ремонта) определяются путем перемножения графы 3 на графы 4, 5 и 6 соответственно.

Суммарное количество ремонтных единиц электрооборудования при малом, среднем и капитальном ремонтах в течение года

Таблица 5

| Наименование электрооборудования | Мощность Р, кВт | Количество ремонтных единиц | Коэффициент цикличности ремонта | Количество ремонтных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Малого ремонта | Среднего ремонта | Капитального ремонта | Малого ремонта | Среднего ремонта | Капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого |  | … |  |  |  | … | … | … |

Трудоемкость ремонтных работ следует увеличить в связи с возможной аварийностью электрооборудования и необходимостью проведения внепланового ремонта (по условию аварийность составляет Кавар = 7%).

Тавар = Трем∙ Кавар                                            (6)

Общая трудоемкость составит:

Т рем. общ. = Трем + Тавар                   (7)

Расчет трудоемкости ремонтных работ используется в дальнейших расчетах:

- Для определения числа ремонтных рабочих;

- Для определения потребного количества оборудования;

- При определении технико-экономических показателей.

2.5 Составление графика ППР электрооборудования

Для своевременного проведения очередных ремонтных операций по системе планово-предупредительного ремонта электрооборудования составляется план-график ремонта оборудования на планируемый год для каждой единицы оборудования отдельно.

График ППР электрооборудования составляется для каждой единицы оборудования в отдельности, и в основу построения графика ППР положена структура межремонтного цикла электрооборудования.

График ППР электрооборудования

Таблица 6

| Наименование эл. оборудования | Мощность, кВт | Категория сложности | Послед. рем. | Вид ремонта | Всего по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трудоемкость |  |
|  |  |  | Вид | Дата | Месяцы |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура межремонтного цикла |

2.6 Расчет численности персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха

Рабочее время - это полная длительность рабочего дня, установленная законодательством, в течение которого рабочий должен выполнить свои трудовые функции.

Для определения эффективного фонда рабочего времени составляется баланс рабочего времени на основе календарного фонда рабочего времени на данный год.

Баланс рабочего времени в среднем на одного рабочего за год в часах

Таблица 7

| Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Календарный фонд времени | дни | 365 |
| 2. Не рабочие дни, в том числе: |  |  |
| а) Праздничные | дни | 12 |
| б) Выходные | дни | 105 |
| 3. Номинальный фонд рабочего времени | дни |  |
| 4. Неявки на работу: |  |  |
| а) Очередные и дополнительные отпуска | дни | 28 |
| б) Учебные отпуска | дни | 1 |
| в) Отпуска в связи с родами | дни | 2 |
| г) По болезни | дни | 10 |
| д) Прочие неявки разрешенные законом | дни | 2 |
| е) Неявки с разрешения администрации | дни | 1 |
| Итого невыходов | дни |  |
| 5. Действительный фонд рабочего времени | дни |  |
| 6. Продолжительность рабочего дня | часы | 8 |
| 7. Действительный эффективный фонд рабочего времени | часы |  |

Таким образом, принимаем эффективный фонд рабочего времени ……часа.

Расчет количества ремонтных рабочих производится по формуле:

(8)

где	R рем. раб. - число ремонтных рабочих;

Т рем. общ. - трудоемкость ремонтных работ;

Т эф. - эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего в часах;

Кн - коэффициент переработки норм, (по условию  Кн =1,1).

Из опытных данных известно, что 25% от общего числа рабочих присваивается 4-5 разряд. 50% 3 - й разряд, 25% 2 - й разряд.

Расчет количества дежурных электриков производится по формуле:

(9)

где	R деж. эл. - число дежурных электриков;

r - число ремонтных единиц;

Ксм. - коэффициент сменности работы электрооборудования (Ксм. = 2);

Н - норма межремонтного обслуживания электрооборудования на одного рабочего в смену в ремонтных единицах.

Нормативы межремонтного обслуживания на одного рабочего в одну смену в ремонтных единицах

Таблица 8.

| Электротехническое оборудование | В цехах холодной обработки металла | 900 |
| --- | --- | --- |
|  | В цехах горячей обработки металла | 650 |
|  | В деревообрабатывающих цехах | 550 |
|  | Работающие на тяжелых и весьма тяжелых режимах | 500 |

2.7 Расчет заработной платы персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха

Определим число дежурных электриков.

Расчет численности персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха применяется при определении технико-экономических показателей.

На энергетических предприятиях для работников основных производственных цехов применяется повременно-премиальная оплата труда, которая включает в себя базовую часть заработной платы, зависящую от тарифного разряда работника и премиальную часть.

В основе тарифной системы лежит тарифная ставка, тарифная сетка, тарифно-квалификационный справочник для различных профессий рабочих.

Расчет среднемесячной заработной платы:

-ремонтных рабочих

ЗПр.р = Стр.р ∙ ki ∙ kp.p ∙ kпр                                (10)

-дежурных электриков

ЗПд.э. = Стд.э. ∙ ki ∙ kp.p ∙ kпр                      (11)

где Ст- месячная тарифная ставка  1-й ступени оплаты труда тарифной сетки, руб./мес. Подлежит корректировке в зависимости от уровня инфляции, согласовывается с преподавателем.

ki - средний тарифный коэффициент по категориям работников, принимается по таблице 8.

kp.p – средний коэффициент доплаты за режим работы (компенсационные выплаты за условия труда, работу в ночное время, праздничные дни и др.); принимается по таблице 8.

kпр – средний коэффициент, учитывающий стимулирующие виды доплат (текущее премирование, за экономию электроэнергии, за выслугу лет и др.); принимается по таблице 8.

Коэффициенты для расчета заработной платы.

Таблица 8

| Наименование коэффициента | Тарифный разряд |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Средний тарифный коэффициент ki р.р. | 1,57 | 1,69 | 1,76 | 1,86 | 1,92 | 2,3 |
| kiд.э. | 1,77 | 187 | 1,97 | 2,21 | 2,47 | 2,67 |
| 2.Средний коэффициент доплаты за режим работы kррр.р. | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 2,0 |
| kрр.д.э. | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 |
| 3.Средний коэффициент премирования (стимулирующие выплаты) kпрр.р. | 1,2 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| kпр.д.э. | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

Издержки по оплате труда персонала

- издержки по оплате труда ремонтных рабочих

(12)

- издержки по оплате труда дежурных электриков

(13)

- издержки по оплате труда всего

(14)

Среднемесячная заработная плата

(15)

2.8 Определение потребного количества оборудования электроремонтного участка механического цеха

Определение потребного количества электрооборудования производится по следующей формуле:

(16)

где	Т рем - трудоемкость ремонтных работ;

Т''эф - эффективный годовой фонд времени работы оборудования, при 2 - х сменной работе и с учетом потерь рабочего времени на внеплановый ремонт;

Кз - коэффициент загрузки оборудования;

Кз = 0,75-0,85

Годовой эффективный фонд времени оборудования составит:

Т эф. см. = Тэф · Ксм                                              (17)

Эффективный фонд времени с учетом аварийности равен:

Т эф. см. авар. = Т эф. см. · К авар.           (18)

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования равен:

Т' эф = Т эф. см. + Т эф. см. авар.                            (19)

Определяем потребное количество оборудования

Расчет потребного количества оборудования применяется при определении технико-экономических показателей.

2.9 Определение потребного количества и стоимость основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования

Для электротехнического оборудования имеются единые нормы расходов материалов на ремонт и обслуживание.

Для определения годовой потребности в основных материалах на ремонт и обслуживание необходимо исходить из количества ремонтных единиц по видам ремонта и нормам расхода материала на одну ремонтную единицу.

Годовой расход основных материалов на ремонт и обслуживание определяется по формуле:

(20)

где	 - коэффициент, учитывающий расход основных материалов на осмотр и межремонтное обслуживание;

Нi - норма расхода материала на один капитальный ремонт оборудования на одну ремонтную единицу;

, ,  - число ремонтных единиц соответствующего вида ремонта (капитальный, средний, малый) определяется расчетным путем;

- коэффициент, характеризующий соотношение между количеством материала расходуемом при среднем и капитальных ремонтах;

- коэффициент, характеризующий соотношения между количеством материала, расходуемом при малом и капитальном ремонтах.

Числовые значения коэффициентов, входящих в формулу расхода основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования, приведены в 9.

Годовой расход и стоимость материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования

Таблица 9

| Наименование материала | Единицы измерения | Значения коэффициентов | Норма расхода материала на одну ремонтную единицу (Нi) | Годовой расход материала (Q) | Цена за единицу измерения (Ц) | Стоимость материала в рублях (С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Провод гибкий установочный | м | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 1,33 |  | 0,027 |  |
| 2. Медь обмоточная | кг | - | - | - | 4,5 |  | 1,25 |  |
| 3. Лента киперная | м | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 12 |  | 1,88 (на 100 м) |  |
| 4. Капрон изоляционный | кг | - | - | 1,1 | 0,14 |  | 1,15 |  |
| 5. Линоксиновая трубка | м | 0,5 | - | 1,1 | 0,7 |  | 0,25 |  |
| 6. Лента миткалевая | м | - | - | - | 0,014 |  | 2,06 |  |
| 7. Миканит | кг | - | - | - | 0,005 |  | 3,45 |  |
| 8. Гетинакс листовой | кг | - | - | 1,1 | 0,03 |  | 1,05 |  |
| 9. Латунный прокат | кг | 0,5 | - | - | 0,25 |  | 0,615 |  |
| 10. Припой оловянно-свинцовый | кг | 0,5 | - | - | 0,005 |  | 9,8 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | … |

Таблица 9 заполняется следующим образом.

В графе 1 приводятся наименования материалов.

В графе 2 указывается единица измерения.

В графы 3, 4 и 5 записываются значения коэффициентов , и  соответственно .

В графе 6 приводится норма расхода материала на одну ремонтную единицу.

В графе 7 рассчитывается годовой расход материала

В графе 8 записывается цена за единицу измерения.

Графа 9 рассчитывается путем перемножения графы 7 на графу 8.

Итог подсчитывается по графе 9.

Стоимость материала с учетом коэффициента на инфляцию равна (К инфл = 30):

Собщ. = С · Кинфл.                         (21)

Расчет годового объема и стоимости основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования используется при определении технико-экономических показателей.

2.10 Технико-экономические показатели электроремонтного участка механического цеха

Технико-экономические показатели - это комплекс цифровых данных, характеризующих деятельность предприятия (цеха).

Важнейшие технико-экономические показатели заносятся в таблицу 10.

Технико-экономические показатели

Таблица 10

| Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество ремонтных единиц электрооборудования | рем. единицы | … |
| 2. Суммарное число ремонтных единиц электрооборудования, подвергаемого ремонту в течении года |  |  |
| а) малому ремонту | рем. единицы | … |
| б) среднему ремонту | рем. единицы | … |
| в) капитальному ремонту | рем. единицы | … |
| 3. Годовой объем ремонтных работ, всего | нормо-часов | … |
| в том числе: |  |  |
| а) малого ремонта | нормо-часов | … |
| б) среднего ремонта | нормо-часов | … |
| в) капитального ремонта | нормо-часов | … |
| г) на аварийность | нормо-часов | … |
| 4. Количество рабочих | человек | … |
| в том числе: |  |  |
| а) ремонтных рабочих | человек | … |
| б) дежурных электриков | человек | … |
| 5. Производительность труда ремонтных рабочих 6.Среднемесячная заработная плата: -ремонтных рабочих -дежурных электриков | нормо-часов руб. руб. | … |
| 7. Количества единиц оборудования | шт. | … |
| 8. Стоимость основных материалов на ремонт электрооборудования | руб. | … |

Таблица 10 заполняется следующим образом.

Все числовые значения основных технико-экономических показателей работы электроремонтного участка механического цеха выбираются из соответствующих расчетов, представленных в предыдущих разделах курсовой работы.

2.11 Составление сметы затрат на монтаж электрооборудования механического цеха

Цены на продукцию строительства определяются сметами составленными, отдельно на каждый объект или вид работы (общестроительные, механомонтажные, электромонтажные).

Смета затрат на электромонтажные работы (ЭМР)  - свод всех затрат в денежной оценке на выполнение ЭМР.

Смета необходима для оформления подрядных договоров, расчетах за выполненные ЭМР, определение экономических показателей.

Смета ЭМР слагается из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений.

Прямые затраты состоят из следующих элементов: основной заработной платы рабочих занятых на ЭМР; стоимости материалов, конструкций деталей с учетом транспортных расходов; стоимости затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

В сметах и ценниках по производству ЭМР накладные расходы принимаются в размере 95% от суммы основной заработной платы, а прибыль начисляется в размере 65% от суммы основной заработной платы.

При составления сметы в итоге надо учесть коэффициент перевода в современные цены (К=1,8).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принимается равный 18%.

Таблица 11 Cмета на электромонтажные работы механического цеха  заполняется следующим образом:

I раздел Монтажные работы

Перечисляются в технологической последовательности в графе 2 (Наименование и характеристика работ и конструкций) на основании чертежей, спецификаций, лимитно - комплектовочных ведомостей (ЛКВ). При этом дается краткая техническая характеристика (размер, тип, напряжение и т. п.) монтируемого оборудования, его частей или проводимых работ.

Затем заполняется обоснование выбранной расценки – графа 1 (Шифр и номер позиции).

Графы 9, 10, 11, 12 (Общая стоимость в рублях) определяются путем перемножения графы 4 (Количество) на графы 5, 6, 7, 8 (Стоимость единицы работ в рублях) соответственно.

После определения стоимости монтажных работ с учетом их количества вычисляется общая стоимость этих работ: подсчитывается итог по разделу I, т. е. суммируется общая стоимость всех работ по графам 9, 10, 11, 12.

II раздел Материалы, не учтенные сборником расценок

Перечисляются в технологической последовательности в графе 2 (Наименование и характеристика работ и конструкций) на основании чертежей, спецификаций, лимитно - комплектовочных ведомостей (ЛКВ). При этом дается краткая техническая характеристика (размер, тип, напряжение и т. п.) монтируемого оборудования, его частей или проводимых работ.

Стоимость общего количества по каждому виду материалов (гр. 9) определяется путем умножения гр. 4 на гр. 5.

Итог раздела II подсчитывается по гр. 9.

III раздел Оборудование

Для определения стоимости оборудования можно применять прайс-листы заводов-изготовителей на оборудование.

Составление сметы завершается подведением общего итога.

Накладные расходы

Накладные расходы определяются в размере 95% от суммы основной заработной платы рабочих (95% от суммы итога по ( разделу гр. 10 и гр. 12) с учетом налоговых послаблений (с учетом коэффициента 0,94).

Прибыль

Прибыль определяется в размере 65% от суммы основной заработной платы рабочих (65% от суммы итога по ( разделу гр. 10 и гр. 12).

Всего по смете в ценах 2015 г.

Всего по смете в ценах 2015 г. определяется как сумма итога по гр. 9 раздела (, раздела (, накладных расходов и прибыли.

Всего по смете в современных ценах

Всего по смете в современных ценах определяется с учетом коэффициента на инфляцию Кинфл = 2 (всего по смете в ценах 2015 г. с учетом коэффициента на инфляцию Кинфл = 2).

Итого по смете

Итого по смете определяется как сумма всего по смете в современных ценах и итога по гр. 9 раздела (.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Налог на добавленную стоимость (НДС) определяется в размере 18% от итого по смете.

Итого по смете с учетом НДС

Итого по смете с учетом НДС определяется как сумма итого по смете и НДС.

Смета

на электромонтажные работы механического цеха

Таблица	11

Составлена в ценах 2015 г.								Основание: чертежи, спецификации, ЛКВ

| ШШифр и номер позиции | Наименование и характеристика работ и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы работ, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прямые затраты | в том числе | Прямые затраты | в том числе |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т. ч. оплата труда |  |  | всего | в т. ч. оплата труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I Монтажные работы |
| Итого по I разделу |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |
| II Материалы, не учтенные сборником расценок |
| Итого по II разделу |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| III Оборудование |
| Итого по III разделу |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| Итого по I разделу | … | … | … | … |
| Итого по II разделу | … |  |  |  |
| Итого по III разделу | … |  |  |  |
| Накладные расходы (95% от суммы основной заработной платы) | … |  |  |  |
| Прибыль (65% от суммы основной заработной платы) | … |  |  |  |
| Всего по смете в ценах 2000 г. | … |  |  |  |
| Всего по смете в современных ценах | … |  |  |  |
| Итого по смете | … |  |  |  |
| НДС (18 %) | … |  |  |  |
| Итого по смете с учетом НДС: | … |  |  |  |

Сметная стоимость электромонтажных работ механического цеха равна … ………руб.

2.12 Договорная цена на объект «Механический цех»

Договорная цена в строительно-монтажном производстве представляет собой стоимость монтажных и специальных строительных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком на строящихся объектах, а также средства на покрытие лимитированных и прочих затрат.

В договорную цену включаются: стоимость электромонтажных работ лимитированные и прочие затраты. Договорная цена является основой для определения стоимости объекта (этапа работы).

Договорная цена на комплекс работ, согласованная между генподрядчиком и субподрядчиком, оформляется в виде ведомости (таблицы), составляемой субподрядчиком.

Сметная стоимость ЭМР берется по локальной смете и заносится в гр. 3 пункта 1 ведомости. Из нее выделяется стоимость СМР (гр. 4) и прочих затрат (гр. 5). Последние учитываются в том случае, если относятся к комплексу работ субподрядчика.

Лимитированные затраты включают:

- Средства на возмещение дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время; рассчитываются по нормам, приведенным в сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. (2,5% от сметы затрат);

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, начисляемый на стоимость СМР с учетом зимнего удорожания в размере не менее 1% к сметной стоимости – для жилых и общественных зданий и сооружений, 1,5% – для остальных строящихся объектов и 3% – для объектов реконструкции и технического перевооружения действующих производств, (1,5% от суммы п. 1 и п. 2).

Прочие затраты включают:

- Средства, связанные с применением аккордной оплаты труда; (2,5% от п. 1);

- Средства на возмещение затрат, связанных с выплатой единовременных вознаграждений за выслугу лет; (1% от п. 1);

- Средства на возмещение затрат, связанных с предоставлением отпусков за непрерывный стаж работы; (0,4% от п. 1);

- Средства на возмещение затрат, связанных с перевозкой работников автотранспортом к месту работы и обратно на расстояние свыше 3 км в одном направлении; (2,5% от п. 1);

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; (1,5% от суммы п. 4–7).

Все расчеты по "прочим затратам" могут включаться в договорную цену на основании отдельных расчетов, составляемых с использованием бухгалтерских данных субподрядчика, принятых за предыдущий отчетный период и рассмотренных генподрядчиком в период установления договорных цен.

Ведомость договорной цены на объект «Механический цех»

Таблица 12

| Наименование работ и затрат | Обоснование | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Договорная цена | В том числе |
|  |  |  | строительно- монтажные работы | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электромонтажные работы | Смета затрат | … | … | - |
| Лимитированные затраты |
| 2. Средства на возмещение затрат на строительно-монтажные работы, проводимые в зимнее время | 2,5% от сметы затрат | … | … | - |
| 3. Резерв средств на непредвиденные затраты в связи с зимним удорожанием | 1,5% от суммы п. 1 и 2 | … | … | - |
| Прочие затраты |
| 4. Средства, связанные с применением аккордной оплаты труда | 2,2% от п. 1 | … | - | … |
| 5. Средства на возмещение затрат, связанных с выплатой единовременных вознаграждений за выслугу лет | 1% от п.1 | … | - | … |
| 6. Средства на возмещение затрат, связанных с предоставлением отпусков, за непрерывный стаж работы | 0,4% от п. 1 | … | - | … |
| 7. Средства на возмещение затрат, связанных с перевозкой работников автотранспортом к месту работы и обратно на расстояние свыше 3 км в одном направлении | 2,5% от п. 1 | … | - | … |
| 8. Резервные средства на непредвиденные работы и затраты | 1,5% от суммы п. 4-7 | … | - | … |
| Итого договорная цена |  | … | … | … |

Таким образом, договорная цена на приобретение и монтаж электрооборудования и материалы составит ……….          руб.

Фрагмент выполнения КП по МДК 03.01 Организация производства на тему: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ АНОМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ НА БАЗЕ ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ».

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

  - Общая характеристика предприятия

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» – высокотехнологичная производственная компания, с семидесятилетней историей и безупречной репутацией, крупнейший отечественный производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ. По данным экспертов "Всероссийского электротехнического института имени В.И. Ленина", ориентировочный охват электротехнического рынка России и СНГ компанией приближается по ряду направлений к трети объема.

Предприятие основано в 1943 году в г. Куйбышев (н.в. - г. Самара). С 1992 года приватизировано в акционерное общество «Самарский завод «Электрощит», с 2003 года объединено в группу компаний «Электрощит Самара». В 2013 году компания вошла в состав одной из крупнейших транснациональных корпораций Schneider Electric – мировому лидеру в области управления электроэнергией.

Президент компании – Эрик Бернар Бриссе.

Председатель Совета директоров – Йоахим Даммс.

Принципы деятельности:

обширная номенклатура

высокое качество и надежность изделий

современные технологии

конкурентные цены

обязательность перед клиентами и партнерами

Система менеджмента качества подтверждена сертификатом ИСО 9001 в 1998 году.

Продукция Группы полностью сертифицирована и аттестована ведущими экспертными и промышленными компаниями России:

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети»

ОАО «Транснефть»

ОАО «Газпром»

Система декларирования соответствия продукции техническому регламенту

Оборудование СЭЩ применяется во всех отраслях энергетики: на подстанциях, питающих нефтяные месторождения Сибири и Олимпийские объекты Сочи, на угольных разрезах Кузбасса и на тяговых подстанциях железных дорог, на АЭС, нефтеперерабатывающих заводах и тысячах городских ПС. Изделия СЭЩ созданы с учетом потребностей эксплуатирующих организаций, специфики отрасли, климатических и технических условий работы.

Ключевыми клиентами ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» являются такие компании как:

ОАО «НК «Роснефть»,

Холдинг «Россети»,

ОАО «РЖД»,

ОАО «Газпром»,

НК «ЛУКойл»,

ОАО «Транснефть», «Росатом», «Роскосмос» и т.д.

Группа компаний объединяет несколько производственных площадок, сеть сервисных центров и региональных представительств, проектные и монтажные организации в России и СНГ. ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» - инжиниринговый холдинг полного цикла, что позволяет собственными силами выполнять строительство энергообъектов любой сложности под ключ. Собственное производство основных комплектующих КТП и КРУ сокращает срок изготовления и поставки оборудования, позволяет устанавливать конкурентные цены.

Предприятие выпускает:

Комплектные распределительные устройства 10(6)-20-35 кВ,

Камеры сборные одностороннего обслуживания 10-20 кВ,

Комплектные трансформаторные подстанции 0,4-220 кВ,

Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ,

Трансформаторы силовые распределительные масляные и сухие 10-20-35 кВ,

Трансформаторы для погружных насосов,

Измерительные трансформаторы тока и напряжения 6(10)-20-35 кВ,

Разъединители 6(10)-20-35-110-220 кВ,

Вакуумные выключатели 10(6)-20-35 кВ,

Автоматические выключатели 0,4-1 кВ,

Выключатели нагрузки 10(6) кВ,

Комплекты адаптации для ячеек КРУ (ретрофит)

Цифровую релейную защиту типа БМРЗ.

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» выполняет комплексные работы по строительству, модернизации и реконструкции энергообъектов «под ключ», а так же отдельные виды инжиниринговых работ:

проектирование;

производство и поставку материально-технических ресурсов;

строительство;

монтаж и пусконаладочные работы;

сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Одним из приоритетных направлений деятельности Группы «Электрощит» является разработка и внедрение новых конструкций электротехнических изделий. «Электрощит» - единственное в России предприятие, обладающее полувековым опытом конструирования. Доля новых изделий в производстве достигает 75%.

Высочайший уровень производства достигается за счет использования современных западных технологий. В активе Группы «Электрощит» новейшее оборудование ведущих мировых производителей:

“BERENS”, “TRUMPF”, “MANO”, “Elastogran”, “RAS” - Германия

“REDMAN”- Англия

“COMEC” - Франция

“Sharmil Technology”, “BYSTAR”, “Hammerle” - Швейцария

“FINNPOWER” – Финляндия

“Amada” – Япония

“HAAS” – США

“Voortman” – Голландия

В последнее время компания интенсивно работает над:

- разработкой производством новых конструкций электрических аппаратов и малогабаритных КРУ;

- внедрением систем сбора, мониторинга и цифровой передачи информации, функций телеметрии;

- разработкой и реализацией комплексных проектов РЗА и АСУТП;

- разработкой и реализацией проектов в области альтернативной энергетики – первой в Казахстане промышленной ветроэлектростанции -Кордайской ВЭС и фотоэлектрической солнечной электростанции ФЭСЭС г. Капшагай;

- реализацией энергообъектов на ответственных и ключевых стройках отечественной энергетики

- объектах электроснабжения саммита АТЭС, трубопровода ВСТО, космодрома «Восточный», Олимпиады-2014, выдачи мощности Богучанской ГЭС и Няганской ГРЭС, др.

Стратегическая цель Группы компаний «Электрощит» - создавать отечественное конкурентоспособное оборудование, строить новые подстанции и вводить новые мощности, повышать надежность энергосистемы, укрепляя энергобезопасность государства.

1.2 Организация рабочего места на предприятии.

На данном предприятии используется непрерывный режим работы.

Непрерывный режим – это режим, при котором в течении установленного периода времени (час, смена, сутки, год) происходит непрерывное превращение исходных материалов или полуфабрикатов в готовую продукцию.

Достоинством непрерывного режима работы является высокая производительность продукции, в нашем случае это распределение электрической энергии.

Недостатком непрерывного режима работы участка является необходимость создания стабильных условий работы электрооборудования, обеспечение непрерывности и поточности, распределения электроэнергии.

Непрерывный режим обеспечивается двухсменным четырехбригадным графиком работы (Таблица 1).

Таблица 1

График работы обслуживающей бригады

Бригада	Дни недели

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс

1	А	Б	О	О	А	Б	О

2	Б	О	О	А	Б	О	О

3	О	О	А	Б	О	О	А

4	О	А	Б	О	О	А	Б

На предприятии существует следующая организационная структура управления, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная структура управления на участке

Во главе участка – один руководитель, начальник участка УРС-3.

В его функции входит обеспечение выполнения плана производства работ на участке. Он выдает ежедневно сменное задание старшему мастеру.

Мастер осуществляет надзор за состоянием важных частей оборудования и бригады, выполнения особо ответственных работ, а также ряда функций по подготовке производства.

Бригадир постоянно наблюдает за работой бригады, руководит процессом и доводит сменное задание непосредственно до рабочих.

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в том, что управляющее воздействие на объект могут предаваться только одним доминантным лицом – руководителем, который получает официальную информацию только от своих, непосредственно ему подчиненных лиц; принимает решения по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объекта и несет ответственность за его работу перед вышестоящим руководителем.

В настоящее время такая структура используется в системах управления производственными участками, отдельными небольшими цехами и т.д.

1.3 Должностные обязанности специалиста по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

На   должность   мастера   по   ремонту   и   обслуживанию электрооборудования     назначается    лицо,     имеющее высшее профессиональное   (техническое)   образование  и   стаж  работы  на производстве  не  менее 1 года или среднее специальное образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет.

В    своей   деятельности   мастер   по   ремонту   и   обслуживанию электрооборудования руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

-  приказами  и   распоряжениями  директора  предприятия  (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:

- нормативные правовые акты;

- методические, нормативные  и  другие  руководящие  материалы  по ремонту и

обслуживанию электрооборудования;

- организацию ремонтной службы на предприятии;

- порядок и методы планирования и производства ремонтных работ;

- технологию производства продукции, выпускаемой предприятием;

-  технические  характеристики,  конструктивные  особенности,  назначение  и режимы работы электрооборудования и правила его технической эксплуатации;

- организацию и технологию ремонтных работ;

-  требования  "Правил  устройства  электроустановок",  "Правил  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей", "Правил техники безопасности  при эксплуатации   электроустановок   потребителей",   стандартов,   технологических инструкций   и   других  нормативно-технических   документов,   регламентирующих безопасную эксплуатацию электрооборудования;

- порядок тарификации работ и рабочих;

- действующие положения по оплате труда;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- правила внутреннего распорядка;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ.

2.1Спецификация электрооборудования.

Таблица 1

| № | Оборудование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель крановый U=500В;n=1000об/мин | Р=2,5кВт | 12 |
| 2 | Трансформатор тока опорный U=35кВ | I=600А | 14 |
| 3 | Автомат | А3700/Iн=200А | 16 |
| 4 | Провод монтажный силовой трехпроводный | S=15м² L=1900м | 7 |

И т.д.

3.5.3 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

3.5.4 Составление списка источников и литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсового проекта.

Внимание! Список используемой литературы  оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4).

Список используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового проекта.

Список используемой литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список литературы” порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

  - Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть представлена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Объем курсовой работы/проекта - 20-25 страниц, объем дипломной работы/проекта должен составлять 55-70 страниц. Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним приложением.  Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с введения и заканчивая  последним приложением. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.

Весь текст проекта должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы/проекта не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему проекта.

При делении проекты на разделы (главы) (согласно ГОСТ 2.105-95) их обозначают порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа)  и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Нумерация страниц основного текста  и приложений, входящих в состав  проекта, должна быть сквозная.

В основной части работы/проекта должны присутствовать таблицы, схемы, графики с соответствующими ссылками и комментариями.

В работе/проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология,  то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание работы (Приложение 7).

## 4.2 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует размещать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают, сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,   например Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

  - Общие правила представления формул

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например:

Временное сопротивление разрыву (В.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2(rvr 					(6)

Так как

(r,

то

Q = .					 (7)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерацию арабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

# Пример.

N = Sпост/(Ц – Sпер1),

где	 N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб;

Ц – цена единицы изделия, руб;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения ( >, <, (, (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

## Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей записки нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово Таблица. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой.

# Пример:

# Таблица 2

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy , м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2 , N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово таблица в тексте пишут полностью, например: в таблице 4.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу), шапку таблицы повторяют и над ней указывают: Продолжение таблицы 5. Название таблицы помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать по возможности просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз (см. таблицы 3, 4).

Таблица 3

НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Условный проход Dy, в мм | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 85 | 195 | 210 |  |  | 170 |

# Таблица 4

# НАЗВАНИЕ ТАБЛИЦЫ

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Примечание к таблице помещают сразу под ней, выполняют  курсивным шрифтом и сопровождают надписью: «Примечание к таблице…» с указанием номера этой таблицы.

  - Оформление приложений

В приложениях курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст.

Приложениями могут быть:

- графики, диаграммы;

- таблицы большого формата,

- статистические данные;

- фотографии,

- процессуальные (технические) документы и/или их фрагменты и т.д.

Приложения оформляют как продолжение основного текста на последующих  листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу страницы слова  Приложение  и номера.

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0. Обозначение приложений римскими цифрами не допускается.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой.

ВНИМАНИЕ! Выполненный курсовой проект сдается  руководителю на проверку.

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсового проекта осуществляет преподаватель дисциплины вне расписания учебных занятий.

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или курсовой проект может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.

Руководитель проекта может предусмотреть досрочную защиту курсового проекта.

  - Требования к лингвистическому оформлению

курсового проекта

Курсовой проект должен быть написан логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;

- для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

- по сравнению, в отличие, в противоположность;

- для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;

- для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;

- для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является;

- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

- для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…;

- следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

- для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

- в связи, в результате;

- при условии, что, несмотря на…;

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсового проекта значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

- ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по дисциплине.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  дисциплин профессионального цикла.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя проекта,

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсового проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что окончательная оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к экзамену по дисциплине. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 5.

Таблица 5

Структура, объем и время доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 1,5 страниц | До 2 минут |
| 2. | Актуальность темы. |  |  |
| 3. | Цель работы. |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсового проекта). | До 6 страниц | До 7 минут |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы. | До 0,5 страницы | До 1 минуты |

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в программе «Power Point». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

Приложение 1

Примерный  перечень  тем  курсовых   проектов

| № п\п | Наименование темы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции беспроводного средства связи на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 2. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиоприемника для приема радиостанций ЧМ и FM диапазонов на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 3. | Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования радиоустройств с использованием программы Proteus на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 4. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиоприемника с высокой чувствительностью и хорошим стереозвучанием на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 5. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции антенного усилителя на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 6. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции стереофонического темброблока на микросхеме TDA на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 7. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции пятиполосного эквалайзера на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 8. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции оконечного каскада радиоприемника на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 9. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции кодового замка-выключателя на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 10. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции функционального генератора на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 11. | Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования радиоустройств с использованием программы Altium Designer на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 12. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции охранного сигнализатора на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 13. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции активного микрофона на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 14. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции устройства для дистанционного управления на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 15. | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции лабораторного блока питания на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 16 | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции автомата световых эффектов на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 17 | Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования радиоустройств с использованием программы Altium Designer на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 18 | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции импульсного источника питания на 12В на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 19 | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции передатчика FM диапазона на базе ОАО «Авиакор». |  |
| 20 | Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиомикрофона на базе ОАО «Авиакор». |  |

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта

Студентом___курса_______группы __________________________________________

Ф.И.О.

По теме    _________________________________________________________________

| № этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа, % | Отметка о выполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с порядком оформления курсового проекта |  | 8% |  |
| 2 | Составление введения к КП |  | 16% |  |
| 3 | Краткая характеристика предприятия. |  | 24% |  |
| 4 | Спецификация электрооборудования Расчет количества ремонтных единиц |  | 32% |  |
| 5 | Построение структуры межремонтного цикла и расчёт коэффициента цикличности для электрооборудования. График ППР. |  | 40% |  |
| 6 | Определение трудоемкости ремонтных работ Расчет численности персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха |  | 48% |  |
| 7 | Расчет заработной платы персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха Определение потребного количества оборудования электроремонтного участка механического цеха |  | 56% |  |
| 8 | Определение потребного количества и стоимость основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования |  | 64% |  |
| 9 | Технико-экономические показатели электроремонтного участка механического цеха |  | 72% |  |
| 10 | Составление сметы затрат на монтаж электрооборудования механического цеха Договорная цена на объект «Механический цех» |  | 85% |  |
| 11 | Составление заключения к КП |  | 90% |  |
| 12 | Составление презентации к защите КП |  | 100% |  |

Студент

01.12.2018г.

Руководитель                                           					В.Б. Лейканд

01.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Пример разработки введения курсового проекта

Тема «Организация и планирование участка по изготовлению устройства защиты от аномального напряжения в сети на базе ОАО «Электрощит»».

Введение

Актуальность темы определяется тем, что одной из основных задач, стоящих перед станционными и перегонными устройствами и системами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) является снижение числа отказов и улучшение условий безопасности. В наибольшей степени критичность и важность достоверного решения этих вопросов возросла за последнее время в связи с происходящим внедрением в устройства СЦБ цифровой и микропроцессорной техники, что повлекло за собой существенное усложнение применяемой аппаратуры и объема решаемых функциональных задач.

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне определило проблему настоящего исследования: проблема бесперебойного питания.

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая практическая значимость возможность работы без простоя, определили тему исследования: «Организация и планирование участка по изготовлению устройства защиты от аномального напряжения в сети на базе предприятия ЗАО «Электрощит»».

Цель исследования: организации производственного участка и расчет технико-экономических показателей по изготовлению устройства защиты от аномального напряжения в сети на базе ЗАО «Электрощит».

Объект исследования: участок по изготовлению печатной платы.

Предмет исследования: ЗАО «Электрощит».

Гипотеза исследования: проводимые исследования помогут администрации предприятия исключить возможность простоя, тем самым повысить выработку продукции.

Задачи исследования:

- Описать организацию работы на предприятии.

- Произвести основные расчеты.

Теоретическая значимость: составляют курсовой проект по МДК и методические рекомендации Зацепиной М.Ю.

Практическая значимость: внедрение результатов работы на действующее предприятие для повышения эффективности работы.

Методы исследования: анализ показателей работы ЗАО «Электрощит».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

Требования по оформлению списка источников и литературы

Книга с указанием одного, двух и трех авторов

Фамилия, И.О. одного автора (или первого). Название книги: сведения, относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц.

Пример:

- Краснов А. Ф.  Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. Иванова, А. Н. Краснов. – М.: Медицина, 1995. – 23 с.

- Нелюбович Я.  Острые заболевания органов брюшной полости : сборник : пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. Галанкина. - М.: Медицина, 1961. - 378 с.

Книги, имеющие более трех авторов

Коллективные монографии

Название книги: сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.]; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

- Гигиена  малых  и  средних  городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп. - Киев: Здоров'я, 1976. - 144 с.

Сборник статей, официальных материалов

Пример:

- Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. – 106 с.

- Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102 с.

Многотомное издание. Том из многотомного издания

Пример:

  - Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2000. – 4 т.

  - Регионы России : в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М.: Госкомстат, 2000. – Т.1. – 87 с.

Материалы конференций, совещаний, семинаров

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / Наименование учреждения или организации (если название конференции без указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

- Международная коммуникация : тез. докл. и сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с.

Патентные документы

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца ; Наименование учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки ; Дата подачи ; Дата публикации, сведения о публикуемом документе.

Пример:

- Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин ; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. Ин-т биологии при Иркут. Ун-те. - № 95100387; заявл. 11.01.95; опубл. 20.06.99, Бюл. №17. – 3 с.

СТАТЬИ

…из книг (сборников)

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

- Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // Медицина завтрашнего дня: конф. – Чита, 2003. – С.16-27.

Если авторов более трех…

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа: сведения, относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

- Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня : материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24.

…из журналов

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют арабские цифры.

Если один автор:

Пример:

- Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85.

Если 2-3 автора:

Пример:

- Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9. – С.7-13

Если авторов более трех:

Пример:

- Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.

Описание электронных ресурсов

Твердый носитель

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о носителе (CD-Rom,DVD-Rom)

Пример:

- Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom).

Сетевой электронный ресурс

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа).

Пример:

- Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009).

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний

в библиографическом описании документов

В названии места издания:

Москва  - М.

Санкт – Петербург – СПб.

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.

Ленинград – Л.

Название других городов приводится полностью.

В продолжающихся и сериальных изданиях:

Труды-Тр.

Известия – Изв.

Серия – Сер.

Том – Т.

Часть-Ч.

Выпуск – Вып.

Приложение 5

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии с профилем специальности и характером курсового проекта

Список источников и  литературы

по теме «Организация и планирование участка по изготовлению устройства защиты от аномального напряжения в сети на базе ОАО «Электрощит»»

1.Алексеев А. Г. Экономика, организация и планирование электромонтажных работ. - М.: Стройиздат, 2013.

- Грибов В. Д. , Грузинов В. П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 336 с.: ил.

- Пантелеев Е. Г. Монтаж и ремонт кабельных линий.: Справочник электромонтажника / Под ред. А. Д. Смирнова и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2010. - 288 с.: ил.

- Электромонтажные устройства и изделия: Справочник / Главэлектромонтаж.- 2-е изд.., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2014, 256 с.: ил.

- Экономика и управление в энергетике, под редакцией Н.Н.Кожевникова, М, Издательский центр «Академия»,2013

- Экономика и управление энергетическими предприятиями, уч. пособие, под редакцией Н.Н.Кожевникова, М, издательский центр «Академия», 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

Форма титульного листа курсового проекта

Министерство образования и науки по Самарской области

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НАЗВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

МДК 03.01 Организация производства

Радиоэлектронные приборные устройства

Студент					подпись				И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсовой работы			 ____________

Руководитель				        					В.Б. Лейканд

00.00.0000 г.

Самара, 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.

Пример оформления содержания курсового проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| Название глав, разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. |  |
| Общая характеристика предприятия Организация рабочего места на предприятии Должностные обязанности. |  |
| ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ. |  |
| 2.1 Спецификация электрооборудования 2.2 Расчет количества ремонтных единиц 2.3 Построение структуры межремонтного цикла и расчёт коэффициента цикличности для электрооборудования. 2.4 Определение трудоемкости ремонтных работ 2.5 Составление графика ППР электрооборудования 2.6 Расчет численности персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха 2.7 Расчет заработной платы персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха 2.8 Определение потребного количества оборудования электроремонтного участка механического цеха 2.9 Определение потребного количества и стоимость основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования 2.10 Технико-экономические показатели электроремонтного участка механического цеха 2.11 Составление сметы затрат на монтаж электрооборудования механического цеха 2.12 Договорная цена на объект «Механический цех» |  |
| Заключение |  |
| Список источников и литературы |  |
| Приложения. |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| Название глав, разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Цели и задачи курсовой работы/проекта | 4 |
| Структура курсовой работы/проекта | 6 |
| Структура курсовой работы | 6 |
| Структура курсового проекта | 6 |
| Порядок выполнения курсовой работы/проекта | 7 |
| Выбор темы | 7 |
| Получение индивидуального задания | 7 |
| Составление плана подготовки курсовой работы/проекта | 7 |
| Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме | 7 |
| Разработка содержания курсовой работы/проекта | 8 |
| Разработка введения | 8 |
| Разработка основной части курсовой работы/проекта | 11 |
| Разработка заключения | 41 |
| Составление списка использованной литературы | 41 |
| Общие правила оформления курсовой работы/проекта | 42 |
| Оформление текстового материала | 42 |
| Оформление иллюстраций | 43 |
| Общие правила представления формул | 43 |
| Оформление таблиц | 44 |
| Оформление приложений | 46 |
| Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы/проекта | 46 |
| Процедура защиты курсовой работы/проекта | 49 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример оформление перечня тем курсовых работ/проектов | 51 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма календарного плана выполнения курсовой работы/проекта | 53 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Пример разработки Введения курсовой работы/проекта | 54 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Требования по оформлению списка источников и литературы | 56 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Пример оформления списка источников и литературы в соответствии с профилем специальности и характером курсовой работы/проекта | 60 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Форма титульного листа курсовой работы/проекта | 61 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Пример оформления содержания курсовой работы/проекта | 62 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.

Министерство образования и науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта по

МДК 03.01 Организация производства

Специальность: Радиоэлектронные приборные устройства

Обучающийся 4 курса группы РПУ – 461      _____________________

Тема курсового проекта: ____________________________________________

Исходные данные к проекту: Спецификация электрооборудования.

Структура и содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

- титульный лист;

- задание;

- содержание;

- введение;

ГЛАВА 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общая характеристика предприятия

1.2 Организация рабочего места на предприятии

1.3 Должностные обязанности

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Спецификация электрооборудования

2.2 Расчет количества ремонтных единиц

2.3 Построение структуры межремонтного цикла и расчёт коэффициента цикличности для электрооборудования.

2.4 Определение трудоемкости ремонтных работ

2.5 Составление графика ППР электрооборудования

2.6 Расчет численности персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха

2.7 Расчет заработной платы персонала электротехнической службы электроремонтного участка механического цеха

2.8 Определение потребного количества оборудования электроремонтного участка механического цеха

2.9 Определение потребного количества и стоимость основных материалов на ремонт и обслуживание электрооборудования

2.10 Технико-экономические показатели электроремонтного участка механического цеха

2.11 Составление сметы затрат на монтаж электрооборудования механического цеха

2.12 Договорная цена на объект «Механический цех»

Заключение.

Список источников и литературы.

Дата выдачи задания

Срок выполнения курсового проекта

Преподаватель                       ___________                            В.Ю. Лейканд

подпись                            расшифровка подписи

# Text boxes

Начальник участка УРС -3

Старший мастер

Бригадир