Министерство образования и науки Самарской области
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07«Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»
Самара, 2016 г.

ОДОБРЕНО


Предметно-цикловой 


(методической) комиссией


Автоматизации и и Радиотехники


Председатель
ПЦМК

_________ Решеткова Е.А.
____ ____________2016
Составитель: 
Шмарина В.В., преподаватель, ГБПОУ «ПГК»
Экспертиза:

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Гисматуллина Л.Н. методист отделения АиР ГБПОУ "ПГК"

Содержательная экспертиза:Решеткова Е.А. председатель комиссии АиР ГБПОУ "ПГК"

Внешняя экспертиза

Содержательная экспертиза: Жуканин В.И. начальник СКТБ “СЭМС”

Рабочая программа по производственной практике разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного производства» (А/02.6), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. № 124н, а также по итогам исследования квалификационных запросов со стороны предприятий/организаций регионального рынка труда, а также рабочей программой ПМ-02"Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем", утвержденной заместителем директора по УМР ГБПОУ "ПГК".

Рабочая программа по практике - нормативный документ, входящий в состав основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.07 "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)" базовой подготовки. 

Рабочая программа определяет цели, задачи, содержание практики, особенности организации, прохождения, а так же способы контроля результатов прохождения практики.

Уважаемый студент!
Производственная практика является составной частью профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
Требования к содержанию практики регламентированы:

· федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования третьего поколения по специальности15.02.07   «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»;
· учебными планами специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»;
· рабочей программой ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»;
· потребностями ведущих предприятий: ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Салют», ОАО «Весна», ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», ПАО «Кузнецов», ООО «ЗПП».

· настоящими методическими указаниями.
По профессиональному модулю ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» учебным планом  предусмотрена производственная практика.

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 
В рамках производственной  практики Вы получаете возможность освоить правила и этические нормы поведения работников в сфере организации и проведения работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов.

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной деятельности в качестве техника. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к условиям автоматизации технологических процессов и производств.

Обращаем Ваше внимание: 
· прохождение производственной  практики является обязательным условием обучения; 

· студенты, не прошедшую практику по уважительной причине, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

· студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной причины, отчисляются из колледжа за академическую задолженность.

· студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный зачёт» и допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики,  а также  содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от колледжа поможет Вам без проблем получить оценку по практике.
Консультации по практике проводятся Вашим руководителем по графику, установленному на организационном собрании группы. Посещение этих консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет.
Желаем Вам успехов!
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Производственная практика является составной частью образовательного процесса по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств» и имеет важное значение при формировании вида профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 
Цели практики:
1. Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности:
· Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем.
2. Получение практического опыта:

· осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ. 

3. Приобретение необходимых умений:

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· проводить монтажные работы;

· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· ремонтировать системы автоматизации;  

· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем.
4. Формирование профессиональных компетенций (ПК)

	Название ПК
	Результат, который Вы должны получить при прохождении практики
	Результат должен найти отражение

	ПК 2.1  Выполнять работы по монтажу систем  автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса


	· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

· проводить монтажные работы;

составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем

автоматического управления
	· ремонтировать системы автоматизации;  


	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике

	ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем  автоматического

управления
	· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем


	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике

	ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей
	· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 




5. Формирование общих компетенций (ОК)

	Название ОК
	Результат, который Вы должны получить при прохождении практики
	Результат должен найти отражение

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	· Составлять и выполнять индивидуальный план прохождения практики;

· Организовывать рациональное рабочее место слесаря КИПиА;

· Выбирать инструменты и оборудование в соответствии с заданием;

· Соблюдать правила техники безопасного выполнения работ;

· Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем. 
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	· Принимать обоснованные решения при организации работ исполнителей; 

· Осуществлять рациональный выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ;

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений 
	· В приложениях отчета по  практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· Использовать различные ресурсы при расчете параметров типовых схем и устройств;

· Проводить технические расчеты электрических схем, включения датчиков;

· Рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

· Подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· Оформлять проектную и техническую документацию на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы).


	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· Использовать программное обеспечение для подготовки отчета по практике;

· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	· Организовывать работу исполнителей 
· Посещение планерок, совещаний, собраний организации.
· Проводить инструктажи по безопасному проведению работ;
· Оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      


	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Установление технологической последовательности проведения монтажных работ;
· Применение основных требований к качеству монтажа;

· Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами;

· Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков;

· Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

· 

	ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Организация работы исполнителей по автоматизации производства. 
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

· 

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	· Находить актуальную информацию о нововведениях в профессиональной деятельности.
· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 


Практика может быть организована на следующих предприятиях:
· ОАО «ЕПК Самара»;

· ОАО «Весна»;

· ПАО « Салют»;

· ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»;

· ПАО « Кузнецов»;

· ООО «ЗПП».

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»  и способствовать формированию общих и профессиональных компетенций (ОК). 
По прибытии на место прохождения практики, Вы  совместно с куратором составляет индивидуальный план прохождения практики по профилю специальности. При составлении плана следует руководствоваться  заданиями по практике. 
В зависимости от места прохождения практики Вы должны получить следующий практический опыт: 

ОАО «Завод приборных подшипников»
Задания по практике

	№ п/п
	Содержание заданий
	Коды, 

формируемых ПК
	Комментарии по выполнению 

задания

	1.
	Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ, подготовка к производству монтажных работ
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	2.
	Осуществление предмонтажной поверки градуировки средств автоматизации, исполнительных механизмов, регулирующих устройств и вспомогательной аппаратуры
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	3.
	Выбор специального инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ
	ПК 2.1
	Перечень специального инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ на предприятии  представляется в приложении к отчету по практике

	4.
	Монтаж отборных устройств  и  первичных преобразователей
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	5.
	Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	6.
	Расчёт и выбор сужающего устройства
	ПК 2.1
	Расчетные данные по выбору сужающего устройства представляются в приложении к отчету по практике

	7.
	Расчёт и выбор регулирующего органа
	ПК 2.1
	Расчетные данные по выбору регулирующего органа представляются в приложении к отчету по практике

	8.
	Расчёт и выбор буйка
	ПК 2.1
	Расчетные данные по выбору буйка представляются в приложении к отчету по практике

	9.
	Монтаж щитов, пультов систем автоматического управления
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	10.
	Монтаж электрических проводок и трубных проводок
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	11.
	Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем печатных плат, резисторов и конденсаторов
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	12.
	Монтаж и демонтаж ламповых панелей и блоков питания
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	13.
	Монтаж электрических соединительных линий
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	14.
	Монтаж защитного заземления
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	15.
	Монтаж блока питания, контроль его параметров
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	16.
	Монтаж термометров сопротивления, термопар, термобаллонов, манометрических термометров
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	17.
	Монтаж приборов для измерения давления, разрежения, уровня, отборных устройств,  регулирующих клапанов  на агрегатах и трубопроводах
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	18.
	Монтаж вторичных приборов и регуляторов
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	19.
	Монтаж пускозащитной аппаратуры, реле, исполнительных механизмов
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	20.
	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	21.
	Проверка правильности монтажа и работы измерительных преобразователей
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	22.
	Оформление проектной и технической документации на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы)
	ПК 2.1
	Оформленные образцы проектной и технической документации на электромонтажные работы представляются в приложении к отчету по практике

	23.
	Составление протоколов по выполненным монтажным работам.
	ПК 2.1
	Образцы составленных протоколов по выполненным монтажным работам представляются в приложении к отчету по практике

	24.
	Составление структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и подключений
	ПК 2.1
	Составленные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений представляются в приложении к отчету по практике

	25.
	Проведение планового осмотра автоматических устройств
	ПК 2.2
	Образец графика планового осмотра автоматических устройств на предприятии  представляются в приложении к отчету по практике

	26.
	Определение неисправностей и способов их устранения
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	27.
	Составление дефектных ведомостей
	ПК 2.2
	Образцы оформленной дефектной ведомости представляется в приложении к отчету по практике

	28.
	Ремонт и наладка приборов и регуляторов в процессе их эксплуатации
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	29.
	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	30.
	Ведение записи в журнале проведения профилактических и ремонтных работ
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	31.
	Ремонт исполнительных механизмов, регулирующих органов
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	32.
	Ремонт мехатронных систем
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	33.
	Проверка исправности резисторов, конденсаторов и полупроводников
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	34.
	Ремонт и поверка приборов для измерения электрических величин, средств и систем измерения температуры, давления, расхода,  уровня
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	35.
	Ремонт и поверка вторичных измерительных приборов и исполнительных механизмов;
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	36.
	Выполнение пусконаладочных работ 1 и 2 стадий
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	37.
	Наладка, настройка и испытание средств автоматизации и схем средней сложности мехатронных систем
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	38.
	Подготовка производственной базы и оборудования для наладки КИП и средств автоматизации
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	39.
	Предналадочная проверка КИПиА
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	40.
	Испытание налаженных систем
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	41.
	Оформление приемо-сдаточной документации при наладке систем автоматизации
	ПК 2.3
	Оформленные образцы приемо-сдаточной документации по наладке систем автоматизации представляются в приложении к отчету по практике

	42.
	Наладка систем контроля и регулирования температуры, давления, расхода и уровня
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	43.
	Наладка аналитических приборов
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	44.
	Наладка и опробование систем защиты и сигнализации (описание схемы сигнализации)
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	45.
	Построение принципиальной электрической схемы
	ПК 2.3
	Составленные принципиальные электрические схемы представляются в приложении к отчету по практике

	46.
	Составление ведомости монтажа технических средств автоматизации
	ПК 2.3
	Составленные ведомости монтажа представляются в приложении к отчету по практике

	47.
	Соблюдение техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ
	ПК 2.3
	Требования техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ на предприятии представляются в приложении к отчету по практике

	48.
	Составление схемы поверки измерительных преобразователей и регуляторов
	ПК 2.3
	Составленные схемы поверки измерительных преобразователей и регуляторов представляются в приложении к отчету по практике

	49.
	Обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического управления
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	50.
	Комплектование объекта приборами, средствами автоматизации, изделиями и материалами, предусматривающее поставку их на технологический блок, узел, линию
	ПК 2.4
	Проект автоматизации объекта производственного участка на предприятии представляется в приложении к отчету по практике

	51.
	Составление перечня приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП, монтируемых с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей
	ПК 2.4
	

	52.
	Исследование условий транспортирования блоков щитов, пультов, групповых установок приборов, трубных блоков к месту монтажа
	ПК 2.4
	

	53.
	Получение рабочей документации от поставщика средств автоматизации
	ПК 2.4
	

	54.
	Разработка и утверждение проекта производства работ по автоматизации объекта
	ПК 2.4
	

	55.
	Приемка готовности объекта к монтажу систем автоматизации
	ПК 2.4
	

	56.
	Приемка оборудования (приборов, средств автоматизации, щитов, пультов, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП), изделий и материалов от заказчика и генподрядчика
	ПК 2.4
	

	57.
	Укрупнительная сборка узлов и блоков
	ПК 2.4
	

	58.
	Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами
	ПК 2.4
	

	59.
	Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков
	ПК 2.4
	

	60.
	Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	ПК 2.4
	

	61.
	Определение технологических линий, узлов, блоков и сроки передачи под индивидуальные испытания после выполнения монтажа
	ПК 2.4
	

	62.
	Установление технологической последовательности проведения монтажных работ
	ПК 2.4
	

	63.
	Применение нормативно-справочной литературы и проектно-сметной документации на проведение монтажных работ
	ПК 2.4
	

	64.
	Применение основных требований к качеству монтажа
	ПК 2.4
	

	65.
	Выполнение расчетов мостовой схемы с термодатчиком по заданным параметрам
	ПК 2.4
	

	66.
	Выполнение расчета и выбора сужающего устройства
	ПК 2.4
	

	67.
	Выполнение расчета и выбора регулирующего органа
	ПК 2.4
	

	68.
	Выполнение расчета и выбора буйка
	ПК 2.4
	

	69.
	Выполнение расчета индуктивных датчиков
	ПК 2.4
	

	70.
	Выполнение расчета электромагнитного переменного тока
	ПК 2.4
	

	71.
	Составление структурной схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений
	ПК 2.4
	

	72.
	Составление калькуляции и определение трудозатрат на монтажные работы
	ПК 2.4
	

	73.
	Определение требуемой квалификации рабочих
	ПК 2.4
	

	74.
	Компоновка состава рабочих бригад
	ПК 2.4
	


Примерный перечень документов/материалов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике

1. Анкета работодателя.
2. Перечень специального инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ. 
3. Расчетные данные по выбору сужающего устройства.
4. Расчетные данные по выбору регулирующего органа. 

5. Расчетные данные по выбору буйка.
6. Оформленные образцы проектной и технической документации на электромонтажные работы.
7. Образцы составленных протоколов по выполненным монтажным работам.
8. Составленные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений.
9. Образец графика планового осмотра автоматических устройств на предприятии.  

10.  Образцы оформленной дефектной ведомости.
11.  Оформленные образцы приемо-сдаточной документации по наладке систем автоматизации.
12.  Составленные принципиальные электрические схемы.
13.  Составленные ведомости монтажа.
14.  Требования техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ на предприятии.
15.  Составленные схемы поверки измерительных преобразователей и регуляторов.
16.  Проект автоматизации объекта производственного участка на предприятии.
3  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделения Автоматизации и Радиотехники и зам. директора по УР, курирующие процесс организации и прохождения всех видов практик в соответствии с учебным планом по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств».
Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.
Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики (при наличии у студента путевки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от колледжа.

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохождения!

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии!
3.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики
Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе, зав.отделением, руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию организации процесса производственной практики.

Перед началом практики Вы должны:

· принять участие в организационном собрании по практике;

· получить направление (договор) на практику;

· получить задания;

· изучить задания и спланировать прохождение практики;

· согласовать с руководителем практики от колледжа структуру своего портфолио и свой индивидуальный план прохождения практики.

В процессе оформления на  практику Вы должны:
· иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к месту практики, направление;

· подать в отдел кадров договор и направление на практику;

· в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики от колледжа или заведующим практикой;
· в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме на практику (договор 2-х сторонний).
В процессе прохождения  практики Вы должны:
· соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия;

· ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником;

· информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;

· вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;

· принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом;

· с разрешения руководителя практики от предприятия и наставника участвовать в производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях.
По завершению практики Вы должны:
· принять участие в заключительной групповой консультации;

· принять участие в итоговом собрании;

· получить аттестационную характеристику-отзыв (от руководителя практики от предприятия/наставника);
· представить отчет по практике руководителю от колледжа, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в методических рекомендациях по практике.

3.2  Обязанности руководителя практики от колледжа:

· проводит организационное собрание с обучающимися  перед началом практики;
· устанавливает связь с куратором практики от организации/предприятия, согласовывает и уточняет с ним индивидуальный план обучающегося по практике, исходя из заданий по практике и особенностей предприятия;

· обеспечивает контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы обучающихся на предприятии/в организации;

· посещает предприятие/организацию, в котором обучающийся проходит практику;
· обеспечивает контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;

· оказывает консультативную помощь обучающим при сборе материалов при подготовке отчета;

· оформляет аттестационный лист-характеристику на каждого обучающегося;

· консультирует куратора практики от предприятия о заполнении аттестационного листа - характеристики на каждого практиканта по итогам практики;

· проверяет отчет по практике и выставляет оценку в ведомость по практике на основе аттестационного листа - характеристики с оценкой куратора практики от предприятия  и с учетом личной оценки представленных материалов;
· вносит предложения по улучшению и совершенствованию процесса проведения практики перед руководством колледжа.

3.3  Обязанности куратора  практики от  предприятия

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику. 
Куратор практики:

· знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на рабочем месте;

· знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;

· предоставляет рабочие места практикантам, определяет наставников (при необходимости);
· обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

· предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения заданий практики;

· в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс организации практики студентов;

· проводит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации и обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами;
· оценивает освоение общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики и отражает результаты оценки в аттестационном листе-характеристике на каждого обучающегося.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

	№

п/п
	Расположение материалов в отчете
	Примечание

	1. 
	Титульный лист 


	Шаблон в приложении 1

	2. 
	Внутренняя опись документов, находящихся в деле
	Шаблон в приложении 2

	3. 
	Путевка на практику.
	Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/зам. директора по УПР). 


	4. 
	Индивидуальный план прохождения практики
	Шаблон в приложении 3



	5. 
	Отчет о выполнении заданий по производственной практике.
	Шаблон в приложении 4.

Пишется практикантом. Отчет является ответом на каждый пункт плана и сопровождается ссылками на приложения.
 

	6. 
	Аттестационный лист-характеристика.
	Шаблон в приложении 5.

Аттестационный лист-характеристика является обязательной составной частью отчета по практике. Аттестационный лист-характеристика заполняется куратором практики от предприятия/организации по окончанию практики и руководителем практики от колледжа. Отсутствие оценок в ведомости не позволит практиканту получить итоговую оценку по практике и тем самым он не будет допущен до квалификационного экзамена по ПМ.

	7.
	Приложения.
	Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике (копии созданных документов, фрагменты программ, чертежей и др.). На приложении делаются ссылки в «Отчете о выполнении заданий по практике». Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную.



	8.
	Дневник по практике
	Шаблон в приложении 6.

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день практики ставит куратор от предприятия/учреждения.


Перечень документов, прилагаемых к отчету:
	№

п/п
	Расположение материалов в отчете
	Примечание

	1. 
	Благодарственное письмо в адрес колледжа или лично практиканта
	Выдается на предприятии. Прикладывается к отчету при его наличии. 


	2. 
	Договор с предприятием/организацией на прохождение практики.


	Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/начальником учебно-производственных мастерских, зам. директора по УПР). 



Уважаемый студент, обращаем Ваше внимание, что методические рекомендации в электронном виде размещены на сервере колледжа.  Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы и шаблоны различных разделов отчета.
Требования к оформлению текста отчета
1. Отчет пишется:

· от первого лица;

· оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;

· поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1;

· отступ первой строки – 1 см;

· размер шрифта - 14; 

· межстрочный интервал - 1,5;

· расположение номера страниц - сверху по центру;

· нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

· верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета.
2. Каждый отчет выполняется индивидуально.

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе.
Приложение 1
ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА
________________________________________________________________________________________________
Министерство образования и науки Самарской области 
ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

	Обучающийся гр. _______________

_______________________________
                         (Фамилия, И.О.)

	Организация:___________________

_______________________________

Наименование места прохождения практики

	Руководитель практики

                         (Фамилия, И.О.)

	Оценка__________________


Самара, 2017 г.

Приложение 2

ШАБЛОН ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ

________________________________________________________________________________________________
ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

документов, находящихся в отчете  
обучающегося 







гр.



	№

п/п
	Наименование документа
	страницы

	1. 
	Путевка на практику 
	

	1. 
	Индивидуальный план
	

	2. 
	Аттестационный лист-характеристика обучающегося 
	

	3. 
	Отчет о выполнении заданий практики
	

	4. 
	Дневник по практике
	

	5. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Анкета работодателя.
	

	6. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Перечень специального инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ на предприятии
	

	7. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3:  Расчетные данные по выбору сужающего устройства 
	

	8. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4:  Расчетные данные по выбору регулирующего органа .
	

	9. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5:  Расчетные данные по выбору буйка.
	

	10. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6:  Оформленные образцы проектной и технической документации на электромонтажные работы
	

	11. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7: Образцы составленных протоколов по выполненным монтажным работам.
	

	12. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 8:  Составленные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений..
	

	13. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 9: Составленные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений.  
	

	14. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 10: Образец графика планового осмотра автоматических устройств на предприятии .
	

	15. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 11: Образцы оформленной дефектной ведомости.
	

	16. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 12: Оформленные образцы приемо-сдаточной документации по наладке систем автоматизации.
	

	17. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 13: Составленные принципиальные электрические схемы.
	

	18. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 14: Составленные ведомости монтажа.
	

	19. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 15: Требования техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ на предприятии.
	

	20. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 16: Составленные схемы поверки измерительных преобразователей и регуляторов.
	

	21. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ 17:  Проект автоматизации объекта производственного участка на предприятии.
	


Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения.
.

Приложение 3

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

_______________________________________________________________________________________________________________
	СОГЛАСОВАНО

Наставник от предприятия
________________И.О. Фамилия

        подпись

_____ _________________ 2017 г.
	СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от колледжа
________________И.О. Фамилия

          подпись

_____ _________________ 2017 г.




ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения практики

	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Дата 
	Отметка о выполнении

	1.
	Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности
	
	

	2.
	Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить вопросы:

· структура предприятия;

· назначение и место подразделения автоматизации в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязь;

· правила внутреннего трудового распорядка;

· функциональные обязанности слесаря КИПиА на предприятии;

· перспективы развития автоматизации технологических процессов;

· применение средств автоматизации для управления производственным процессом.
	
	

	3.
	Информационные мероприятия по ознакомлению с организацией работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем на предприятии
	
	

	4.
	Выполнение заданий на рабочем месте по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса
	
	

	5.
	Выполнение заданий на рабочем месте по ремонту технических средств и систем автоматического управления.
	
	

	6.
	Выполнение заданий на рабочем месте по наладке систем автоматического управления.
	
	

	
	Выполнение заданий на рабочем месте по организации работы исполнителей.
	
	

	7.
	Работа дублёром слесаря КИПиА
	
	

	8.
	Групповые консультации с руководителем практики
	
	

	9.
	Итоговое собрание
	
	


Обучающийся 




Фамилия И.О.

(подпись студента)

Примечания:

1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за время практики с учетом специфики предприятия.

2. В графе «Дата» по согласованию с руководителем и наставником практики указывается дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно».

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике.

4. План подписывается студентом.
Приложение 4
ШАБЛОН ХАРАКТЕРИСТИКИ-ОТЗЫВА

____________________________________________________________________________________________
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Обучающийся_______________________________________    ________________

                        ФИО обучающегося

                                                   № курса/группы

Проходил практику с  ____ ___________2017 г. по ____ ____________  2017 г.
по ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»  

на    _________________________________________________________________
название предприятия/организации

в  подразделении______________________________________________________

название подразделения

За период прохождения практики обучающийся посетил ________ дней, по уважительной причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине составили ______ дней.

Обучающийся соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

За время практики:

1. Обучающийся выполнил следующие задания (виды работ):

Сводная ведомость работ, выполненных в ходе практики 

	Задания (виды работ), выполненные обучающимися в ходе практики
	ПК
	Оценка 

куратора



	Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ, подготовка к производству монтажных работ
	ПК 2.1
	

	Осуществление предмонтажной поверки градуировки средств автоматизации, исполнительных механизмов, регулирующих устройств и вспомогательной аппаратуры
	ПК 2.1
	

	Выбор специального инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ
	ПК 2.1
	

	Монтаж отборных устройств  и  первичных преобразователей
	ПК 2.1
	

	Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП
	ПК 2.1
	

	Расчёт и выбор сужающего устройства
	ПК 2.1
	

	Расчёт и выбор регулирующего органа
	ПК 2.1
	

	Расчёт и выбор буйка
	ПК 2.1
	

	Монтаж щитов, пультов систем автоматического управления
	ПК 2.1
	

	Монтаж электрических проводок и трубных проводок
	ПК 2.1
	

	Монтаж, демонтаж и пайка полупроводниковых элементов, микросхем печатных плат, резисторов и конденсаторов
	ПК 2.1
	

	Монтаж и демонтаж ламповых панелей и блоков питания
	ПК 2.1
	

	Монтаж электрических соединительных линий
	ПК 2.1
	

	Монтаж защитного заземления
	ПК 2.1
	

	Монтаж блока питания, контроль его параметров
	ПК 2.1
	

	Монтаж термометров сопротивления, термопар, термобаллонов, манометрических термометров
	ПК 2.1
	

	Монтаж приборов для измерения давления, разрежения, уровня, отборных устройств,  регулирующих клапанов  на агрегатах и трубопроводах
	ПК 2.1
	

	Монтаж вторичных приборов и регуляторов
	ПК 2.1
	

	Монтаж пускозащитной аппаратуры, реле, исполнительных механизмов
	ПК 2.1
	

	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.1
	

	Проверка правильности монтажа и работы измерительных преобразователей
	ПК 2.1
	

	Оформление проектной и технической документации на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы)
	ПК 2.1
	

	Составление протоколов по выполненным монтажным работам.
	ПК 2.1
	

	Составление структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и подключений
	ПК 2.1
	

	Проведение планового осмотра автоматических устройств
	ПК 2.2
	

	Определение неисправностей и способов их устранения
	ПК 2.2
	

	Составление дефектных ведомостей
	ПК 2.2
	

	Ремонт и наладка приборов и регуляторов в процессе их эксплуатации
	ПК 2.2
	

	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.2
	

	Ведение записи в журнале проведения профилактических и ремонтных работ
	ПК 2.2
	

	Ремонт исполнительных механизмов, регулирующих органов
	ПК 2.2
	

	Ремонт мехатронных систем
	ПК 2.2
	

	Проверка исправности резисторов, конденсаторов и полупроводников
	ПК 2.2
	

	Ремонт и поверка приборов для измерения электрических величин, средств и систем измерения температуры, давления, расхода,  уровня
	ПК 2.2
	

	Ремонт и поверка вторичных измерительных приборов и исполнительных механизмов;
	ПК 2.2
	

	Выполнение пусконаладочных работ 1 и 2 стадий
	ПК 2.3
	

	Наладка, настройка и испытание средств автоматизации и схем средней сложности мехатронных систем
	ПК 2.3
	

	Подготовка производственной базы и оборудования для наладки КИП и средств автоматизации
	ПК 2.3
	

	Предналадочная проверка КИПиА
	ПК 2.3
	

	Испытание налаженных систем
	ПК 2.3
	

	Оформление приемо-сдаточной документации при наладке систем автоматизации
	ПК 2.3
	

	Наладка систем контроля и регулирования температуры, давления, расхода и уровня
	ПК 2.3
	

	Наладка аналитических приборов
	ПК 2.3
	

	Наладка и опробование систем защиты и сигнализации (описание схемы сигнализации)
	ПК 2.3
	

	Построение принципиальной электрической схемы
	ПК 2.3
	


	Составление ведомости монтажа технических средств автоматизации
	ПК 2.3
	

	Соблюдение техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ
	ПК 2.3
	

	Составление схемы поверки измерительных преобразователей и регуляторов
	ПК 2.3
	

	Обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического управления
	ПК 2.3
	

	Комплектование объекта приборами, средствами автоматизации, изделиями и материалами, предусматривающее поставку их на технологический блок, узел, линию
	ПК 2.4
	

	Составление перечня приборов, средств автоматизации, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП, монтируемых с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей
	ПК 2.4
	

	Исследование условий транспортирования блоков щитов, пультов, групповых установок приборов, трубных блоков к месту монтажа
	ПК 2.4
	

	Получение рабочей документации от поставщика средств автоматизации
	ПК 2.4
	

	Разработка и утверждение проекта производства работ по автоматизации объекта
	ПК 2.4
	

	Приемка готовности объекта к монтажу систем автоматизации
	ПК 2.4
	

	Приемка оборудования (приборов, средств автоматизации, щитов, пультов, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП), изделий и материалов от заказчика и генподрядчика
	ПК 2.4
	

	Укрупнительная сборка узлов и блоков
	ПК 2.4
	

	Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами
	ПК 2.4
	

	Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков
	ПК 2.4
	

	Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	ПК 2.4
	

	Определение технологических линий, узлов, блоков и сроки передачи под индивидуальные испытания после выполнения монтажа
	ПК 2.4
	

	Установление технологической последовательности проведения монтажных работ
	ПК 2.4
	

	Применение нормативно-справочной литературы и проектно-сметной документации на проведение монтажных работ
	ПК 2.4
	

	Применение основных требований к качеству монтажа
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчетов мостовой схемы с термодатчиком по заданным параметрам
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчета и выбора сужающего устройства
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчета и выбора регулирующего органа
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчета и выбора буйка
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчета индуктивных датчиков
	ПК 2.4
	

	Выполнение расчета электромагнитного переменного тока
	ПК 2.4
	

	Составление структурной схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений
	ПК 2.4
	

	Составление калькуляции и определение трудозатрат на монтажные работы
	ПК 2.4
	

	Определение требуемой квалификации рабочих
	ПК 2.4
	

	Компоновка состава рабочих бригад
	ПК 2.4
	


Примечание: оценка выставляется по пятибалльной шкале куратором практики от предприятия/организации.
1. У обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Сводная ведомость оценки уровня освоения

профессиональных компетенций по результатам практики

	Название ПК
	Основные показатели оценки результата (ПК)
	Оценка ПК 

освоена/

не освоена

	ПК 2.1  Выполнять работы по монтажу систем  автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса


	· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

· проводить монтажные работы;

составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	

	ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем

автоматического управления
	· ремонтировать системы автоматизации;  


	

	ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем  автоматического

управления
	· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем


	

	ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей
	· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	


2. У обучающегося были сформированы общие компетенции (элементы компетенций)

Сводная ведомость оценки уровня освоения

общих компетенций по результатам практики

	Название ОК
	Элементы ОК, продемонстрированные обучающимся 

 во время практики
	Оценка ОК

освоена/

не освоена

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	· Составлять и выполнять индивидуальный план прохождения практики;

· Организовывать рациональное рабочее место слесаря КИПиА;

· Выбирать инструменты и оборудование в соответствии с заданием;

· Соблюдать правила техники безопасного выполнения работ;

· Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем. 
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	· Принимать обоснованные решения при организации работ исполнителей; 

· Осуществлять рациональный выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ;

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений 
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· Использовать различные ресурсы при расчете параметров типовых схем и устройств;

· Проводить технические расчеты электрических схем, включения датчиков;

· Рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

· Подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· Оформлять проектную и техническую документацию на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы).


	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· Использовать программное обеспечение для подготовки отчета по практике;

· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	· Организовывать работу исполнителей 

· Посещение планерок, совещаний, собраний организации.
· Проводить инструктажи по безопасному проведению работ;
· Оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      


	

	ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Установление технологической последовательности проведения монтажных работ;
· Применение основных требований к качеству монтажа;

· Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами;

· Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков;

· Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	

	ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Организация работы исполнителей по автоматизации производства. 
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	· Находить актуальную информацию о нововведениях в профессиональной деятельности.
· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	


Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий обучающийся проявил себя:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рекомендуемый разряд (в случае присуждения)________________________
                                                         
     


прописью 

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе)______________________

Куратор практики 

          ___________

__________________

          подпись

  

    И.О. Фамилия

______  ________________2017 г.

М.П. 

Руководитель практики

от колледжа
 

          ___________

__________________

        подпись

  

 И.О. Фамилия
______  ________________2017 г.

С результатами прохождения

практики ознакомлен 

          ___________
           _________________

        подпись

  

 И.О. Фамилия
______  ________________2017 г.
Приложение 5

ШАБЛОН ОТЧЕТА  О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИКЕ
____________________________________________________________________________________________
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику указать название организации.
В ходе прохождения практики мной были изучены: основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем; интерфейсы компьютерных систем мехатроники; типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ для управления технологическим оборудованием; устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем; принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем; методы настройки аппаратно- программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления.

Я принимал участие в осуществлении монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

Мной совместно с куратором были составлены:

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения (схема организации, образцы документов, презентация и др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики. 
Вывод: В процессе прохождения практики я научился составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем; проводить монтажные работы; производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы автоматизации; подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем, освоил необходимые общие и профессиональные компетенции. Материально-техническая база предприятия _______________ позволяет/не позволяет освоить вид профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» в полном объеме.
Обучающийся                   ______________                    ______________________
         подпись

  
                         
И.О. Фамилия 
Приложение 6
ШАБЛОН ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

____________________________________________________________________________________________
Министерство образования и науки Самарской области
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ДНЕВНИК
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
ПМ.02. «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств»
Обучающегося 



Фамилия, И.О., номер группы
Руководитель практики:





Фамилия, И.О.
Куратор  практики:  











Фамилия, И.О.
Самара, 2017 г.

Внутренние страницы дневника 

по производственной практике

(количество страниц зависит от продолжительности практики)

	 Дни 

недели
	Дата
	Описание 

ежедневной работы
	Оценка/

подпись куратора 

	1
	2
	3
	4

	понедельник
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	вторник
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	среда
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	четверг
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	пятница
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Подпись  руководителя практики от колледжа  ______________________

   Примечание:

· записи  в дневнике должны соответствовать заданию и графику прохождения практики;

· дневник студентом заполняется ежедневно, просматривается и подписывается руководителем практики предприятия, а также подписывается руководителем практики колледжа раз в две  недели;

· дневник, подписанный руководителем практики, сдаётся студентом мастеру вместе с индивидуальным заданием (проверочной работой) и отчётом, который пишется в дневнике;

· дневник практики – основной документ твоей трудовой и практической деятельности.

Приложение 7
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ

____________________________________________________________________________________________
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ

Выполнение ПНР

5.2.1. Пусконаладочные работы должны осуществляться в четыре этапа (стадии).

Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выполнении ПНР на всех этапах обеспечивает заказчик.

5.2.2. Первый этап - подготовительные работы. На этом этапе ПНР должны быть разработаны ППР, включающие мероприятия по ОТ.

5.2.3. Второй этап - выполнение ПНР, совмещенных с ЭМР, с подачей напряжения по временным схемам.

Выполнение общих требований безопасности при совмещенном производстве ПНР и ЭМР обеспечивает руководитель ЭМР на объекте. Ответственность за меры безопасности непосредственно в рабочей зоне производства ПНР несет руководитель ПНР на объекте.

Рабочей зоной ПНР следует считать пространство, где находятся испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано напряжение от испытательной схемы.

На втором этапе могут производиться ПНР вне зоны монтажа. В этом случае выполнение общих требований безопасности обеспечивает организация, на территории которой производятся ПНР.

5.2.4. Третий и четвертый этапы - индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования.

Началом третьего этапа считается введение на данной электроустановке эксплуатационного режима. ПНР на этих этапах относятся к работам, производимым в действующих электроустановках, и должны выполняться по нарядам-допускам, оформляемым заказчиком в соответствии с ПТЭ и ПТБ (или "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок" при работах на объектах Минэнерго).

Все электрооборудование на этих этапах обслуживает заказчик.

Организационные мероприятия

5.2.5. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность ПНР, являются:

ведение и оформление инструктажей по ТБ на производство ПНР;

оформление задания (распоряжения) на выполнение ПНР;

оформление графика совмещенного производства ПНР и ЭМР;

оформление наряда-допуска на производство ПНР в действующих электроустановках и производствах;

допуск к ПНР;

оформление заявок на подачу напряжения в зону производства ПНР и для индивидуальных испытаний электрооборудования;

надзор во время работ.

5.2.6. Условия безопасного производства ПНР определяются следующими документами:

договором на ПНР;

"Положением об организации безопасного производства пусконаладочных работ" (см. приложение 13);

проектом производства работ.

Заказчик до производства ПНР письменно должен известить пусконаладочную организацию о дате начала работ на объекте, о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства ПНР, о наличии условий повышенной опасности. Перед началом ПНР заказчик должен провести с наладочным персоналом инструктаж по общим правилам ОТ для данного предприятия и особым условиям работы.

Пусконаладочная организация передает заказчику список лиц из наладочного персонала с указанием групп по электробезопасности, направляемых на предприятия для производства ПНР.

5.2.7. ПНР должны выполняться по заданию (распоряжению), которое записывается:

для руководителей ПНР на объекте (руководителей бригады) - в "Журнале регистрации распоряжений о назначении руководителей пусконаладочных работ" (приложение 16), который оформляет руководитель подразделения;

для руководителей звеньев и наладчиков - в "Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте" (см. приложение 6).

Распоряжение - это письменное задание на безопасное производство ПНР, определяющее содержание и место работы, время ее начала, отдельные указания по безопасности труда для лиц, которым она поручена.

Распоряжение руководителям ПНР на объекте (руководителям бригады) может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей записью в "Журнале регистрации распоряжений о назначении руководителей пусконаладочных работ". Распоряжение действует в течение всего времени, необходимого для выполнения задания.

При оформлении распоряжения необходимо руководствоваться следующим:

звено должно состоять не менее чем из двух наладчиков, включая звеньевого;

ПНР, связанные с подачей напряжения, должны производить не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III - до 1000 В;

наладчикам, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, при отсутствии на электроустановке напряжения по постоянной схеме и полной гарантии, что оно не будет подано, допускается единолично производить ряд работ (проверку соответствия установленного оборудования проекту, проверку вторичных цепей, измерение сопротивления изоляции обмоток и контактов, предварительную настройку аппаратуры с подачей напряжения по временной схеме, снятие характеристик и регулировку реле на стенде и др.), для безопасного производства которых не требуется присутствия второго лица;

изменения в составе звена производит руководитель бригады (руководитель ПНР на объекте) с оформлением в "Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте";

бригада должна состоять не менее чем из двух звеньев;

при замене руководителя ПНР на объекте или руководителя бригады распоряжение должно быть оформлено заново.

5.2.8. Документом, дающим право на производство ПНР при их совмещении с ЭМР, является "Журнал регистрации разрешений на производство пусконаладочных и электромонтажных работ" (приложение 17), который хранится у руководителя ПНР на объекте (руководителя бригады). Право ведения записей в указанном журнале предоставляется руководителю электромонтажных работ, назначенному электромонтажной организацией, и руководителю ПНР на объекте.

Руководитель ПНР на объекте совместно с руководителем ЭМР перед началом ПНР должны проверить, приняты ли меры, обеспечивающие безопасное производство работ. Приступать к ПНР разрешается после выполнения мер безопасности, записанных в журнале.

При совмещенном производстве работ, связанных с подачей напряжения по временным схемам на отдельные устройства или функциональные группы электроустановки, должна быть точно определена и согласована с руководителем ЭМР рабочая зона производства работ. Лицам, не имеющим отношения к производству работ, доступ в рабочую зону запрещается.

Разрешение на подачу напряжения в рабочую зону должно оформляться подписями руководителей ЭМР и ПНР в журнале.

При необходимости устранения недоделок или исправления дефектов монтажа в электроустановках, сданных по акту в наладку, они передаются электромонтажному персоналу после выполнения необходимых мер безопасности с оформлением в журнале.

Незначительные дефекты монтажа разрешается устранять монтажному персоналу под наблюдением наладчиков без оформления в журнале. В этом случае ответственность за безопасность работ возлагается на руководителя наладочного звена.

5.2.9. Выполнять ПНР в действующих электроустановках следует с оформлением заказчиком наряда-допуска в соответствии с ПТЭ и ПТБ. При выполнении ПНР в условиях действующего производства необходимо руководствоваться требованиями разд. 3 настоящих Правил.

5.2.10. Перед первым допуском к работе руководитель ПНР на объекте и руководитель бригады должны проверить отсутствие опасных факторов на всех рабочих местах бригады и возможность безопасного выполнения работ.

Допуск звена к работе заключается в том, что руководитель бригады:

проверяет у всех членов звена наличие удостоверений по ТБ;

доводит до сведения звена содержание порученной работы, разъясняет особые условия, которые должны соблюдаться, указывает границы рабочей зоны, знакомит с расположением электрооборудования;

объясняет звену схему временного электроснабжения с обязательным показом коммутационных аппаратов, которыми может быть снято напряжение с испытательных схем;

оформляет проведение инструктажа на рабочем месте записью в наряде-допуске и "Журнале регистрации инструктажей по технике безопасности на рабочем месте".

Право допуска к работе в последующие рабочие дни предоставляется руководителю звена без оформления в журнале (см. п. 5.2.5). При этом руководитель звена должен:

убедиться в достаточности принятых мер для безопасного производства работ и при необходимости выполнить дополнительные мероприятия;

указать каждому наладчику его рабочее место;

при возникновении в рабочей зоне опасных факторов прекратить работы, вывести звено за пределы рабочей зоны и сообщить об этом руководителю бригады.

5.2.11. Руководитель ПНР на объекте определяет лиц, которым предоставляется право подачи заявок на индивидуальные испытания электрооборудования и подачу напряжения в зоны производства ПНР, и передает список этих лиц заказчику.

Заказчик в письменном виде сообщает руководителю ПНР на объекте о лицах эксплуатационного персонала, ответственных за подачу напряжения и испытание оборудования. Заказчик должен организовать индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования в соответствии с требованиями § 5.4 настоящих Правил.

5.2.12. С момента допуска звена к работе надзор за ним в целях предупреждения нарушений правил ТБ возлагается на руководителя звена. Руководитель звена принимает непосредственное участие в выполнении работы и должен находиться в той части рабочего места, где выполняются наиболее опасные и ответственные работы.

При необходимости руководитель звена может покинуть рабочее место при выполнении следующих условий:

работы, связанные с подачей напряжения, должны быть прекращены;

оставшиеся на рабочем месте члены звена должны быть проинструктированы.

Периодическую проверку соблюдения наладчиками во время работы требований правил ТБ и инструкций по ОТ должны проводить:

руководитель бригады - не реже 1 раза в неделю;

руководитель ПНР на объекте - не реже 2 раз в месяц.

Если при проверке обнаружатся нарушения правил ТБ или выявятся другие обстоятельства, угрожающие безопасности работающих, проверяющий должен остановить работы и удалить наладчиков из опасной зоны. После устранения обнаруженных нарушений звено может быть допущено к производству работ в присутствии руководителя ПНР на объекте (руководителя бригады).

Технические мероприятия

5.2.13. Для обеспечения безопасного производства ПНР на рабочих местах должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

проверка выполнения общих условий безопасности труда;

подготовка рабочего места.

5.2.14. При проверке выполнения общих условий безопасности проведения ПНР необходимо:

проверить безопасность проходов на рабочие места. В местах переходов через канавы, траншеи, технологическое оборудование должны быть сооружены мостики или настилы;

убедиться, что в электропомещениях закончены строительные работы, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, смонтировано электрооборудование и выполнено его заземление (зануление).

5.2.15. При подготовке рабочего места необходимо:

провести испытание защитного заземления (зануления). Начинать ПНР с подачей напряжения по временным схемам при отсутствии защитного заземления (зануления) на объекте запрещается. До начала ПНР, связанных с подачей напряжения, необходимо проверить наличие и исправность защитного заземления (зануления);

выполнить мероприятия, исключающие возможность случайной подачи напряжения на налаживаемое электрооборудование. На питающих линиях, откуда может быть подано напряжение, следует отключить рубильники и автоматические выключатели, а при необходимости - также кабели или провода; вывесить плакаты "Не включать. Работают люди". Перед началом ПНР необходимо проверить отсутствие напряжения на испытываемом электрооборудовании;

собрать испытательные схемы для проверки и настройки параметров электроустановки. Испытательные схемы следует собирать, как правило, вблизи налаживаемого электрооборудования, на столах достаточной прочности с крышкой из диэлектрического материала; площадь этих столов должна позволять удобно и свободно размещать приборы и приспособления;

определить границы рабочей зоны и установить ограждение; принять меры, препятствующие подаче напряжения за пределы рабочей зоны. Руководитель звена должен для каждого испытания по схеме определить, какие аппараты, участки схемы, сборки зажимов и т.п. будут находиться под испытательным напряжением, и знать их фактическое месторасположение. Цепи и аппараты, не подлежащие проверке, должны быть отключены.

5.2.16. Электропомещения, отдельные шкафы и пульты, на которые подается напряжение от испытательной схемы, должны быть заперты, а открытые панели, пульты, сборки и т.п. - ограждены. На дверях электропомещений, дверцах шкафов и пультов, на ограждениях должны быть вывешены плакаты "Испытания. Опасно для жизни". В местах, доступных для посторонних лиц, необходимо выставить наблюдающих.

При перерывах в работе и по окончании испытаний временная линия должна быть отключена и должны быть приняты меры, препятствующие ошибочной подаче напряжения в рабочую зону. На коммутационных аппаратах должны быть вывешены плакаты "Не включать. Работают люди".

5.2.17. Применять для сборки схемы столы с металлической поверхностью или с металлическим обрамлением, а также пользоваться металлическими подставками, ящиками и лестницами запрещается.

5.2.18. Провода, используемые для сборки испытательных схем, должны иметь достаточное сечение, изоляцию, рассчитанную на соответствующее напряжение, и оконцеватели, удобные для подключения их к приборам и проверяемому оборудованию.

5.2.19. Металлические корпуса приборов и аппаратов, имеющие специальный зажим для заземления, должны быть заземлены или занулены в зависимости от режима нейтрали.

5.2.20. Кабель или провод временных линий для питания испытательных схем должен иметь сечение, соответствующее ожидаемой нагрузке, изоляцию достаточной электрической и механической прочности. Он должен быть надежно закреплен на высоте, обеспечивающей свободный проход людей и проезд транспорта.

5.2.21. Напряжение на испытательную схему должно подаваться через два последовательно включенных коммутационных аппарата: один - с видимым разрывом (рубильник, штепсельный разъем и др.), второй - закрытого исполнения с устройством защиты и ясным обозначением включенного и отключенного положений. При подаче напряжения в схему первым должен включаться аппарат с видимым разрывом, а при снятии напряжения со схемы первым должен отключаться аппарат закрытого исполнения с устройством защиты.

5.2.22. При сборке испытательных схем, переключении проводов в схеме, перестановке приборов и аппаратов в ней должно быть снято напряжение и должен быть обеспечен видимый разрыв в питающей линии.

5.2.23. При применении новых измерительных приборов и аппаратов необходимо изучить требования заводской инструкции и при работе выполнять указания по ТБ.

Приложение 8

ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

____________________________________________________________________________________________
к Акту технической готовности от
« ___ » __________________ 201 __ г.

ВЕДОМОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	Разделы
	Состав документации
	Номер документов
	Кол-во листов
	Примечание

	I
	Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация
	 
	 
	 

	II
	Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)
	 
	 
	 

	III
	Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств
	 
	 
	 

	Представитель монтажной организации _____________________________________

                                                                                                                  (подпись)


Форма 2
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе:

представителя заказчика _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя генерального подрядчика ________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
представителя электромонтажной организации __________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: _____________

___________________________________________________________________________

(перечень, основные технические характеристики, физические объемы)
___________________________________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

___________________________________________________________________________

(проектная организация)
3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1 (форма 3).

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме требований ПУЭ-85 
5. Индивидуальные испытания электрооборудования ___________________________

___________________________________________________________________________

(проведены,
___________________________________________________________________________
не проведены)
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложении 3 (форма 4).

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4 (форма 5).

8. Заключение.
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям  и ПУЭ-85.

8.2. Настоящий Акт является основанием для*:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.
Представитель заказчика                                                                     _________________

                                                                                                                                                         (подпись)
Представитель генерального подрядчика                                         _________________

                                                                                                                                                         (подпись)
Представитель электромонтажной организации                            _________________

                                                                                                                                                         (подпись)
Сдали**                                                                                                                                      Приняли:
___________________________________                                                                                           _____________________________

                              (подпись)                                                                                                    (подпись)
* Нужное подчеркнуть.

** Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта


Обязательное
Форма 3
Приложение 1
к Акту технической готовности от
« ___ » __________________ 201 __ г.

	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                   (участок)
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА
№ п.п.

Состав изменений и отступлений

Причина изменений

Кем, когда согласовано, номер документа

 

 

 

 

Производитель работ                       ________________________         (                            )

                                                                                                      (подпись)


Обязательное
Форма 4
Приложение 3
к Акту технической готовности от
« ___ » __________________ 201 __ г.

	Заказчик __________________________________________________                                                    Типовая ведомственная форма М-25,

утвержденная приказом ЦСУ № 628

                   от 12.03.10
                                                             АКТ №
Приемки-передачи оборудования в монтаж                                                                                                 Код по ОКУД

«___» ____________ 201 __ г.

Акт составлен ______________________________________________

                                                                      (место составления акта)
Код операции

Склад

 

 

Передано __________________________________________________

                                                                      (наименование организации)
перечисленное ниже оборудование и техническая документация к нему

для монтажа в _______________________________________________

___________________________________________________________

                                                                      (место монтажа)
_________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                          (наименование здания, сооружения, цеха, электроустановки)
Наименование оборудования

Код (номенклатурный номер)

Тип, марка

Заводской номер или маркировка

Завод-изготовитель

Номер позиции по технологической схеме

Поступление на склад заказчика

Количество

Стоимость

Дата

Номер акта приемки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                              (участок)
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ
№ п.п.

Недоделки

Срок устранения

Кто устраняет

 

 

 

 

Представитель                              Представитель                    Представитель
монтажной                                    генподрядной                      заказчика
организации                                  организации
_______________________           ____________________       _______________________

                 (подпись)                                                        (подпись)                                             (подпись)


Оборотная сторона формы М-25
	При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование [image: image1.png]COOTBETCT® YET
HecooTseTCTE YOT



 проектной спецификации или чертежу (если не соответствует, указать в чем) __________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Оборудование передано [image: image2.png]KOMILIERTHO
HE KOMIIEKTHO



 (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка и какая комплектность) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Дефекты при наружном осмотре оборудования [image: image3.png]ofHapyReHS
e obwapywens



 (если обнаружены, подробно их перечислить) ________________________________________

___________________________________________________________________________

Примечание: дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат актированию особо.

4. Заключение о пригодности к монтажу______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сдал представитель
заказчика
___________________                  ___________________                                                       ___________________

            (должность)                                                  (подпись)                                                (фамилия, и.,о.)
Принял представитель
монтажной организации
___________________                  ___________________                                                       ___________________

            (должность)                                                  (подпись)                                                (фамилия, и.,о.)
Указанное оборудование принято на хранение.

Материально-ответственное лицо ____________________________________________

                                                                                         (Ф., И., О., подпись)


	                                                        АКТ №                                                                                                         Типовая ведомственная форма М-27,

                               о выявленных дефектах оборудования                                                                              утвержденная приказом ЦСУ № 628

                                «___» __________________ 201 ___ г.                                                                                                 от 12.03.10
________________________________________________________                                                              Код по ОКУД

                                          (место нахождения: город, поселок и т.д.)
предприятие (заказчик) ___________________________________ здание (сооружение), цех ______________________________________

Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа, испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту № _____ от _______ 201__ г. нижеперечисленного оборудования, изготовленного ______________________________ обнаружены следующие дефекты:

 ()
Наименование

Тип, марка

Заводской номер или маркировка

Проектная организация

Дата

Обнаруженные дефекты

Номер чертежа

Наименование

Изготовления оборудования

Поступления оборудования на склад

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Наименование

Тип, марка

Заводской номер или маркировка

Проектная организация

Дата

Обнаруженные дефекты

Номер чертежа

Наименование

Изготовления оборудования

Поступления оборудования на склад

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона формы М-27 
Для устранения выявленных дефектов необходимо:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подробно указываются мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов)
_________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнители и сроки исполнения)
Представитель заказчика                        _________________________         _______________________                _________________________

                                                                                                           (должность)                                                      (подпись)                                                          (и., о., фамилия)
Представитель подрядчика                     _________________________         _______________________                _________________________

                                                                                                           (должность)                                                      (подпись)                                                          (и., о., фамилия)
Представитель завода-изготовителя     _________________________         _______________________                _________________________

                                                                                                           (должность)                                                      (подпись)                                                          (и., о., фамилия)


Обязательное
Форма 5
Приложение 1
к Акту технической готовности от
« ___ » __________________ 201 __ г.

	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                    (участок)
ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
№ п.п.

Наименование электрооборудования, комплекта

Тип, марка

Заводской номер или маркировка

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Представитель                                                          Представитель заказчика
электромонтажной
организации
___________________ (                        )                     ___________________ (                                                                )

               (подпись)                                                                                           (подпись)


Форма 6
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                    (участок)
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Комиссия в составе представителя строительной организации____________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика ____________________________________________________

                                                                                           (должность, фамилия, и., о.)
представителя электромонтажной организации _________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства электромонтажных работ.

1. Для производства электромонтажных работ передаются:
__________________________________________________________________________

(наименование помещений, сооружений)
2. Помещения (сооружения) выполнены по __________________________________

__________________________________________________________________________

(указать проект, № чертежа)
с учетом чертежей строительных зданий _______________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей строительных зданий)
Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных зданий и соответствует требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2,18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 3.05.06-85.

Помещения (сооружения), перечисленные в п. 1 настоящего Акта пригодны для производства электромонтажных работ с _________________ 201___г.

3. Недоделки, препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат устранению в следующие сроки:

№ п.п.

Помещение (сооружение)

Недоделки

Сроки устранения

Кто устраняет

 

 

 

 

 

Представитель                              Представитель                    Представитель
строительной                                заказчика                             электромонтажной
организации                                                                                 организации
_______________________           ____________________                                                        _______________________

                 (подпись)                                                      (подпись)                                           (подпись)


 
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК
Комиссия в составе:

представителя заказчика ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя монтажной организации ________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости

от ________________________________________ 201___г.

Ликвидированы следующие недоделки ________________________________________

__________________________________________________________________________

Представитель                                                         Представитель монтажной
заказчика                                                                  организации
_________________________________                                                                                     _________________________________

                               (подпись)                                                                                            (подпись)


Приложение 9

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

____________________________________________________________________________________________
Форма 7
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
АКТ О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА*
Мощность ___________________________ кВА, ВН ________________________ кВ,

СН _________________________ кВ, НН __________________________ кВ.

Завод-изготовитель __________________________, тип __________________________,

заводской номер _________________________, дата выпуска _____________________,

дата прибытия на площадку _________________________________________________.

Комиссия в составе:

от предприятия заказчика _________________________________________________

                                                                                                    (должность, фамилия, и., о.)
от электромонтажной организации _________________________________________

                                                                                                    (должность, фамилия, и., о.)
проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установила:

1. Комплектность:

а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская организация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677- 85 (п. 5.15) __________________________________________________________________________

(есть, нет)
Отсутствуют документы __________________________________________________

                                                                                                           (наименование документов)
б) трансформатор ________________________________________________________

                                                                      (укомплектован, не полностью укомплектован
__________________________________________________________________________

узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической
__________________________________________________________________________
документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя)
* Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА.

К трансформатору не поставлены: __________________________________________

2. Состояние трансформатора и его узлов:

а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) _______________________________________

__________________________________________________________________________

б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре:

сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках __________________________________________________________________________

                                          отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов,
__________________________________________________________________________

заполненных маслом)
наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора:

а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту № __________________________

__________________________________________________________________________

(принята, не принята)
________________ монтажной организацией по акту №

от _______________ 201 __ г.

Не закончено строительством ________________________________________________

                                                                                            (перечислить неоконченные работы)
__________________________________________________________________________

б) обеспеченность трансформатора маслом:

согласно паспорту в трансформаторе используется масло ______________________

__________________________________________________________________________

(наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение)
всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) __________________ т.

имеется в трансформаторе ___________________ т.

недостающее количество масла ___________________ т.

будет поставлено заказчиком ______________________________________________

                                                                                                                (дата)
в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки;

г) согласно п. 3.197 СНиП 3.5.06-85 к настоящему Акту прилагаются:

акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя,

акт перевозки трансформатора к месту монтажа,

акт выгрузки трансформатора.

Перечисленные документы оформляются заказчиком.

4. Заключение о пригодности к монтажу ____________________________________

__________________________________________________________________________

Сдал представитель заказчика        _________________________

                                                                    (подпись)
Принял представитель монтажной организации       _________________________

                                                                                                      (подпись)
Трансформатор принят на хранение материально-ответственным лицом  _______________________

                                                                                                                                          (фамилия, и., о., подпись)


Форма 8
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                          (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                      (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                   (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
На смонтированном электрооборудовании (перечисленном в прилагаемой к Акту ведомости) согласно требованиям , ПУЭ-85 и документации завода-изготовителя произведены:

1. Регулировка механической части коммуникационных аппаратов, их контактных пар, приводов и блокировок __________________________________________________

                                                                                                          (результат)
2. Проверка коммуникационных аппаратов, приводов к ним и блокировок на многократное включение и выключение _______________________________________

                                                                                                                      (результат)
3. Фазировка первичных цепей коммутации __________________________________

___________________________________________________________________________

(результат)
4. Проверка свободного перемещения и надежной фиксации выкатных элементов КРУ в рабочем и контрольном положении, работы шпонок и механических блокировок.

__________________________________________________________________________

(результат)
5. Смазка трудящихся деталей и контактов коммуникационных аппаратов

__________________________________________________________________________

(выполнено)
6. Проверка уровня изоляционного масла в электрических аппаратах и при необходимости их доливка __________________________________________________

__________________________________________________________________________

(результат)
7. Осмотр и проверка контактных соединений на соответствие требованиям нормативно-технической документации _______________________________________

                                                                                                                     (выполнено)
8. Проверка открывания дверей камер (ячеек, шкафов), работы замков и выполнения проектных надписей ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(выполнено)
Заключение ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Осмотр и проверку произвел             _______________________ (                       )

                                                                                                     (подпись)
Производитель работ                           _______________________ (                       )

                                                                                                 (подпись)


Приложение 9

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ

____________________________________________________________________________________________
Форма 9
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
1. Аккумуляторная батарея ________________________________________________

                                                                                                    (тип аккумуляторов)
емкость _______ Ач, напряжение ______ В, количество элементов ______ шт., смонтирована в соответствии с проектом ______________________________________

                                                                                   (наименование проектной организации, номер
__________________________________________________________________________

основных комплектов рабочих чертежей)
2. Емкость аккумуляторной батареи, замеренная при испытаниях (при контрольном разряде) соответствует паспортным данным.

Сопротивление изоляции батареи удовлетворяет требованиям ПУЭ-85.

Результаты анализа качества и плотности электролита положительные, протоколы анализов хранятся у заказчика.

Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи прилагается к настоящему Акту.

Заключение. Монтаж и формовка аккумуляторной батареи выполнены по проектной документации, с соблюдением требований ПУЭ-85,  и документации завода-изготовителя.

Осмотр и проверку произвел                  _______________________ (                  )

                                                                                                          (подпись)
Производитель работ (мастер)                _______________________ (                  )

                                                                                                          (подпись)


Форма 10
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
____________________, емкость _______________________ Ач, напряжение ________

(тип аккумулятора)
В, количество элементов________________________ шт.

Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике ПУЭ п. 1.8.35-1, ___________ кОм.

Температура помещения __________ °С, температура электролита __________ °С.

Таблица замеров

Номер элемента

Напряжение, В

Плотность, г/см2
Номер элемента

Напряжение, В

Плотность, г/см2
Номер элемента

Напряжение, В

Плотность, г/см3
заряжен.
разряжен.

заряжен.
разряжен.

заряжен.
разряжен.

заряжен.
разряжен.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разряд производится ___________________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет __________Ач, количество отстающих элементов ______ шт., номера отстающих элементов__________

Замеры выполнил                                                  Производитель работ (мастер)
_____________________ (                               )        _____________________ (                                                                            )

          (подпись)                                                                                          (подпись)


Приложение 10

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ

____________________________________________________________________________________________
Форма 11
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:

представителя монтажной организации _____________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр _____________________ труб, проложенных в ___________________

                                               (материал)                                                                           (место укладки)
При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам № _______________________________

разработанным __________________________________________________________

                                                                      (наименование проектной организации)
2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации _____________________________________________________________

                                                                      (при наличии отклонения указывается
__________________________________________________________________________

кем согласованы, № чертежа и дата согласования)
3. Соединения труб выполнены ___________, электрический контакт на стыках металлических труб обеспечен ________________________________________________

                                                                                                                 (чем)
4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны фунтом.

Представитель заказчика                                           ______________________________

                                                                                                                                           (подпись)
Представитель монтажной организации                ______________________________

                                                                                                                                             (подпись)


Форма 12
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а
Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации ______________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                                                 (должность, фамилия, и., о.)
произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу.

Место установки или участок
Класс взрывоопасной зоны

Фактическое давление, кПа

Падение давления при испытаниях, кПа

Продолжительность испытания, мин

Примечание

 

 

 

 

 

 

Испытательное давление измерено манометром, заводской номер _____________, класс точности ___________________.

                              (не более четвертого)
Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для ___________ класса _______________.

Представитель                                                              Представитель заказчика
электромонтажной организации
__________________________________                     ______________________________

                                   (подпись)                                                                                         (подпись)


Форма 13
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Место прокладки ________________________________________________________

Сопротивление изоляции замерено_________________________________________

                                                                                                    (наименование прибора, тип)
заводской номер _______________________, на напряжение _____________________ В.

Наименование линии и ее параметры

Сопротивление изоляции, МОм

Заключение

А-В

А-С

В-С

А-О

В-О

С-О

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение провел                                _____________________________ (                      )

                                                                                                     (подпись)
Производитель работ                           _____________________________ (                      )

                                                                                                      (подпись)


Форма 14
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                   (участок)
ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ
Тип шинопровода, марка кабеля

Обозначение шинопровода, номер кабельной линии по проекту

Фаза А соответствует

Фаза В соответствует

Фаза С соответствует

Фамилия и должность производящего фазировку

 

 

 

 

 

 

Проверил производитель работ         _____________________________ (                      )

                                                                                                            (подпись)


Приложение 11

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

____________________________________________________________________________________________
Форма 14а
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ
Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
представителя генподрядной организации _____________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)
произвела осмотр и проверку выполненных ____________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование генподрядной организации)
сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты:
__________________________________________________________________________

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)
2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным __________________________________________________________________________

                        (наименование организации, № чертежей рабочей документации)
3. Отступление от проекта ________________________________________________

__________________________________________________________________________

(перечислить)
согласованы _______________________________________________________________

                                                        (наименование проектной организации)
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) ______________________________

                                                                                                                                         (выполнена,
________________________________________________________________________

не выполнена)
согласно проекту.

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-85, постель выполнена из _______ толщиной слоя ___________ мм, пересечение дорог выполнено в трубах на глубине _______________ мм, соединение и окраска труб

                                                                        (материал)
__________________

     (способ выполнения)
Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены ___________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации                                                                                                     ________________________

                                                                                                                                           (подпись)
Представитель заказчика                                                                                                    ________________________

                                                                                                                                           (подпись)
Представитель генподрядной организации                                                                                                    ________________________

                                                                                                                                                 (подпись)


(Образец)
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
	Номер барабана
	Марка кабеля
	Сечение кабеля, мм2
	Длина кабеля, м
	Рабочее напряжение, кВ
	Испытательное напряжение, кВ
	Продолжительность испытания, мин
	Заключение

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Испытание произвел                           _____________________________ (                                                                  )

                                                                                                     (подпись)
Производитель работ                           _____________________________ (                                                                  )

                                                                                                      (подпись)


Форма 15
	____________________________________

(Министерство)
____________________________________

(трест)
____________________________________

(монтажное управление)
____________________________________

(участок)
	 
	____________________________________

(город)
____________________________________

(заказчик)
____________________________________

(объект)
________________________________201___г

	ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ
Номер барабана

Марка кабеля, сечение, мм2, напряжение, кВ

Длина кабеля, м

Завод-изготовитель

Дата выпуска

Состояние

Сопротивление изоляции, МОм

Заключение

барабана и обшивки

наружных витков

герметизирующих заделок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В типа ______________________ заводской № _________________

	Осмотр и проверку
произвел                  ____________ (              )
(подпись)
	Производитель работ
(мастер)                   __________ (               )
(подпись)

	
	
	
	


Форма 16
	____________________________________

(Министерство)
____________________________________

(трест)
____________________________________

(монтажное управление)
____________________________________

(участок)
	 
	____________________________________

(город)
____________________________________

(заказчик)
____________________________________

(объект)
________________________________201___г

	ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Номер барабана

Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2
Длина кабеля, м

Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений

Прогрев кабелей электрическим током, А

температура в помещении, °С

продолжительность прогрева, ч

температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха

-10°С

ниже -10°С

 

 

 

 

 

 

 



	Прогрев произвел      ____________ (  )
(подпись)
	Производитель работ        ________ (            )
(подпись)

	
	
	
	


 

	____________________________________

(Министерство)
____________________________________

(трест)
____________________________________

(монтажное управление)
____________________________________

(участок)
	 
	____________________________________

(город)
____________________________________

(заказчик)
____________________________________

(объект)
________________________________201___г


ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
	Номер барабана
	Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2
	Длина кабеля, м
	Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений
	Прогрев кабелей электрическим током, А

	
	
	
	температура в помещении, °С
	продолжительность прогрева, ч
	температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха

	
	
	
	
	
	-10°С
	ниже -10°С

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прогрев произвел      ____________ (     )
(подпись)
	Производитель работ     ________ ( )
(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 17
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________201___г

                                      (участок)
АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ
Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации ______________________________

                                                                                                                         (должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика __________________________________________________

                                                                                                 (должность, фамилия, и., о.)
представителя генподрядной организации ___________________________________

                                                                                                                (должность, фамилия, и., о)
произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________________

                                                                                                                (траншее, канале)
перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту __________________________________

                                                                                                                                      (наименование
________________________________________________________________________

проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)
2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № ______________ и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано ____________ соединительных муфт,

                                                                (количество)
привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на планке кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ____________________________

__________________________________________________________________________

(материал подсыпки)
и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также

__________________________________________________________________________

(указать дополнительные
__________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)
В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указать чем защищены)
6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией ______________________________

__________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

Представитель электромонтажной
организации                                                                              _______________________

                                                                                                                                              (подпись)
Представитель заказчика                                                      _______________________

                                                                                                                                              (подпись)
Представитель генподрядной
организации                                                                              _______________________

                                                                                                                                                    (подпись)


Форма 18
	____________________________________

(Министерство)
____________________________________

(трест)
____________________________________

(монтажное управление)
____________________________________

(участок)
	 
	____________________________________

(город)
____________________________________

(заказчик)
____________________________________

(объект)
________________________________201___г

	ЖУРНАЛ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
Дата прокладки

Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме

Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2
Общая длина линии, м

Номер барабана и длина кабеля на каждом, м

Количество соединительных муфт на линии

Температура окружающего воздуха при прокладке, °С

Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки, ч

Фамилия и подпись ответственного за прокладку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель работ              ______________ (                   )

                                                                               (подпись)


Форма 19
	____________________________________     _________________________________

                                (Министерство)                                                                                (город)
____________________________________     _________________________________

                                      (трест)                                                                                        (заказчик)
____________________________________     _________________________________

                           (монтажное управление)                                                                    (объект)
____________________________________     __________________________200___г

                                   (участок)
ЖУРНАЛ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ МУФТ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
КАБЕЛЬ

МУФТА

Фамилия и подпись исполнителя

Номер по кабельному журналу

Марка, сечение, мм2, напряжение, кВ

Номер

Тип, размер

Дата монтажа

 

 

 

 

 

 

Производитель работ (мастер)               ____________________ (                   )

                                                                                                              (подпись)


СОДЕРЖАНИЕ

	Введение
	3

	Цели и задачи практики
	5

	Содержание практики
	7

	Организация и руководство практикой
	9

	Требования к оформлению отчета
	12

	Приложения
	14-26

	Приложение 1. Шаблон титульного листа отчета
	14

	Приложение 2. Шаблон внутренней описи документов, находящихся в отчете
	15

	Приложение 3. Шаблон индивидуального плана
	16

	Приложение 4. Шаблон аттестационного листа-характеристики
	18

	Приложение 5. Шаблон отчета о выполнении заданий практики
	20

	Приложение 6. Шаблон дневника по производственной практике
	22

	Приложение 7.Требования безопасности при пусконаладочных работах 
	22

	Приложение 8.Ведомость технической документации 
	26



	Приложение 9.Формы документов по аккумуляторным батареям 
	28


	Приложение 10.Формы документов по электропроводкам 
	36














PAGE  
2

