Министерство образования и науки Самарской области
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07«Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)»
Самара, 2019 г.

ОДОБРЕНО

Предметной (цикловой)

методической комиссией

АиР

Председатель ПЦМК

_______Е.А. Решеткова

__________2019г.
СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции

«Промышленная автоматика»
_______Е.А. Решеткова

__________2019г.
Составитель: 
Шмарина В.В., преподаватель, ГБПОУ «ПГК»
Методические рекомендации по организации и прохождению производственной практики являются частью учебно-методического комплекса (УМК) ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем».

Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное содержание, особенности организации и порядок прохождения производственной практики студентами,  а также  содержат требования по подготовке отчета о практике.

При разработке методических рекомендаций по прохождению производственной практики учитывались Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия по компетенции "Промышленная автоматика", утвержденые Правлением Союза (Протокол №17 от 19.12.2017 г.) и одобрены Решением Экспертного совет при Союзе "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)" (Протокол №43/12 от 15.12.2017 г.) Темы и дидактические единицы отмечены в данной программе "звездочкой".
Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения. В электронном виде методические рекомендации размещены на сайте колледжа: www.pgk63.ru
Уважаемый студент!
Производственная практика является составной частью профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». 
Требования к содержанию практики регламентированы:

· федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования третьего поколения по специальности15.02.07   «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»;
· учебными планами специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»;
· рабочей программой ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»;
· потребностями ведущих предприятий: ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Салют», ОАО «Весна», ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара», ПАО «Кузнецов», ООО «ЗПП».

· настоящими методическими указаниями.
По профессиональному модулю ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» учебным планом  предусмотрена производственная практика.

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 
В рамках производственной  практики Вы получаете возможность освоить правила и этические нормы поведения работников в сфере организации и проведения работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов.

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы. 

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной деятельности в качестве техника. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к условиям автоматизации технологических процессов и производств.

Обращаем Ваше внимание: 
· прохождение производственной  практики является обязательным условием обучения; 

· студенты, не прошедшую практику по уважительной причине, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

· студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной причины, отчисляются из колледжа за академическую задолженность.

· студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный зачёт» и допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики,  а также  содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от колледжа поможет Вам без проблем получить оценку по практике.
Консультации по практике проводятся Вашим руководителем по графику, установленному на организационном собрании группы. Посещение этих консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет.
Желаем Вам успехов!
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Производственная практика является составной частью образовательного процесса по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств» и имеет важное значение при формировании вида профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 
Цели практики:
1. Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятельности:
· Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем.
2. Получение практического опыта:

· осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ. 

3. Приобретение необходимых умений:

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· проводить монтажные работы;

· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· ремонтировать системы автоматизации;  

· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем.
4. Формирование профессиональных компетенций (ПК)

	Название ПК
	Результат, который Вы должны получить при прохождении практики
	Результат должен найти отражение

	ПК 2.1  Выполнять работы по монтажу систем  автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса*

	· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

· проводить монтажные работы;

составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем

автоматического управления
	· ремонтировать системы автоматизации;  


	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике

	ПК 2.3 Выполнять работы по наладки систем  автоматического

управления*
	· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем


	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике

	ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей*
	· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	· В дневнике практиканта;

· В приложениях отчета по практике;

· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 




5. Формирование общих компетенций (ОК)

	Название ОК
	Результат, который Вы должны получить при прохождении практики
	Результат должен найти отражение

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	· Составлять и выполнять индивидуальный план прохождения практики;

· Организовывать рациональное рабочее место слесаря КИПиА;

· Выбирать инструменты и оборудование в соответствии с заданием;

· Соблюдать правила техники безопасного выполнения работ;

· Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем. 
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	· Принимать обоснованные решения при организации работ исполнителей; 

· Осуществлять рациональный выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ;

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений 
	· В приложениях отчета по  практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· Использовать различные ресурсы при расчете параметров типовых схем и устройств;

· Проводить технические расчеты электрических схем, включения датчиков;

· Рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

· Подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· Оформлять проектную и техническую документацию на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы).


	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· Использовать программное обеспечение для подготовки отчета по практике;

· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	· Организовывать работу исполнителей 
· Посещение планерок, совещаний, собраний организации.
· Проводить инструктажи по безопасному проведению работ;
· Оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      


	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 



	ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Установление технологической последовательности проведения монтажных работ;
· Применение основных требований к качеству монтажа;

· Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами;

· Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков;

· Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

· 

	ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Организация работы исполнителей по автоматизации производства. 
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 

· 

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	· Находить актуальную информацию о нововведениях в профессиональной деятельности.
· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	· В приложениях отчета по практике; 
· В дневнике по практике;
· В аттестационном листе-характеристике; 
· В отчете о выполнении заданий по практике 


Практика может быть организована на следующих предприятиях:
· ОАО «ЕПК Самара»;

· ОАО «Весна»;

· ПАО « Салют»;

· ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»;

· ПАО « Кузнецов»;

· ООО «ЗПП».

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»  и способствовать формированию общих и профессиональных компетенций (ОК). 
По прибытии на место прохождения практики, Вы  совместно с куратором составляет индивидуальный план прохождения практики по профилю специальности. При составлении плана следует руководствоваться  заданиями по практике. 
В зависимости от места прохождения практики Вы должны получить следующий практический опыт: 

ОАО «Завод приборных подшипников»
Задания по практике

	№ п/п
	Содержание заданий
	Коды, 

формируемых ПК
	Комментарии по выполнению 

задания

	1.
	Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ, подготовка к производству монтажных работ*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	2.
	Осуществление предмонтажной поверки градуировки средств автоматизации, исполнительных механизмов, регулирующих устройств и вспомогательной аппаратуры
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	3.
	Монтаж отборных устройств  и  первичных преобразователей*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	4.
	Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	5.
	Монтаж щитов, пультов систем автоматического управления*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	6.
	Монтаж электрических проводок и трубных проводок*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	7.
	Монтаж защитного заземления*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	8.
	Монтаж термометров сопротивления, термопар, термобаллонов, манометрических термометров
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	9.
	Монтаж приборов для измерения давления, разрежения, уровня, отборных устройств,  регулирующих клапанов  на агрегатах и трубопроводах
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	10.
	Монтаж вторичных приборов и регуляторов
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	11.
	Монтаж пускозащитной аппаратуры, реле, исполнительных механизмов*
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	12.
	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.1
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	13.
	Составление структурных схем, схем автоматизации, схем соединений и подключений*
	ПК 2.1
	Составленные структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений представляются в приложении к отчету по практике

	14.
	Определение неисправностей и способов их устранения
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	15.
	Ремонт и наладка приборов и регуляторов в процессе их эксплуатации
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	16.
	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	17.
	Ремонт исполнительных механизмов, регулирующих органов
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	18.
	Ремонт мехатронных систем
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	19.
	Ремонт и поверка приборов для измерения электрических величин, средств и систем измерения температуры, давления, расхода,  уровня
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	20.
	Ремонт и поверка вторичных измерительных приборов и исполнительных механизмов;
	ПК 2.2
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	21.
	Выполнение пусконаладочных работ 1 и 2 стадий*
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	22.
	Наладка, настройка и испытание средств автоматизации и схем средней сложности мехатронных систем*
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	23.
	Наладка систем контроля и регулирования температуры, давления, расхода и уровня
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	24.
	Соблюдение техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ*
	ПК 2.3
	Требования техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ на предприятии представляются в приложении к отчету по практике

	25.
	Обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического управления*
	ПК 2.3
	Выполненные виды работ конкретных узлов описываются в дневнике

	26.
	Приемка оборудования (приборов, средств автоматизации, щитов, пультов, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП), изделий и материалов от заказчика и генподрядчика
	ПК 2.4
	Проект автоматизации объекта производственного участка на предприятии представляется в приложении к отчету по практике

	27.
	Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	ПК 2.4
	

	28.
	Установление технологической последовательности проведения монтажных работ*
	ПК 2.4
	

	29.
	Применение нормативно-справочной литературы и проектно-сметной документации на проведение монтажных работ*
	ПК 2.4
	

	30.
	Составление структурной схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений*
	ПК 2.4
	


Примерный перечень документов/материалов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике

1. Отчет по производственной практике
2. Внутренняя опись документов, находящихся в отчете

3. Индивидуальный план прохождения практики

4. Аттестационный лист-характеристика

5. Отчёт о выполнении заданий по производственной практике

6. Дневник по производственной практике
3  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделения Автоматизации и Радиотехники и зам. директора по УР, курирующие процесс организации и прохождения всех видов практик в соответствии с учебным планом по специальности 15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств».
Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики.
Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют места для прохождения практики (при наличии у студента путевки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется руководителем практики от колледжа.

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохождения!

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас  с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии!
3.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики
Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе, зав.отделением, руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию организации процесса производственной практики.

Перед началом практики Вы должны:

· принять участие в организационном собрании по практике;

· получить направление (договор) на практику;

· получить задания;

· изучить задания и спланировать прохождение практики;

· согласовать с руководителем практики от колледжа структуру своего портфолио и свой индивидуальный план прохождения практики.

В процессе оформления на  практику Вы должны:
· иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к месту практики, направление;

· подать в отдел кадров договор и направление на практику;

· в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с руководителем практики от колледжа или заведующим практикой;
· в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме на практику (договор 2-х сторонний).
В процессе прохождения  практики Вы должны:
· соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия;

· ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником;

· информировать наставника о своих перемещениях по территории предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;

· вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;

· принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом;

· с разрешения руководителя практики от предприятия и наставника участвовать в производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях.
По завершению практики Вы должны:
· принять участие в заключительной групповой консультации;

· принять участие в итоговом собрании;

· получить аттестационную характеристику-отзыв (от руководителя практики от предприятия/наставника);
· представить отчет по практике руководителю от колледжа, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в методических рекомендациях по практике.

3.2  Обязанности руководителя практики от колледжа:

· проводит организационное собрание с обучающимися  перед началом практики;
· устанавливает связь с куратором практики от организации/предприятия, согласовывает и уточняет с ним индивидуальный план обучающегося по практике, исходя из заданий по практике и особенностей предприятия;

· обеспечивает контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы обучающихся на предприятии/в организации;

· посещает предприятие/организацию, в котором обучающийся проходит практику;
· обеспечивает контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;

· оказывает консультативную помощь обучающим при сборе материалов при подготовке отчета;

· оформляет аттестационный лист-характеристику на каждого обучающегося;

· консультирует куратора практики от предприятия о заполнении аттестационного листа - характеристики на каждого практиканта по итогам практики;

· проверяет отчет по практике и выставляет оценку в ведомость по практике на основе аттестационного листа - характеристики с оценкой куратора практики от предприятия  и с учетом личной оценки представленных материалов;
· вносит предложения по улучшению и совершенствованию процесса проведения практики перед руководством колледжа.

3.3  Обязанности куратора  практики от  предприятия

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику. 
Куратор практики:

· знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на рабочем месте;

· знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;

· предоставляет рабочие места практикантам, определяет наставников (при необходимости);
· обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

· предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения заданий практики;

· в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс организации практики студентов;

· проводит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации и обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами;
· оценивает освоение общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики и отражает результаты оценки в аттестационном листе-характеристике на каждого обучающегося.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

	№

п/п
	Расположение материалов в отчете
	Примечание

	1. 
	Титульный лист 


	Шаблон в приложении А

	2. 
	Внутренняя опись документов, находящихся в деле
	Шаблон в приложении Б

	3. 
	Путевка на практику.
	Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/зам. директора по УПР). 


	4. 
	Индивидуальный план прохождения практики
	Шаблон в приложении В


	5. 
	Отчет о выполнении заданий по производственной практике.
	Шаблон в приложении Д.

Пишется практикантом. Отчет является ответом на каждый пункт плана и сопровождается ссылками на приложения.
 

	6. 
	Аттестационный лист-характеристика.
	Шаблон в приложении Г.

Аттестационный лист-характеристика является обязательной составной частью отчета по практике. Аттестационный лист-характеристика заполняется куратором практики от предприятия/организации по окончанию практики и руководителем практики от колледжа. Отсутствие оценок в ведомости не позволит практиканту получить итоговую оценку по практике и тем самым он не будет допущен до квалификационного экзамена по ПМ.

	7.
	Приложения.
	Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике (копии созданных документов, фрагменты программ, чертежей и др.). На приложении делаются ссылки в «Отчете о выполнении заданий по практике». Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную.


	8.
	Дневник по практике
	Шаблон в приложении Е.

Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день практики ставит куратор от предприятия/учреждения.


Перечень документов, прилагаемых к отчету:
	№

п/п
	Расположение материалов в отчете
	Примечание

	1. 
	Благодарственное письмо в адрес колледжа или лично практиканта
	Выдается на предприятии. Прикладывается к отчету при его наличии. 


	2. 
	Договор с предприятием/организацией на прохождение практики.


	Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/начальником учебно-производственных мастерских, зам. директора по УПР). 



Уважаемый студент, обращаем Ваше внимание, что методические рекомендации в электронном виде размещены на сервере колледжа.  Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы и шаблоны различных разделов отчета.
Требования к оформлению текста отчета
1. Отчет пишется:

· от первого лица;

· оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;

· поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1;

· отступ первой строки – 1 см;

· размер шрифта - 14; 

· межстрочный интервал - 1,5;

· расположение номера страниц - сверху по центру;

· нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

· верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета.
2. Каждый отчет выполняется индивидуально.

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе.
Министерство образования и науки Самарской области 
ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

	Обучающийся гр. _______________

_______________________________
                         (Фамилия, И.О.)

	Организация:___________________

_______________________________

Наименование места прохождения практики

	Руководитель практики

                         (Фамилия, И.О.)

	Оценка__________________


Самара, 2019 г.

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

документов, находящихся в отчете  
обучающегося 







гр.



	№

п/п
	Наименование документа
	страницы

	1. 
	Путевка на практику 
	

	1. 
	Индивидуальный план
	

	2. 
	Аттестационный лист-характеристика обучающегося 
	

	3. 
	Отчет о выполнении заданий практики
	

	4. 
	Дневник по практике
	

	5. 
	Отзыв руководителя
	

	6. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ А: Функциональная схема автоматизации.
	

	7. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Описание технологического процесса
	

	8. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ В: Спецификация на средства автоматизации 
	

	9. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г: Чертежи применяемых средств автоматизации
	

	10. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Монтаж средств автоматизации
	

	11. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е:  Ремонт средств автоматизации
	

	12. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: Схема щита контроля и управления
	

	13. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ З: Монтажно-коммутационная схема щита контроля и управления
	

	14. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ И: Инструкция по охране труда
	

	15. 
	ПРИЛОЖЕНИЕ К: Требования к пожарной безопасности на проектируемом участке
	


Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения.
.

	СОГЛАСОВАНО

Наставник от предприятия
________________И.О. Фамилия

        подпись

_____ _________________ 2019 г.
	СОГЛАСОВАНО

Руководитель практики от колледжа
________________И.О. Фамилия

          подпись

_____ _________________ 2019 г.




ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения практики

	№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Дата 
	Отметка о выполнении

	1.
	Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности
	
	

	2.
	Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить вопросы:

· структура предприятия;

· назначение и место подразделения автоматизации в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязь;

· правила внутреннего трудового распорядка;

· функциональные обязанности слесаря КИПиА на предприятии;

· перспективы развития автоматизации технологических процессов;

· применение средств автоматизации для управления производственным процессом.
	
	

	3.
	Информационные мероприятия по ознакомлению с организацией работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем на предприятии
	
	

	4.
	Выполнение заданий на рабочем месте по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса
	
	

	5.
	Выполнение заданий на рабочем месте по ремонту технических средств и систем автоматического управления.
	
	

	6.
	Выполнение заданий на рабочем месте по наладки систем автоматического управления.
	
	

	
	Выполнение заданий на рабочем месте по организации работы исполнителей.
	
	

	7.
	Работа дублёром слесаря КИПиА
	
	

	8.
	Групповые консультации с руководителем практики
	
	

	9.
	Итоговое собрание
	
	


Обучающийся 




Фамилия И.О.

(подпись студента)

Примечания:

1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за время практики с учетом специфики предприятия.

2. В графе «Дата» по согласованию с руководителем и наставником практики указывается дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно».

3. Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике.

4. План подписывается студентом.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Обучающийся_______________________________________    ________________

                        ФИО обучающегося

                                                   № курса/группы

Проходил практику с  ____ ___________2019 г. по ____ ____________  2019 г.
по ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»  

на    _________________________________________________________________
название предприятия/организации

в  подразделении______________________________________________________

название подразделения

За период прохождения практики обучающийся посетил ________ дней, по уважительной причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине составили ______ дней.

Обучающийся соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

За время практики:

1. Обучающийся выполнил следующие задания (виды работ):

Сводная ведомость работ, выполненных в ходе практики 

	Задания (виды работ), выполненные обучающимися в ходе практики
	ПК
	Оценка 

куратора



	Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ, подготовка к производству монтажных работ
	ПК 2.1
	

	Осуществление предмонтажной поверки градуировки средств автоматизации, исполнительных механизмов, регулирующих устройств и вспомогательной аппаратуры
	ПК 2.1
	

	Монтаж отборных устройств  и  первичных преобразователей
	ПК 2.1
	

	Монтаж микропроцессорных устройств, технических средств АСУ ТП
	ПК 2.1
	

	Монтаж щитов, пультов систем автоматического управления
	ПК 2.1
	

	Монтаж электрических проводок и трубных проводок
	ПК 2.1
	

	Монтаж защитного заземления
	ПК 2.1
	

	Монтаж термометров сопротивления, термопар, термобаллонов, манометрических термометров
	ПК 2.1
	

	Монтаж приборов для измерения давления, разрежения, уровня, отборных устройств,  регулирующих клапанов  на агрегатах и трубопроводах
	ПК 2.1
	

	Монтаж вторичных приборов и регуляторов
	ПК 2.1
	

	Монтаж пускозащитной аппаратуры, реле, исполнительных механизмов
	ПК 2.1
	

	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.1
	

	Определение неисправностей и способов их устранения
	ПК 2.2
	

	Ремонт и наладка приборов и регуляторов в процессе их эксплуатации
	ПК 2.2
	

	Демонтаж и монтаж первичных преобразователей после их ремонта и проверки
	ПК 2.2
	

	Ремонт исполнительных механизмов, регулирующих органов
	ПК 2.2
	

	Ремонт мехатронных систем
	ПК 2.2
	

	Ремонт и поверка приборов для измерения электрических величин, средств и систем измерения температуры, давления, расхода,  уровня
	ПК 2.2
	

	Ремонт и поверка вторичных измерительных приборов и исполнительных механизмов;
	ПК 2.2
	

	Выполнение пусконаладочных работ 1 и 2 стадий
	ПК 2.3
	

	Наладка, настройка и испытание средств автоматизации и схем средней сложности мехатронных систем
	ПК 2.3
	

	Соблюдение техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ
	ПК 2.3
	

	Обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического управления
	ПК 2.3
	

	Приемка оборудования (приборов, средств автоматизации, щитов, пультов, агрегатных и вычислительных комплексов АСУ ТП), изделий и материалов от заказчика и генподрядчика
	ПК 2.4
	

	Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами
	ПК 2.4
	

	Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков
	ПК 2.4
	

	Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	ПК 2.4
	

	Установление технологической последовательности проведения монтажных работ
	ПК 2.4
	

	Применение нормативно-справочной литературы и проектно-сметной документации на проведение монтажных работ
	ПК 2.4
	

	Составление структурной схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений
	ПК 2.4
	


Примечание: оценка выставляется по пятибалльной шкале куратором практики от предприятия/организации.
1. У обучающегося были сформированы профессиональные компетенции:

Сводная ведомость оценки уровня освоения

профессиональных компетенций по результатам практики

	Название ПК
	Основные показатели оценки результата (ПК)
	Оценка ПК 

освоена/

не освоена

	ПК 2.1  Выполнять работы по монтажу систем  автоматического

управления с учетом специфики технологического процесса


	· осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники;

· монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

· проводить монтажные работы;

составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	

	ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем

автоматического управления
	· ремонтировать системы автоматизации;  


	

	ПК 2.3 Выполнять работы по наладки систем  автоматического

управления
	· производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем;

· производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем


	

	ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей
	· подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем;

· оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений;
	


2. У обучающегося были сформированы общие компетенции (элементы компетенций)

Сводная ведомость оценки уровня освоения

общих компетенций по результатам практики

	Название ОК
	Элементы ОК, продемонстрированные обучающимся 

 во время практики
	Оценка ОК

освоена/

не освоена

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	· Составлять и выполнять индивидуальный план прохождения практики;

· Организовывать рациональное рабочее место слесаря КИПиА;

· Выбирать инструменты и оборудование в соответствии с заданием;

· Соблюдать правила техники безопасного выполнения работ;

· Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем. 
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	· Принимать обоснованные решения при организации работ исполнителей; 

· Осуществлять рациональный выбор инструмента, монтажных приспособлений и средств малой механизации для проведения монтажных работ САУ;

· составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений 
	

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	· Использовать различные ресурсы при расчете параметров типовых схем и устройств;

· Проводить технические расчеты электрических схем, включения датчиков;

· Рассчитывать и выбирать регулирующие органы;

· Подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора;       

· Оформлять проектную и техническую документацию на электромонтажные работы (проект производства работ принципиальные и монтажные схемы).


	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· Использовать программное обеспечение для подготовки отчета по практике;

· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	· Организовывать работу исполнителей 

· Посещение планерок, совещаний, собраний организации.
· Проводить инструктажи по безопасному проведению работ;
· Оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем;      


	

	ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Установление технологической последовательности проведения монтажных работ;
· Применение основных требований к качеству монтажа;

· Выполнение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности, предусмотренные нормами и правилами;

· Определение сроков проведения испытаний вводимых в действие автоматических линий, узлов и блоков;

· Составление календарного плана-графика производства монтажных работ на объекте монтажа
	

	ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	· Самоанализ и коррекция результатов собственной работы;

· Организация работы исполнителей по автоматизации производства. 
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	· Находить актуальную информацию о нововведениях в профессиональной деятельности.
· Ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем;

· Применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации.
	


Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий обучающийся проявил себя:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рекомендуемый разряд (в случае присуждения)________________________
                                                         
     


прописью 

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе)______________________

Куратор практики 

          ___________

__________________

          подпись

  

    И.О. Фамилия

______  ________________2019 г.

М.П. 

Руководитель практики

от колледжа
 

          ___________

__________________

        подпись

  

 И.О. Фамилия
______  ________________2019 г.

С результатами прохождения

практики ознакомлен 

          ___________
           _________________

        подпись

  

 И.О. Фамилия
______  ________________2019 г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Я, Фамилия Имя, студент группы указать номер проходил практику указать название организации.
В ходе прохождения практики мной были изучены: основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем; интерфейсы компьютерных систем мехатроники; типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники; возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро-ЭВМ для управления технологическим оборудованием; устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем; принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; нормативные требования по монтажу, наладки и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем; методы настройки аппаратно- программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления.

Я принимал участие в осуществлении монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микро ЭВМ;

Мной совместно с куратором были составлены:

Далее в текстовой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по практике, в ходе текста указываются ссылки на приложения (схема организации, образцы документов, презентация и др.) Заканчивается отчет выводом о прохождении практики. 
Вывод: В процессе прохождения практики я научился составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем; проводить монтажные работы; производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы автоматизации; подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; по заданным параметрам выполнять расчеты  электрических, электронных и пневматических схем  измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем; осуществлять предмонтажную  проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно – измерительных систем мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем, освоил необходимые общие и профессиональные компетенции. Материально-техническая база предприятия _______________ позволяет/не позволяет освоить вид профессиональной деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» в полном объеме.
Обучающийся                   ______________                    ______________________
         подпись

  
                         
И.О. Фамилия 
Министерство образования и науки Самарской области
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ДНЕВНИК
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
ПМ.02. «Организация работ по монтажу, ремонту и наладки систем

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»
15.02.07  «Автоматизация технологических процессов и производств»
Обучающегося 



Фамилия, И.О., номер группы
Руководитель практики:





Фамилия, И.О.
Куратор  практики:  











Фамилия, И.О.
Самара, 2019 г.

Внутренние страницы дневника 

по производственной практике

(количество страниц зависит от продолжительности практики)

	 Дни 

недели
	Дата
	Описание 

ежедневной работы
	Оценка/

подпись куратора 

	1
	2
	3
	4

	понедельник
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	вторник
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	среда
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	четверг
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	пятница
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Подпись  руководителя практики от колледжа  ______________________

   Примечание:

· записи  в дневнике должны соответствовать заданию и графику прохождения практики;

· дневник студентом заполняется ежедневно, просматривается и подписывается руководителем практики предприятия, а также подписывается руководителем практики колледжа раз в две  недели;

· дневник, подписанный руководителем практики, сдаётся студентом мастеру вместе с индивидуальным заданием (проверочной работой) и отчётом, который пишется в дневнике;

· дневник практики – основной документ твоей трудовой и практической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение
	3

	Цели и задачи практики
	5

	Содержание практики
	7

	Организация и руководство практикой
	9

	Требования к оформлению отчета
	12

	Приложения
	14-26

	Приложение А Функциональная схема автоматизации.
	14

	Приложение Б Описание технологического процесса
	15

	Приложение В Спецификация на средства автоматизации
	16

	Приложение Г Чертежи применяемых средств автоматизации
	18

	Приложение Д Монтаж средств автоматизации
	20

	Приложение Е Ремонт средств автоматизации
	22

	Приложение Ж: Схема щита контроля и управления
	24

	Приложение З: Монтажно-коммутационная схема щита контроля и управления
	26

	Приложение И: Инструкция по охране труда
	28

	Приложение К: Требования к пожарной безопасности на проектируемом участке
	31


ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»
ОТЗЫВ

руководителя практики
Обучающийся 












(ФИО обучающегося)

 

 курса группы  



№ курса 



№ группы
Руководитель практики 










(ФИО руководителя)
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ отчета по производственной практике:

	№

п/п
	Критерий оценки
	МАХ кол-во баллов
	Баллы

	
	Оценка со стороны руководителя практики от колледжа
	
	

	Выполнение регламента прохождения практики
	mах 21

	1.1
	Обучающийся имеет пропуски посещения практики  по неуважительным причинам
	0
	

	
	Обучающийся посещал практику ежедневно
	3
	

	1.2.
	Обучающийся не посещал консультаций
	0
	

	
	Обучающийся посещал консультации не регулярно и несвоевременно предоставлял элементы отчета
	1
	

	
	Обучающийся посещал все консультации и  своевременно предоставлял все  элементы отчета
	3
	

	1.3.
	Место практики не соответствует профилю специальности
	0
	

	
	Место практики соответствует профилю специальности, но не в полной мере профилю данного ПМ
	1
	

	
	Место практики полностью соответствует профилю специальности и профилю данного ПМ
	3
	

	
	Место практики полностью соответствует профилю специальности, профилю данного ПМ и тематике ВКР
	4
	

	1.4.
	Приложения не соответствуют заданиям на практику
	0
	

	
	Не все приложения соответствуют заданиям на практику или их количество не соответствует требованиям
	1
	

	
	Все приложения соответствуют заданиям на практику и профилю организации/предприятия
	5
	

	1.5.
	Записи в дневнике не соответствуют индивидуальному плану
	0
	

	
	Записи в дневнике частично соответствуют индивидуальному плану или отражены не все пункты плана
	2
	

	
	Все записи в дневнике соответствуют индивидуальному плану
	4
	

	1.6.
	Отчет представлен несвоевременно
	0
	

	
	Отчет представлен своевременно, но с ошибками в оформлении и/или не сформирован в скоросшивателе
	1
	

	
	Отчет представлен своевременно и правильно оформлен
	2
	

	Оценка содержания отчета
	mах 13

	2.1.
	Индивидуальный план не утвержден руководителем практики и/или отсутствует отметка о выполнении
	0
	

	
	Индивидуальный план частично соответствует заданию на практику и несвоевременно утвержден руководителем практики
	1
	

	
	Индивидуальный план полностью соответствует заданию на практику, своевременно согласован и утвержден руководителем практики
	3
	

	2.2.
	Отчет написан не самостоятельно
	0
	

	
	Отчет написан самостоятельно, но не полностью соответствует индивидуальному плану, отсутствуют ссылки на приложения
	2
	

	
	Отчет написан в соответствии с индивидуальным планом, объем соответствует требованиям, в отчете есть ссылки на приложения
	5
	

	2.3.
	В отчете отсутствует вывод
	0
	

	
	Вывод в отчете сделан формально
	1
	

	
	Вывод содержит анализ деятельности подразделения и рекомендации по улучшению его работы
	5
	

	Общее количество баллов
	
	mах 34


	Критерии оценки
	Набранные баллы
	Оценка за отчет по практике
	Подпись руководителя практики

	26 - 34 – «5»
	
	
	

	18 - 25 – «4»
	
	
	

	10 - 17 – «3»
	
	
	

	0 - 9 – «2»
	
	
	


Положительные стороны 




































Замечания по прохождению практики и составлению отчета  












































Оценка куратора практики
 










Итоговая оценка по практике 









Руководитель практики

от колледжа
 




  





  

подпись





 И. О. Фамилия



20___г.
С результатами прохождения

практики ознакомлен  



  





  

подпись





 И. О. Фамилия



20___г.
� На основании аттестационного листа-характеристики





PAGE  
34

