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Теоретические вопросы:
1. Основные определения метрологии (физическая величина, единство измерений, точность измерений, результат измерений).
2. Основные понятия и терминология в метрологии (средство измерения, погрешность измерения, действительное значение, метод измерений).
3. Погрешности средств измерения. Класс точности прибора.
4. Основные определения метрологии (метрология, средство измерения, контроль, испытание, диагностирование)
5. Метрологическое обеспечение. Составляющие метрологического обеспечения.
6. Нормирование метрологических характеристик средств измерений.
7. Метрологическая надёжность средств измерений.
8.  Выбор средств измерений в зависимости от типа производства.
9. Основы техники измерения параметров технологических систем.
10. Принципы метрологического обеспечения.
11. Основы Государственной  системы стандартизации.
12. Основные понятия и определения стандартизации.
13. Методы  стандартизации и сертификации.
14. Категории и виды стандартов.
15. Виды и методы стандартизации.
16. Нормативно-техническое обеспечение стандартизации.
17. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.
18. Средства отображения информации.
19. Методы измерения температуры. Суть метода. Приборы, применяемые при этом методе.
20. Термометры расширения. Устройство, принцип действия, виды. Измерение температуры с помощью термометра расширения.
21. Жидкостные манометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью жидкостного манометрического термометра.
22. Биметаллические и дилатометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью биметаллического и дилатометрического термометров.
23. Термометры сопротивления. Назначение, принцип действия. Конструкция. Измерительные схемы.
24. Термоэлектрические термометры. Принцип действия. Устройство. Схема включения.
25. Кабельные термоэлектрические преобразователи. Устройство. Принцип действия.
26. Измерение температуры с помощью уравновешенных мостов.
27. Бесконтактное измерение температуры. Пирометры излучения. Типы пирометров.
28. Классификация приборов для измерения давления по принципу действия.
29. Жидкостные приборы для измерения давления. Трубные и чашечные манометры и дифманометры. Область применения. Устройство. Принцип действия. Измерение.
30. Поплавковые дифманометры. Колокольные и кольцевые приборы для измерения давления. Устройство. Принцип действия. Измерение.
31. Чувствительные элементы пружинных приборов для измерения давления. Виды. Материал изготовления. Технические манометры. Устройство. Принцип действия. Измерение.
32. Принцип действия пружинных приборов для измерения давления. Виды чувствительных элементов.
33. Пружинные приборы для измерения давления. Виды чувствительных элементов пружинных приборов. Технические  манометры. Устройство, принцип действия. Измерение давления с помощью технического манометра.
34. Мембранные и сильфонные приборы для измерения давления. Устройство, работа.
35. Счетчики количества жидкостей и газа. Объемные счетчики. Устройство. Работа.
36. Расходомеры переменного перепада давления. Виды сужающих устройств. Принцип действия.
37. Расходомеры постоянного перепада давления. Устройство ротаметра. Измерение расхода жидкости с помощью ротаметра.
38. Скоростные расходомеры. Виды. Устройство. Измерение расхода с помощью скоростного расходомера.
39. Средства измерения и сигнализации уровня жидкости. Назначение, устройство, принцип действия. Схема их включения.
40. Особенности установки приборов температуры, давления, уровня вещества

Практические  задания:
1.Определить избыточное давление микроманометром.
2. Определить по шкале манометра № 1 параметры.
3. Определить сопротивление медного термопреобразователя.
4. Определить сопротивление термометра сопротивления уравновешенного моста.
5. Определить измеряемое напряжение
6. Определить по шкале манометра № 2 параметры
7. Определить сопротивление платинового термопреобразователя
8. Определить абсолютную и приведенную погрешности манометра класса точности 1,5.
9. Определить измеряемое давление манометра класса точности 1,5.
10. Определить погрешность поверяемого самопишущего дифманометра – расходомера.
11.Сопоставить градуировки медных термосопротивлений при 0°С.
12. Сопоставить градуировки платиновых термосопротивлений.
13. Определить силу тока (при условии).
14. Сделать вывод о пригодности прибора к эксплуатации.
15. Определить объемный расход жидкости.
16. Определить температуру преобразователя и его градуировку.
17. Определить температурный коэффициент сопротивления платинового термометра.
18. Определить действительную температуру, измеряемую платинородий-платиновой термопарой.
19. Определить величину т.эдс термопары при температуре свободных концов 0°С.
20. Определить, используя методику выбора измерительных средств, верхний и нижний пределы рабочей части шкалы.
21. Произвести поверку манометра (№4) внешним осмотром.
22. Произвести выбор средств измерений по предложенному технологическому процессу., применив Общероссийский классификатор продукции. 
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