ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО МДК. 01.02.Методы осуществления стандартных и сертифицированных испытаний, метрологических поверок средств измерений

для студентов 3 курса по специальности

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

2016/ 2017 уч.   год

Преподаватель Чеснокова Т.С.

Теоретические вопросы:

- Основные определения метрологии (физическая величина, единство измерений, точность измерений, результат измерений).

- Основные понятия и терминология в метрологии (средство измерения, погрешность измерения, действительное значение, метод измерений).

- Погрешности средств измерения. Класс точности прибора.

- Основные определения метрологии (метрология, средство измерения, контроль, испытание, диагностирование)

- Метрологическое обеспечение. Составляющие метрологического обеспечения.

- Нормирование метрологических характеристик средств измерений.

- Метрологическая надёжность средств измерений.

- Выбор средств измерений в зависимости от типа производства.

- Основы техники измерения параметров технологических систем.

- Принципы метрологического обеспечения.

- Основы Государственной  системы стандартизации.

- Основные понятия и определения стандартизации.

- Методы  стандартизации и сертификации.

- Категории и виды стандартов.

- Виды и методы стандартизации.

- Нормативно-техническое обеспечение стандартизации.

- Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации.

- Средства отображения информации.

- Методы измерения температуры. Суть метода. Приборы, применяемые при этом методе.

- Термометры расширения. Устройство, принцип действия, виды. Измерение температуры с помощью термометра расширения.

- Жидкостные манометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью жидкостного манометрического термометра.

- Биметаллические и дилатометрические термометры. Назначение, принцип действия, конструкция. Измерение температуры с помощью биметаллического и дилатометрического термометров.

- Термометры сопротивления. Назначение, принцип действия. Конструкция. Измерительные схемы.

- Термоэлектрические термометры. Принцип действия. Устройство. Схема включения.

- Кабельные термоэлектрические преобразователи. Устройство. Принцип действия.

- Измерение температуры с помощью уравновешенных мостов.

- Бесконтактное измерение температуры. Пирометры излучения. Типы пирометров.

- Классификация приборов для измерения давления по принципу действия.

- Жидкостные приборы для измерения давления. Трубные и чашечные манометры и дифманометры. Область применения. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Поплавковые дифманометры. Колокольные и кольцевые приборы для измерения давления. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Чувствительные элементы пружинных приборов для измерения давления. Виды. Материал изготовления. Технические манометры. Устройство. Принцип действия. Измерение.

- Принцип действия пружинных приборов для измерения давления. Виды чувствительных элементов.

- Пружинные приборы для измерения давления. Виды чувствительных элементов пружинных приборов. Технические  манометры. Устройство, принцип действия. Измерение давления с помощью технического манометра.

- Мембранные и сильфонные приборы для измерения давления. Устройство, работа.

- Счетчики количества жидкостей и газа. Объемные счетчики. Устройство. Работа.

- Расходомеры переменного перепада давления. Виды сужающих устройств. Принцип действия.

- Расходомеры постоянного перепада давления. Устройство ротаметра. Измерение расхода жидкости с помощью ротаметра.

- Скоростные расходомеры. Виды. Устройство. Измерение расхода с помощью скоростного расходомера.

- Средства измерения и сигнализации уровня жидкости. Назначение, устройство, принцип действия. Схема их включения.

- Особенности установки приборов температуры, давления, уровня вещества

Практические  задания:

1.Определить избыточное давление микроманометром.

2. Определить по шкале манометра № 1 параметры.

3. Определить сопротивление медного термопреобразователя.

4. Определить сопротивление термометра сопротивления уравновешенного моста.

5. Определить измеряемое напряжение

6. Определить по шкале манометра № 2 параметры

7. Определить сопротивление платинового термопреобразователя

8. Определить абсолютную и приведенную погрешности манометра класса точности 1,5.

9. Определить измеряемое давление манометра класса точности 1,5.

10. Определить погрешность поверяемого самопишущего дифманометра – расходомера.

11.Сопоставить градуировки медных термосопротивлений при 0°С.

12. Сопоставить градуировки платиновых термосопротивлений.

13. Определить силу тока (при условии).

14. Сделать вывод о пригодности прибора к эксплуатации.

15. Определить объемный расход жидкости.

16. Определить температуру преобразователя и его градуировку.

17. Определить температурный коэффициент сопротивления платинового термометра.

18. Определить действительную температуру, измеряемую платинородий-платиновой термопарой.

19. Определить величину т.эдс термопары при температуре свободных концов 0°С.

20. Определить, используя методику выбора измерительных средств, верхний и нижний пределы рабочей части шкалы.

21. Произвести поверку манометра (№4) внешним осмотром.

22. Произвести выбор средств измерений по предложенному технологическому процессу., применив Общероссийский классификатор продукции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация, сертификация.- М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2012

- Авдеев Б.Я.,Алексеев В.В., Антонюк Е.М. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Издательский центр «Академия»,2007

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник. М., 2011

- Медведева Р.В., Мельников В.П. Средства измерений.- М.: КНОРУС,2011.

- Ранев Г.Г, Тарасенко А.П. Методы и средства измерений – М.: Издательский центр «Академия»,2008

- Брюханов В.Н., Схиртладзе А.Г.,  Вороненко В.П. Автоматизация производства. Учебник для сред.проф.учеб.заведений.  М.: «Высшая школа», 2005

- Шишмарев В.Ю. Автоматика. Учебник для сред. проф.образования  М.: издательский центр «Академия», 2005.

- Шишмарев В.Ю. Средства измерения. М.: Издательский центр «Академия», 2013

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2012

Дополнительные :

- Гальперин М.В. Автоматическое управление: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2004

- Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений- 2-е изд., исправл. и доп. -М.: Высшая школа, 2012

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : учебник

для студентов учреждений среднего профессионального образования – 3-е изд – М.     :           издательский центр «Академия», 2012

- Промышленные приборы и средства автоматизации. ГСП. Справочник. Л.: Машиностроение,1987