ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО МДК 02.01. «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерения и мехатронных систем»

для студентов III курса по специальности

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям)

2016-2017 учебный год

Преподаватель: Шмарина В.В.

Раздел 1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов.

Теоретические вопросы:

1.Особенности проектирования систем автоматизации технологических процессов.

2.Выполнение схем внешних электрических и трубных проводок.

3.Процесс проектирования. Структурные схемы управления. Принципиальные схемы автоматизации.

4.Состав проектов систем автоматизации, состав технорабочего проекта.

5.Контроль параметров технологических процессов, обработки информации.

6.Особености автоматизированных систем управления технологическими процессами

7.Автоматическое регулирование параметров.

8.Дистанционное и автоматическое управление машинами и агрегатами и сигнализация технологического состояния.

9.Планы расположения средств автоматизации и проводок. Разработка заказных спецификаций.

10.Функциональные схемы автоматизации.

11.Требования к проектированию щитов и пультов соответствии с требованиями отраслевого стандарта

12.Условные графические изображения по стандартам ЕСКД аппаратуры.

13.Вид и роль технической документации при проведении монтажных работ.

14.Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты.

15.Функциональные схемы автоматизации.

16.Выполнение схем внешних электрических и трубных проводок.

17.Контроль параметров технологических процессов, обработка информации.

18.Условные графические изображения по стандартам ЕСКД аппаратуры.

Практические задания:

1.Составить структурную схему контроля и регулирования давления согласно заданной принципиальной схеме.

2.Составить схему соединений и подключений приборов качества согласно заданной принципиальной схеме.

3. Составить структурную схему контроля и регулирования температуры согласно заданной принципиальной схеме .

4. Составить структурную схему контроля и регулирования расхода согласно заданной принципиальной схеме.

5. Составить схему соединений и подключений приборов уровня согласно заданной принципиальной схеме .

6. Составить схему соединений и подключений приборов расхода согласно заданной принципиальной схеме .

7. Оформить технологическую карту процесса автоматизации холодильных установок.

8. Оформить технологическую карту процесса автоматизации компрессорных установок.

9. Собрать и разобрать прибор для измерения температуры (ТС).

10. Собрать и разобрать прибор для измерения температуры (ТП)

11. Произвести дефектацию приборов давления и занести данные в дефектную ведомость.

12.Устранить неполадки в работе манометра №1.

13. Отрегулировать стрелку манометра №2.

14.Подобрать по каталогам приборы для измерения расхода методом переменного перепада давления.

15. Подобрать по каталогам приборы для измерения расхода методом постоянного перепада давления.

Раздел 2. Использование типовых средств измерений, мехатронных устройств и метрологических обеспечений САУ

Теоретические вопросы:

19.Коммутация трубных проводок на щитах

20.Виды кабелей и условия их применения.

21.Установка отборных устройств и первичных преобразователей.

22.Классификация трубных проводок.

23.Классификация электрических проводок.

24.Прокладка электрических линий.

25.Провода и кабели. Прозвонка,оконцевание,подключение жил и проводов.

26.Состав систем автоматики.

27.Установка сужающих устройств для измерения расхода.

28. .Вид и роль технической документации при проведении мехатронных работ.

29. Коммутация трубных проводок.

30.Автомтаическое регулирование параметров.

31.Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ.

Раздел 3. Выполнение работ по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса.

Теоретические вопросы:

32.Правила техники безопасности.

33.Установка сужающих устройств для измерения расхода

34.Монтаж приборов и регулирующих устройств.

35.Установка отборных устройств для измерения уровня.

36.Монтаж регулирующих устройств.

37.Установка первичных приборов для измерения температуры.

38.Монтаж аппаратуры управления на щитах и пультах.

39.Рабочие чертежи. Подготовка арматуры по монтажу.

40. Установка первичных преобразователей для измерения температуры

Практические задания:

16.Расчитать и выбрать сужающее устройство для установки на трубопроводе  с внутренним диаметром 50 мм.

17.Расчитать и выбрать регулирующий орган для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 100 мм.

18.Расчитать и выбрать мостовую схему для работы с термометром сопротивления.

19.Рсчитать и выбрать сужающее устройство для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 150 мм.

20.Расчитать и выбрать мембранный регулирующий клапан для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 200мм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф, Сентюрихин Н.И, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. –М.:Академия, 2011

- Каминская М.Л, Каминский В.М, Монтаж приборов и систем автоматизации, -М.: Высшая школа, 2012

- Келим Ю.М Типовые элементы систем автоматического управления. –М.:Форум-Инфрам, 2010

- Карнаухо Н.Ф Электромеханические и мехатронные системы. – Ростов-на-Дону.:Феникс, 2013

Дополнительная:

- Быков А.В, Силин В.В, Семеников В.В, Феоктистов В.Ю, АБЕМ САВ/САМ/ГОМ. Черчение, моделирование,механообработка. – СПб.:БХВ-Петербург, 2011

- Быков А.В, Гаврилов В.П, Рыжкова Л.м, Фадеев В.Я, Чемпинский Л.А. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в машиностроении: Учебное пособе для проф. Образования/ Под общей рдакцией Чемпинского Л.А.- М.:»Академия», 2011

- Мамиков А.Г. Проектирование АСУ:Учебник для вузов,-М.: Высокая школа, 2013

- Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Проектироване, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами, - М.: МЭИ,

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное пособие/ А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровских, А.Д. Клюев: под ред. А.С. Клюева

- Профессиональные информационные системы CAD и CАM.