ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО

ОП.В.14 «Контрольно-измерительное оборудование в машиностроении»

для студентов 4 курса по специальности

15.02.07 "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)"

2018-2019 учебный год

Даниелян А.А.

Теоретические вопросы:

- Основные понятия метрологии

- Классификация измерительных средств

- Метрологические показатели средств измерений

- Условия выполнения линейных и угловых измерений

- Выбор средств измерения

- Погрешность измерения

- Класс точности приборов

- Измерение и контроль тепловых величин

- Измерение и контроль электрических и магнитных величин

- Правила эксплуатации и хранения измерительных средств

- Меры: концевые плоскопараллельные.

- Меры: угловые призматические

- Механические инструменты в машиностроении. Типы, назначение, порядок измерений

- Штангенинструменты. Типы, назначение, порядок измерений.

- Микрометрические инструменты. Типы, назначение, порядок измерений

- Измерительные головки. Зубчатые измерительные головки

- Измерительные головки. Рычажно-зубчатые индикаторы бокового действия.

- Измерительные головки. Рычажно-зубчатые

- Измерительные головки. Стойки и штативы для измерительных головок

- Измерительные микроскопы

- Скобы с отсчетным устройством

- Индикаторные глубиномеры и нутромеры

- Принципы компарирования

- Приборы с оптическим рычагом. Оптикаторы. Порядок измерений.

- Приборы с оптическим рычагом. Оптиметры. Порядок измерений.

- Длинномеры и измерительные машины. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Приборы для измерения углов. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Приборы для измерения зубчатых колес. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Приборы для контроля кинематической точности. Типы и назначение. Порядок измерений.

- Приборы для контроля плавности работы.  Типы и назначение. Порядок измерений.

- Приборы для контроля бокового зазора. Типы и назначение. Порядок измерений.

- Проекционный метод измерения

- Приборы для измерения параметров шероховатости. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Контактные профилографы и профилометры последовательной оценки профиля. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Оптические приборы интегральной оценки профиля. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Электронные приборы в машиностроении. Типы, конструкция, назначение, порядок измерений

- Средства автоматизации измерения и контроля

- Средства активного контроля

- Правовые основы обеспечения единства измерений

- Государственный метрологический контроль и надзор.

Практические задания

- Необходимо измерить вал диаметром 40 f7 (-0.025;0.050), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 40H9 (+0.062).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 85 f7 (-0.036;-0.071).

- Необходимо измерить вал диаметром 30 f10 (-0.015;0.03), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 30H7 (+0.062).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 110 f5 (-0.03;-0.05).

- Необходимо измерить вал диаметром 35 f7 (-0.015;0.050), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 28H5 (+0.05).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 80 f10 (-0.015;-0.050).

- Необходимо измерить вал диаметром 20 f3 (-0.02;-0.05), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 18H7 (+0.030).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 90 f7 (-0.02;-0.03).

- Необходимо измерить вал диаметром 25 f1 (-0.06;-0.015), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 24H9 (+0.015).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 95 f7 (-0.036;-0.071).

- Необходимо измерить вал диаметром 15 f9 (-0.025;0.050), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 40H5 (+0.02).

- Необходимо выбрать по табличным данным средство для измерения шейки коленчатого вала, имеющей размер 120 f10 (-0.1;-0.05).

- Необходимо измерить вал диаметром 45 f5 (-0.025;0.050), с помощью табличных данных.

- Необходимо выбрать измерительное средство по табличным данным для контроля отверстия 45H7 (+0.015).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

1.	Грибанов, Дмитрий Дмитриевич Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Грибанов Дмитрий Дмитриевич. - М.: Академия (Academia), 2017. - 860 c.

2.	Зайцев С. А., Толстов А. Н., Меркулов Р. В. Контрольно-измерительные приборы и инструменты; Академия - Москва, 2016. - 464 c

3.	Соколов Б. А. Контрольно-измерительные приборы и автоматика котлов; Академия - Москва, 2014. - 217 c.