ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО МДК 02.01. «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерения и мехатронных систем»

для студентов IV курса  по специальности

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств»(по отраслям)

2018-2019 учебный год

Преподаватель Шмарина В.В.

Раздел 1 Выполнение работ по монтажу с учетом специфики технологического процесса

Теоретические вопросы:

- Особенности проектирования систем автоматизации технологических процессов

- Выполнение схем внешних трубных проводок

- Процесс проектирования структурной схемы управления. Принципиальные схемы автоматизации

- Состав проектов автоматизации, состав технорабочего проекта

- Контроль параметров технологических процессов, обработка информации

- Особенности автоматизированных систем управления технологическими процессами

- Автоматическое регулирование параметров(температуры)

- Коммутация трубных проводок на щитах(адресный метод)

- Дистанционное и автоматическое управление машинами и агрегатами и сигнализация технологического состояния

- Условия применения кабелей

- Планы расположения средств автоматизации и проводок. Разработка заказных спецификаций

- Монтаж регулирующих устройств

- Функциональные схемы автоматизации

- Классификация трубных проводок

- Требования к проектированию пультов в соответствии с требованиями отраслевого стандарта

- Классификация электрических проводок

- Условные графические изображения по стандартам ЕСКД аппаратуры

- Прокладка электрических линий

- Правила техники безопасности

- Установка сужающих устройств для измерения расхода(расходомеры постоянного перепада)

- Вид и роль технической документации при проведении монтажных работ

- Монтаж приборов и регулирующих устройств

- Установка отборных устройств для измерения уровня

- Установка отборных устройств и первичных преобразователей

- Установка первичных приборов для измерения температуры

- Монтаж аппаратуры управления на щитах и пультах

- Рабочие чертежи. Подготовка арматуры к монтажу

- Провода и кабели. Прозвонка, оконцевание, подключение жил и проводы

- Установка первичных преобразователей для измерения температуры

- Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты

- Состав системы автоматики

- Установка сужающих устройств для измерения расхода (расходемеры переменного перепада)

- Принципиальные схемы автоматизации

- Коммутация трубных проводок на пультах

- Условные графические изображения по стандартам ЕСКД аппаратуры

- Автоматическое регулирование параметров(давления)

- Инженерно-техническая подготовка производства монтажных работ

- Контроль параметров технологических процессов, обработка информации

- Вид и роль технической документации при проведении ремонтных работ

- Выполнение схем внешних электрических проводок

- Автоматическое регулирование параметров(уровня)

- Коммутация трубных проводок на щитах(линейный метод)

- Дистанционное и автоматическое управление машинами и агрегатами и сигнализация технологического состояния

- Виды кабелей

- Планы расположения средств автоматизации и проводок. Разработка заказных спецификаций

- Монтаж регулирующих органов

- Функциональные схемы автоматизации

- Классификация трубных проводок

- Требования к проектированию щитов в соответствии с требованиями отраслевого стандарта

- Классификация электрических проводок

Практические задания:

- Составить структурную схему контроля и регулирования давления согласно заданной принципиальной схеме

- Составить схему соединений и подключений приборов качества

согласно заданной принципиальной схеме.

- Составить структурную схему контроля и регулирования температуры согласно заданной принципиальной схеме

- Составить структурную схему контроля и регулирования расхода согласно заданной принципиальной схеме

- Составить схему соединений и подключений приборов уровня согласно заданной принципиальной схеме

- Составить схему соединений и подключений расхода согласно заданной принципиальной схеме

- Оформить технологическое карту автоматизации процесса холодильных установок

- Оформить технологическую карту автоматизации процесса компрессорных установок

- Собрать и разобрать прибор для измерения температуры (ТС)

- Собрать и разобрать прибор для измерения температуры (ТП)

- Произвести дефектацию и занести данные в дефектную ведомость

- Устранить неполадки в работе манометра №1

- Отрегулировать стрелку манометра №2

- Подобрать по каталогам приборы для измерения расхода методом переменного перепада давления

- Подобрать по каталогам приборы для измерения расхода методом постоянного перепада давления

- Выбрать сужающее устройство для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 50мм

- Рассчитать и выбрать регулирующий орган для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 100мм

- Рассчитать и выбрать мостовую схему для работы с термометром сопротивления

- Рассчитать и выбрать сужающее устройство для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 150мм

- Рассчитать и выбрать мембранно-регулирующий для установки на трубопроводе с внутренним диаметром 200мм

- Составить структурную схему контроля и регулирования расхода согласно заданной принципиальной схеме

- Составить схему соединений и подключений приборов уровня согласно заданной принципиальной схеме

- Составить схему соединений и подключений расхода согласно заданной принципиальной схеме

- Оформить технологическое карту автоматизации процесса холодильных установок

- Оформить технологическую карту автоматизации процесса компрессорных установок

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основная:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф, Сентюрихин Н.И, Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. –М.:Академия, 2012

- Каминская М.Л, Каминский В.М, Монтаж приборов и систем автоматизации, -М.: Высшая школа, 2015

- Келим Ю.М Типовые элементы систем автоматического управления. –М.:Форум-Инфрам, 2014

- Карнаухо Н.Ф Электромеханические и мехатронные системы. – Ростов-на-Дону.:Феникс, 2013

Дополнительная:

- Быков А.В, Силин В.В, Семеников В.В, Феоктистов В.Ю, АБЕМ САВ/САМ/ГОМ. Черчение, моделирование,механообработка. – СПб.:БХВ-Петербург, 2013

- Быков А.В, Гаврилов В.П, Рыжкова Л.м, Фадеев В.Я, Чемпинский Л.А. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в машиностроении: Учебное пособе для проф. Образования/ Под общей рдакцией Чемпинского Л.А.- М.:»Академия», 2012

- Мамиков А.Г. Проектирование АСУ:Учебник для вузов,-М.: Высокая школа, 2014

- Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Проектироване, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами, - М.: МЭИ,

- Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное пособие/ А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровских, А.Д. Клюев: под ред. А.С. Клюева

Профессиональные информационные системы CAD и CАM.