# ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО МДК 04.01.Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем автоматизации с  учетом специфики технологических процессов

для студентов 4 курса по специальности

220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

2016/ 2017 уч.   год

# Преподаватель Чеснокова Т.С.

# Раздел 1 Типовые элементы систем автоматики

# Теоретические вопросы:

- Основные понятия и определения об элементах автоматики и мехатронных устройствах

- Состав систем автоматики

- Обратная связь в системах автоматики

- Физические основы работы элементов автоматики

- Статические и динамические характеристики элементов

- Классификация электрических датчиков по различным признакам.

- Назначение, принцип действия, конструкции контактных датчиков

- Назначение, принцип действия, конструкции потенциометрических датчиков

- Назначение, принцип действия, конструкции тензометрических датчиков

- Назначение, принцип действия, конструкции терморезисторов

- Назначение, принцип действия, конструкции реостатных датчиков

- Назначение, принцип действия, конструкции индуктивных и емкостных датчиков

- Назначение, устройство и принцип действия пьезоэлектрических датчиков

- Назначение, устройство и принцип действия термоэлектрических датчиков

- Электрические контакты. Материал изготовления. Виды износа контактов. Способы защиты.

- Коммутационные элементы. Кнопки управления.

- Путевые и конечные выключатели. Назначение. Устройство. Работа.

- Электромагнитные реле. Назначение, устройство, работа

- Контакторы и магнитные пускатели.  Назначение, устройство, работа

- Общие сведения об усилителях систем автоматики. Полупроводниковые усилители.

- Магнитные усилители.

- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

- Корректирующие элементы автоматики.

- Исполнительные электромагнитные устройства.

- Задающие устройства и устройства сравнения

# Практические задания:

- Определить звенья с зоной нечувствительности и с уровнем насыщения по статическим характеристикам, представленным на рисунке.

- Определить вид обратной связи по структурной схеме.

- Определить тип статической характеристики.

- Произвести эквивалентные преобразования звеньев.

- Произвести соответствие номера элемента на схеме и названия элемента

- Составить структурную схему САК

- Составить структурную схему САР

- Составить структурную схему САУ

# Раздел 2 Автоматическое управление

# Теоретические вопросы:

- Основные свойства объектов управления.

- Статический и динамический режимы работы системы

- Типовые звенья и их параметры

- Передаточные функции звеньев и систем

- Виды соединений звеньев. Эквивалентные звенья

- Свойства объектов управления. Кривая разгона, параметры кривой разгона.

- Регуляторы. Назначение. Типы.

- Выбор типа регулятора

- Структурные схемы замкнутых систем. Передаточные функции замкнутых систем.

- Устойчивость систем. Анализ устойчивости. Условия устойчивости. Граница устойчивости.

- Критерии устойчивости. Области устойчивости.

- Качество систем автоматики. Основные показатели.

- Коррекция линейных систем автоматики

- Основные понятия и определения дискретных систем

- Анализ дискретных систем. Временные и частотные характеристики.

- Устойчивость и качество дискретных систем

- Общие понятия о нелинейных системах. Характеристики.

- Устойчивость нелинейных систем.

- Фазовая плоскость. Фазовый портрет.

- Релейные системы. Переходные процессы.

- Основные понятия случайных процессов. Случайные величины.

- Помеха и полезный сигнал. Корреляция.

- Оптимальные системы. Схемы, структуры.

- Адаптивные системы

- Микропроцессорные системы. Микропроцессорные контроллеры.

# Практические задания:

- Определить абсолютную, относительную, приведенную погрешности.

- Определить время запаздывания, постоянную времени, время регулирования по кривой разгона.

- Построить статическую характеристику объекта регулирования по передаточной функции.

- Построить статическую характеристику датчика по передаточной функции.

- Построить статическую характеристику регулятора по передаточной функции.

- Определить звенья с зоной нечувствительности, с уровнем насыщения по статическим характеристикам.

- Определить тип статической характеристики.

- Определить тип соединения звеньев, вид обратной связи по структурной схеме.

- Определить показатели качества по графику регулирования статической САУ.

- Определить тип соединения и записать передаточную функцию соединения звеньев.

- Определить устойчивость системы по расположению корней характеристического уравнения.

- Определить устойчивость системы по годографам Михайлова.

- Составить  структурную схему САУ по отклонению.

- Составить структурную схему САУ по возмущению.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные:

- Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (1-е изд.) учеб. Пособие М.: Издательский центр «Академия»,2016

- Брюханов В.Н., Схиртладзе А.Г.,  Вороненко В.П. Автоматизация производства. Учебник для сред.проф.учеб.заведений.  М.: «Высшая школа», 2005

- Горошков Б.И. Автоматическое управление. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  М.:Издательский центр «Академия», 2009

- Дворецкий Е.М. Муромцев Ю.А.Моделирование систем. М.: Издательский центр «Академия», 2013

- Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (1-е изд.) учебник М.: Издательский центр «Академия»,2014

- Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2013

- Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие.М.:Энергоиздат,2009..

- Кудрявцев Е.М. Основы автоматизированного проектирования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2013

- Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов (3-е изд., стер.) учебник М.: Издательский центр «Академия», 2014

- Шишмарев В.Ю. Автоматика. Учебник для сред.проф.образования  М.: Издательский центр «Академия», 2012

- Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебник для сред.проф.образования  М.: Издательский центр «Академия», 2013

Дополнительные :

- Гальперин М.В. Автоматическое управление: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Форум: ИНФРА-М, 2004

- Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. Учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений- 2-е изд., исправл. и доп. -М.: Высшая школа, 2004

- Востриков А.С. Теория автоматического регулирования. Учебное пособие для вузов- 2-е изд. М.: высшая школа, 2006.

- Савин М.М. Теория автоматического управления. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007

- Капустин, Н. М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для втузов / Под ред. Н. М. Капустина. — М.: Высшая школа, 2008..

- Камразе А.И., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. М.: Высшая школа, 2010.-.