ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УР и НИД

_________О.Ю. Нисман

____   _____________ 2018г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

по ПМ.02. «Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Вы работаете слесарем-наладчиком КИП и А на участке монтажа предприятия по производству бумаги. Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите источники.

- *Выполнить монтаж средств автоматизации в шкафу управления (габариты 600х800 мм). На лицевой панели расположить в центре сверху tach-панель(габариты: 140х110 мм), ниже расположить 3 сигнальных лампы(диаметр 25мм), в следующем ряду-2 кнопки «ПУСК» и «СТОП»(габариты 50х50 мм). Чертеж выполнить в программе Компас.

- Вам представлен для ремонта и наладки прибор, указанный в приложении к билету. Составьте условие ремонта и наладки средств автоматизации. Данные занесите в таблицу 1 приложения к контрольно-оценочному заданию.

- *Вам необходимо установить в шкаф управления следующее оборудование: автоматический выключатель, магнитный пускатель. По справочным данным среды Интернет подобрать оборудование и заполнить таблицу 2 приложения к контрольно-оценочному заданию.

Приложение к КОЗ: Таблицы для заполнения

Норма времени для выполнения КОЗ – 90 минут

| Председатель комиссии: ______________ Е.А.Решеткова _____ __________________ 2018 г. | Преподаватель: ____________ Шмарина В.В. _____ ___________________ 2018 г. |
| --- | --- |