ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УР и НИД

________________О.Ю.Нисман

« __ »    ________  2018г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №1

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №1), определить дефекты    с подгонкой и доводкой деталей и узлов   и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. * Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы (Приложение B).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Простейший  прибор КИП

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____В.В.Шмарина

______А.В.Шевченко

__    ________           2018                                         __   _________    2018

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Зам. директора по УР и НИД

________________О.Ю.Нисман

« __ »    ________  2018г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

КОМПЕТЕТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №2

Вы слесарь по КИП и А участка ремонта, наладки средств автоматизации предприятия по производству бумаги.

Вы получили технические задания, представленные ниже. Внимательно изучите задания:

1. Вам необходимо провести наладку простейшего прибора КИП (прибор №2), определить дефекты    с подгонкой и доводкой деталей и узлов   и сделать заключение. Оформить Дефектную ведомость (приложение 4).

2. * Произвести монтаж щита и кабель-каналов в соответствии с чертежами (Приложение А), а также установить внутри щита DIN-рейки и закрепить на них автоматы (Приложение B).

Условия выполнения компетентностно-ориентированного задания:

Расходные материалы:

1.Саморезы, кабель-каналы, лестничный лоток, DIN-рейка, щит управления

Оборудование:

1.Рабочее место слесаря КИП и А;

2.Инструмент слесаря КИП и А;

3. Простейший  прибор КИП

Норма времени на одного кандидата: 90 минут

Председатель комиссии  _______ Е.А.Решеткова  Преподаватель_____В.В.Шмарина

______А.В.Шевченко

__    ________           2018                                         __   _________    2018