ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО УД
ОП.В.17 Релейно-контактные устройства. Монтаж и наладка
для студентов 3 курса по специальности
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств по отраслям»
2016-2017 учебный год

Преподаватель: Шевченко А.В.
Раздел 1. Принципы выполнения релейной защиты
Теоретические вопросы:
1. Назначение релейной защиты.

2. Виды повреждений релейной защиты.

3. Структура и описание релейной защиты.

4. Электромеханическое реле.

5. Индукционное реле.

6. Электромагнитное реле.
7. Токи срабатывания и возврата реле.

8. Оперативный ток

9. Источники оперативного тока
10. Особенности защиты электродвигателей.
11. Особенности защиты трансформаторов.

12. Основные требования к релейной защите.

13. Возможные неисправности релейной защиты.

14. Токовая отсечка
15. Токовые направленные защиты.

16. Максимальная токовая защита.

17. Назначение защит от замыканий на землю.

18. Особенности процесса монтажа релейной защиты
19. Виды проверок релейной защиты
20. Внутренний осмотр и проверка механической части релейной аппаратуры

21. Последовательность операций при производстве проверок и испытаний устройств РЗА
22. Требования к устройству и схемы для проверки реле
23. Требования безопасности
24.  Защита электродвигателей от аварийных режимов.

Практические задания:

1. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 130А, kотс= 1,5, kсх =1, kтт= 1
2. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 100А, kотс= 1,8, kсх =1, kтт= 0.7

3. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 70А, kотс= 1,4, kсх =1, kтт= 1

4. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 120А, kотс= 1,7, kсх =1, kтт= 1

5. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 130А, kотс= 1,8, kсх =1, kтт= 0.8

6. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 90А, kотс= 1,7, kсх =1, kтт= 0.9

7. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 110А, kотс= 2, kсх =1, kтт= 1

8. Найти ток срабатывания реле ТО, если пусковой ток равен 120А, kотс= 1,5, kсх =1, kтт= 0.7

9. Провести настройку и проверку реле тока и напряжения мгновенного действия
10. Провести настройку и проверку токового реле с зависимой характеристикой
11. Провести проверку электрических характеристик реле прямого действия
12. Провести настройку и проверку реле направления мощности
Раздел 2. Цифровые релейные защиты
Теоретические вопросы:
25. Цифровые релейные защиты. Общие сведения.

26. Особенности эксплуатации ЦРЗ

27. Достоинства и недостатки цифровых релейных защит.

28. Основные узлы ЦРЗ

29. Схема и принцип действия цифровой релейной защиты.

30. Основные функции микропроцессорных релейных защит.
31. Проводные каналы связи.
32. Особенности токовой защиты с применением цифровых релейных устройств.

33. Блокирование защиты.
34. Описание схемы защиты от перегрузок.
35. Средства отображения информации в цифровых реле
36. Рекомендации по выбору защитных установок.
37. Цифровая токовая отсечка.
38. Цифровая защита от междуфазных КЗ.
39. Отображение информации в ЦРЗ
40. Структура системы обмена информацией.

41. Протокол интерфейса ЦРЗ.

42. Виды и каналы передачи информации в ЦРЗ.

43. Виды параметров и команд в цифровых релейных защитах.

44. Программное обеспечение в ЦРЗ.

45. Техническое обслуживание цифровых РЗ.

46. Оценка ЦРЗ

47. Аппаратная часть ЦРЗ

48. Испытание блоков БМРЗ

Практические задания:

13. Найти ток отсечки при kотс = 1.4, а Iк max = 1100 А
14. Найти ток отсечки при kотс = 1.6, а Iк max = 900 А

15. Найти ток отсечки при kотс = 1.5, а Iк max = 1050 А

16. Найти ток отсечки при kотс = 1.7, а Iк max = 1500 А

17. Найти ток отсечки при kотс = 1.8, а Iк max = 800 А

18. Найти ток отсечки при kотс = 1.4, а Iк max = 700 А

19. Найти ток отсечки при kотс = 1.6, а Iк max = 1350 А

20. Найти ток отсечки при kотс = 1.5, а Iк max = 1200 А
21. Провести проверку правильности монтажа и маркировки цепей РЗ
22. Провести проверку микропроцессорного реле
23. Провести монтаж микропроцессорного реле
24. Провести настройку микропроцессорного реле
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
Основная:

1. Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиздат, 2012, 549с.
2. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ издательский центр "Академия", 2014. – 288с.

Дополнительная:
1. Чернобровов Н.В. Релейная защита энергетических систем: учебное пособие для техникумов/ М.: Энергоатомиздат, 2013


