ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

по МДК03.01 «Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления»
для студентов IV курса(очное отделение) по специальности

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям)

2016-2017 учебный год

Преподаватель: Шмарина В.В.                  

Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание средств измерений и автоматизации
Теоретические вопросы:

1. Общие сведения об организации систем автоматизации на предприятиях
2. Структура службы КИП и А на предприятии
3. Взаимосвязь с другими подразделениями предприятий и организаций

4. Техническое обслуживание КИП и А
5. Организация выполнений мероприятий по охране труда и техники безопасности
6. Особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на предприятиях отрасли
7. Виды технического обслуживания
8. Состав работ по техническому обслуживанию и эксплуатации
9. Правила безопасности по техническому обслуживанию
10. Особенности эксплуатации САУ технологических процессов
11. Эксплуатация микропроцессорной техники САУ технологическими процессами регулирования
12. Эксплуатация микропроцессорной техники САУ технологическими процессами контроля
13. Особенности эксплуатации микропроцессорной техники 
14. Сервисное обслуживание микропроцессорной техники САУ
15. Особенности АСУТП на предприятиях с использованием микропроцессорной вычислительной техники
Практические задания: 

1. Составить инструкцию по эксплуатации электрических линий
2. Составить инструкцию по эксплуатации пневматических линий

3. Составить инструкцию по эксплуатации гидравлических линий

4. Составить инструкцию по эксплуатации индукционных систем передачи 

5. Составить инструкцию по эксплуатации трубных линий 

6. Составить инструкцию по эксплуатации дифференциально-трансформаторных систем передачи

Раздел 2 Использование аппаратно-программного обеспечения при эксплуатации систем автоматизации

Теоретические вопросы:

16. Понятие программного продукта. 
17. Назначение и основные возможности программы.
18. Необходимые системные продукты
19. Эксплуатация трубных линий 
20. Эксплуатация систем измерений
18. Эксплуатация систем передачи показаний
22. Эксплуатация автоматических регуляторов 

23. Эксплуатация электрических линий

24. Эксплуатация вспомогательного оборудования

25. Эксплуатация пневматических линий

26. Организация службы текущей эксплуатации средств автоматизации автоматического контроля и регулирования

27. Эксплуатация импульсных трубных проводок и разделительных сосудов

28. Эксплуатация командных трубных проводок

29. Эксплуатация приборов для измерения давления 

30. Эксплуатация приборов для измерения расхода

31. Эксплуатация приборов для измерения уровня

32. Эксплуатация приборов для измерения температуры (ТСиТП)

33. Эксплуатация приборов с дистанционной передачей показаний на расстояние 

34. Эксплуатация исполнительных механизмов 

35. Техника безопасности при эксплуатации устройств контроля и регулирования 

36. Эксплуатация приборов для измерения температуры(MV и логометры)

37. Эксплуатация приборов для измерения температуры (мосты  потенциометры)
38. Эксплуатация приборов для измерения температуры (пирометры излучения)

39. Эксплуатация индукционных систем передачи

40. Эксплуатация дифференциально-трансформаторных систем передачи

41. Эксплуатация электронных и электрических регуляторов 

42. Эксплуатация пневматических регуляторов

43. Эксплуатация приборов для измерения температуры (манометрические термометры)

45. Эксплуатация мембранных дифманометров 

Практические задания: 
7.Оформить дефектную ведомость приборов для измерения давления

8. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (ТС)

9. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (ТП)

10. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (манометрические термометры)

11. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (мосты и логометры)

12. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (милливольтметры и потенциометры)

13. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения расхода (сужающие устройство)

14. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения расхода (расходомеры постоянного перепада давления)

15. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения расхода (счётчики количества вещества)

16. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения температуры (пирометры излучения)

17. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения уровня (поплавковые уровнемеры)

18 . Оформить дефектную ведомость приборов для измерения уровня (буйковые уровнемеры)

19. Оформить дефектную ведомость приборов для измерения плотности (измерительные преобразователи плотности)

20. Оформить дефектную ведомость приборов газоанализаторов 

21. Оформить дефектную ведомость приборов хроматографов 

22. Оформить дефектную ведомость для автоматических регуляторов 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные источники
1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.:Академия, 2012.

2.  Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации, - М.: Высшая школа, 2011
3. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. - М.:Форум-Инфра-М, 2013
4. Карнаухо Н.Ф. Электромеханические и мехатронные системы. - Ростов- на -Дону.: Феникс, 2010
Дополнительные источники
1. Быков А. В., Силин В. В., Семенников В. В., Феоктистов В. Ю. АБЕМ САВ/САМ/'ГОМ. Черчение, моделирование, механообработка. — СПб.: БХВ- Петербург, 2012.

2.  Быков А. В, Гаврилов В. П., Рыжкова Л. М., Фадеев В. Я., Чемпинский Л. А. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в машиностроении: Учебное пособие для проф. образования/ Под общей редакцией Чем пинского Л. А. — М.: «Академия», 2010
3.  Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для вузов, - М.: Высокая школа, 2013.

4. Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами, - М.: МЭИ,

5. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.Д. Клюев: под ред. А.С. Клюева –
a. Профессиональные информационные системы САD и САМ
