МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И науки Самарской области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ, НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ»

15.02.07«Автоматизация технологический процессов и производств(по отраслям)»

Самара, 2018 г.

ОДОБРЕНО

Предметно-цикловой

(методической) комиссией

Автоматизации и и Радиотехники

Председатель	ПЦМК

_________ Решеткова Е.А.

____ ____________2018

СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции "Промышленная автоматика"

____________Решеткова Е.А

____ _____________ 2018

Составитель: Шмарина В.В., преподаватель ГБПОУ «ПГК».

Методические рекомендации по выполнению  курсового проекта  являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем».

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения КП, а также  содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной  формы обучения.

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	6

1.1 Цель курсового проектирования	6

1.2 Задачи курсового проектирования	8

2.	СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА	9

2.1 Структура курсового проекта	9

3.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	11

3.1	Выбор темы	11

3.2	Получение индивидуального задания	11

3.3	Составление плана подготовки курсового проекта	11

3.4	Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме	12

3.5	Разработка содержания курсового проекта	13

3.5.1	Разработка введения	13

3.5.2	Разработка основной части курсового проекта	17

3.5.2.1.	Во «Введении» указывается назначение автоматизации	17

3.5.2.3    Обоснование выбора монтажа  и эксплуатации контролируемых и сигнализируемых величин, параметров защиты и блокировки	18

3.5.2.4 Спецификация средств автоматизации.	18

3.5.2.5 Расчет автоматических устройств.	18

3.5.2.6 Монтаж средств автоматизации	32

3.5.2.7Эксплуатация средств автоматизации.	32

3.5.2.8 Графическая часть.	32

3.5.4 Составление списка источников и литературы	36

4.	ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХПРОЕКТОВ	37

4.1	Оформление текстового материала	37

4.2 Оформление формул и уравнений	39

4.3 Оформление иллюстраций	40

4.4	Оформление списка источников и литературы	42

4.5	Оформление приложений	44

4.6	Оформление содержания	45

4.7 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта	46

5.	ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	49

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	53

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	54

ПРИЛОЖЕНИЕ 3	55

ПРИЛОЖЕНИЕ 4	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 6	60

ПРИЛОЖЕНИЕ 7	63

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Курсовой проектно профессиональному модулю ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронныхсистем» является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.

Курсовой проект – это практическая деятельность студента по изучаемой дисциплине/профессиональному модулю конструкторского или технологического характера.

Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронныхсистем»направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя профессионального модуля ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронныхсистем».Результатом данной работы должна стать курсовой проект, выполненная и оформленная в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулюПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.

1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение студентом курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронныхсистем»проводится с целью:

- Формирования умений:

- систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»;

- проектировать производственные процессы или их элементы;

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проекте задач.

- Формирования профессиональных компетенций:

Таблица 1

| Код и название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса | Составление бланка отчета автоматизации процесса в соответствии с техническим заданием |
| ПК 2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления | Анализ причин неисправности приборов |
| ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления | Правильность проведения наладки в соответствии с монтажно-эксплуатационными инструкциями |
| ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей | Анализ организации монтажных работ в соответствии с технологическим регламентом |

- Формирования общих компетенций по специальности:

Таблица 2

| Код и название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Понимать сущность своей будущей профессии и выбирать способы и методы выполнения профессиональных задач |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Уметь принимать решения в нестандартных ситуациях и находить из низ вывод |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Уметь работать со справочной литературой необходимой для выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | В профессиональной деятельности научиться владеть информационно-коммуникационными технологиями |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Уметь работать в коллективе, команде, с потребителем, с руководством для достижения профессиональных целей |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | Уметь брать на себя ответственность за работу подчиненных и за результатом выполненных заданий |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Осознанно планировать повышении квалификации, заниматься постоянно самообразованием и личностным ростом |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологии и профессиональной деятельности |

1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование;

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической или реальной части курсового проекта;

- подготовкаи защита курсового проекта.

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Структура курсового проекта

По содержанию курсовой проект носит технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части.

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя:

- титульный лист;

- задание;

- содержание;

- аннотацию с кратким содержанием работ, выполненных в курсовом проекте;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется    цель;

- описаниеприбора или детали, на который разрабатывается технологический процесс;

- описаниемонтажа, эксплуатации, средств автоматизации.;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

- список источников и литературы;

- приложения.

Практическая часть курсового проекта, технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатного текста, объем графической части - 1 – 2  листа.

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем, исходя из поставленных перед студентом задач.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

  - Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение 1).

При закреплении темы Вы имеете право выбора по выполнению проекта по той или иной теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых проектов. Данный перечень тем курсовых проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.

  - Получение индивидуального задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.

Обращаем Ваше внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта.

  - Составление плана подготовки курсового проекта

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение 2). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимые источники и литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсового проекта по разделам и подразделам.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проектаВам необходимо всегда перед глазами иметь:

- Календарный план выполнения курсового проекта.

- График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсовой  проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ.02«Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем».

  - Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме

Прежде, чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список источников и литературы.

Практический совет:  создайте в своем компьютере файл «Источники и литература по КР» и постепенно туда вписывайте исходные данные любого источника, который Вы изучали  по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение 4).

Результат этого этапа курсового проекта – это сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности  содержания и структуры исследуемой проблемы.

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсового проекта.

  - Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов: введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение.

    - Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение 3).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор источников и  литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой работы.

Актуальность исследования: (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (техников). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная  база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования: (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования:(что   следует  изучать?) Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её  решению. Определяется 1 - 2 терминами.

Объект исследования: (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования: (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Гипотеза исследования :  (что неочевидно в исследовании?).

Возможная структура гипотезы:

- утверждение значимости проблемы.

- догадка (свое  мнение)  «Вместе с тем…».

- предположение «Можно...».

- доказательство «Если...».

Задачи исследования: (как идти к результату?), пути  достижения  цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На  основе  теоретического  анализа  литературы   разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?):дается краткое перечисление методов исследования, через запятую, без обоснования.

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов  и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать….; представляют интерес для  ….

Структура работы – этозавершающая часть введения(что в итоге в проекте представлено?).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой работы излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |
| Гипотеза исследования | Что неочевидно в исследовании? Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов, через запятую, без обоснования. |
| Теоретическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической значимости не носит обязательного характера. |
| Практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в проекте представлено? Краткое изложение перечня и/или содержания глав работы/проекта. |

    - Разработка основной части курсового проекта

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе.  Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательнодавать ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников.

Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, привести результаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать направления совершенствования. Для написания практической части, как правило, используются  материалы, собранные Вами в ходе производственной практики.

В тех случаях, если Вы не располагаете такими материалами, теоретические положения курсовой работы следует иллюстрировать данными Госкомстата, центральной и местной периодической печати и т.д. Сбор материалов для данной главы не следует принимать как простой набор показателей за соответствующие плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения задач курсовой работы стороны и особенности.

При разработке должны решаться практические инженерные задачи, с тем, чтобы результаты работы над проектом по возможности полностью или частично могли быть использованы студентом при выполнении ВКР.

Введение

      - Во «Введении» указывается назначение автоматизациитехнологического процесса, в которому выдана тема проекта. Раскрываются преимущества, вызываемые автоматизацией данного процесса. Необходимо сказать о месте автоматизируемого процесса в общей технологической цепочке предприятия и степени автоматизации его в настоящий момент.

      - Краткое описание технологического процесса.

Указывается назначение процесса и приводится описание технологии, согласно принципиальной схеме автоматизации. Приводятся основные данные о перерабатываемых веществах и краткое описание главного аппарата (машины), эскиз.

3.5.2.3    Обоснование выбора монтажа  и эксплуатации контролируемых и сигнализируемых величин, параметров защиты и блокировки

В этом разделе дается краткое обоснование выбора параметров контроля с точки зрения эксплуатации технологических аппаратов, подсчета технико-экономических данных и оперативного управления.Затем анализирутсяпожароопасность технологического процесса и на основе этого анализа производится выбор сигнализируемых величин и параметров защиты и блокировки. Проводится обоснование вида управления процессом (местное, дистанционное); дается обоснование системы приборов, на базе которой будет построена система автоматического контроля и управления; приводится краткое обоснование выбора конкретных марок приборов и устройств управления.

3.5.2.4Спецификация средств автоматизации.

Здесь производится обоснование выбора вида управления процессом (местное, дистанционное); дается обоснование систем приборов, на базе которой будет построена система автоматического управления; приводится краткое обоснование выбора конкретных марок приборов и устройств управления. В заключении составляется спецификация приборов.

3.5.2.5Расчет автоматических устройств.

В задании на курсовой проект  входит расчет одной измерительной диафрагмы (сопла) и расчет (определение максимального проходного сечения) одного регулирующего органа (клапана). Расчет диафрагмы (сопла) должен проводиться согласно «Правилам 28-64 измерения  расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами» Методика расчета диаметра регулирующего клапана изложена в учебнике, указанном в списке литературы.

Методика расчета исполнительного механизма

Исполнительный механизм должен отвечать требованиям, выявленным при анализе принятого закона регулирования или управления системы, а также требованиям, определяющим совместную работу с выбранным регулирующим органом, т.е. должен удовлетворять требованиям заданных динамических и статических характеристик исполнительного устройства. Выбор исполнительного механизма производится на стадии проектирования системы регулирования в соответствии с конкретными условиями его работы. При этом исполнительный механизм должен:

- обеспечивать необходимую скорость регулирования, определяемую динамикой системы;

- обеспечивать линейную ходовую характеристику (статическую), т.е. постоянство коэффициента передачи по мощности во всем диапазоне изменения регулируемой величины. При этом ИМ не будет искажать выбранного закона регулирования;

- сохранять равенство между перемещением выходного элемента и рабочим ходом затвора регулирующего органа. Если это равенство не выполняется, необходимо подобрать механическую связь между исполнительным механизмом и регулирующим органом. При этом коэффициент передачи связи должен быть учтен (как и всякого звена, входящего в систему автоматического регулирования). При выборе исполнительного механизма, кроме требований, предъявляемых системой регулирования,  необходимо учитывать следующее:

- желательно, чтобы виды энергии, создающие перестановочное усилие, и энергии командного сигнала от регулирующего блока системы были идентичны: в противном случае следует предусмотреть наличие соответствующих преобразователей;

- ИМ должны применяться в учетом окружающих условий и иметь соответствующее исполнение (пыле - брызги - взрывозащищенное);

- ИМ должны отвечать требованиям по энергетическим, эксплуатационным и экономическим показателям, а также требованиям надежности, предъявляемых в зависимости от степени ответственности регулируемой величины;

- Наименее важным фактором при выборе исполнительного механизма является его масса габаритные размеры, однако в отдельных случаях эти показатели также следует учитывать, если этого требует специфика его применения.

Выбор и расчет регулирующего органа

Цель расчета:

1. Расчет условной пропускной способности (Kvц);

2. Выбор диаметра условного прохода (Ду);

3. Выбор конкретного типа клапана.

Исходные данные:

1. Вещество – вода

2. Температура вещества t˚= ˚C

3. Максимальный объемный расход Qomax = м³/ч

4.Минимальный объемный расход Qomin = м³/ч

5. Давление в начале участка трубы, на котором стоит клапан Pн = кгс/см²

6. Давление в конце трубы Рк = кгс/см²

7. Длина трубопровода Дтр = мм

8. Внутренний диаметр трубопровода Дтр = мм

Трубопровод имеет конец выше (ниже) начала Z= м

Количество вентилей = шт

Количество колен на L= ˚.

Участок прямой

Расчет.

1.  Из таблиц находим недостающие для расчета данные:

Плотность вещества ρ= кг/м³

Динамическая вязкость μ = сПз

2. Составляем схему трубопровода:

3. Определяем число Рейнольдса для max и min расходов по одной из формул[1]

Remax=354Qomax∙ρДmp∙μ(1)

Remin=354Qomax∙ρДmp∙μ                     (2)

4. Определяем среднюю скорость потока для max и min расходов:

ɷmax=353QomaxД²mp               (3)

ɷmin=353QomaxД²mp               (4)

5. Определяем коэффициент трения для max и min расходов по формуле исходя из условий:

Если Remax>2300, πmax=0.31644Remax (5)

πmin=0.31644Remin=                              (6)

6. Определяются потери на трение при max и min расхода

∆PTmax=5∙10-3*πmaxLДmp∙ωmax2∙ρ   (7)

∆PTmin=5∙10-3*πminLДmp∙ωmin2∙ρ   (8)

7. Определяем потери на местные сопротивления. Для этого находим коэффициенты местных сопротивлений.  [2]

Для входа в трубуεвх=

Для выхода из трубыεвых=

Для колена ε90°=

Для вентиля εвент=

∆PMmax=5∙10-6εвх+εвых+2εвент+ε90°∙ωmax2∙ρ=

∆PMmax=

∆PMmin=5∙10-6εвх+εвых+2εвент+ε90°∙ωmin2∙ρ=

∆PMmin=0

8. Определяем суммарные потери:

∆PПmax=∆PTmax+ ∆PMmax=(кгссм2)

∆PПmin=∆PTmin+ ∆PMmin=(кгссм2)

9. Определяем max и min пропускную способность клапана с учетом коэффициента запаса:

∆PПmax=Pн-Pк±10-4∙Z∙ρ-∆PПmin=кгссм2

∆PПmin=Pн-Pк±10-4∙Z∙ρ-∆PПmax=(кгссм2)

(«+», если конец выше начала; «-», если конец ниже начала; если участок прямой, то «+» и Z=1)

10. Определяем max и min пропускную способность клапана с учетом коэффициента запаса:

KVmax=1.2∙Qomax10-3∙ρ∆Pmin=(м3ч)

KVmin=1.2∙Qomin10-3∙ρ∆Pmax=(м3ч)

11. По таблице [3]выбираем стандартные значения.

ДуиКVy

(желательно, чтобы  Ду=Дтр , а KVy≥KVmax)

ДY=ммКVy=(м3ч)

12. Находим  Remaxдля ДY :

(если ДY=Дтр , то расчет не нужен Remax берем из п.3)

Remax=

Remin=

- 13. По  Remaxс помощью графика на стр. 477 [1] находим поправку на вязкость ψ.

Если ψ=1, то поправку  на вязкость не определяем.

14. Определяем пропускную способность клапана с учетом влияния вязкости:

КVв=ψ∙KVmax=

КVв=

15. Определяем относительное положение затвора клапана при max и min расходах:

nmax=KVmaxKVy=

nmax=

nmin=KVminKVy=

nmin=

Клапан выбран верно, если nmax≤. nmin≥. Если условие не выполнено, надо выбрать другой клапан и пункты с 11 по 15 пересчитать.

16. Выбирается конкретный тип клапана, по таблицам.

25ч5

Методика расчета сужающего устройства

При выборе типа сужающего устройства обычно руководствуются правилами: потери давления (энергетические потери) в сужающих устройствах увеличивается в определенной последовательности: труба Вентури, короткое сопло Вентури, сопло диафрагма; при прочих режимных условиях и одинаковых значенияхm и ∆рсопла позволяют измерять большие расходы потоков и обеспечивают более высокую точность измерения по сравнению с диафрагмой, особенно при малых значениях m; в процессе эксплуатации диафрагмы закрепляются в большей степени, чем сопла и изменяют коэффициенты расхода, а, следовательно, площади поперечного сечения измерительного трубопровода у диска и степень притупления остроты кромки; При выполнении расчетов стандартных сужающих устройств, связанных изменением расхода потоков, решают четыре задачи.

- Определение диаметра d20  отверстие диафрагмы, сопла, сопла Вентури, если известны расходы потока, его физико-химические параметры и размеры цилиндрического участка трубопровода. В этом случае основанное уравнение расхода потока содержит три неизвестных a,8, d20. Возможен путь последовательных приближений, при котором произвольное значение задается ё, соответствующим какому либо стандартному значению m, определяют в первой приближении а, полагая ориентировочное значение е по отношению ∆р/р. исходя из первого приближения а, находим коэффициент т и по таблице коэффициентов расхода, например, для диафрагмы с угловым отбором перепада давления, определяют соответствующее значение dy при определенном числе Рейнольдса обычно при Re=1000000) после постановки dy в управление расхода находят, а во втором приближении. Расчет продолжают до тех пор, пока d20 не будет отличаться более чем на 0,1%.

- Определение диаметра d20 отверстие сужающего устройства при свободном выборе предельного перепада давления ∆рпр. выбирает так, чтобы относительно площадь устройства т была невелика. При средних скоростях потоков измерительных трубопроводах 10-25м/с значения т должны соответствовать перепадом давления, лежащем в пределах 0,016-0,063 МПа. Применение сужающего устройствас относительной т 0,35 связью следующими преимуществами уменьшается средняя квадратическая относительная погрешность при большей области измерения измеряемых расходов потока и влияние шероховатости измерительных трубопроводов до 300мм; сокращается, длинна прямых измерительных установок трубопровода.

- Определение перепада давления ∆р, создаваемого диафрагмой, соплом, соплом Вентури или трубкой при определенном расходе потока для выбора необходимого манометра

- Определения расхода потока по измеряемому перепаду давления на сужающем устройстве определяемого типа при известных конструктивных параметрах сужающего устройства измерительного трубопровода с учетом физико-химических показаний потока.

Расчет сужающего устройства

Цель расчета:

1.Выбор типа сужающего устройства.

2. Выбор типа дифманометра.

3.Определение диаметра отверстия сужающего устройства

Исходные данные:

Измеряемая среда –

Абсолютное давление Рк=кгс/см2

Температура	t=℃

Внутренний диаметр трубы Дтр=мм

Максимальный объемный расход Q0max=м3/ч

Минимальный объемный расход Q0min=м3/ч

Допустимые потери давления в сужающем устройстве Pn=кгс/см2

Имеющийся прямой участок трубы i1Дтр=

Перед сужающим устройством стоит вентиль.

Принцип действия основан на зависимости перепада давления на сужающем устройстве (СУ)

От расхода.

Расчет

1.Определяем для расчета плотность и динамическую вязкость [2, стр. 327].

ρ=кг/м3

μ=сПз.

2. Выбираем сужающее устройство – нормальная диафрагма.

3. Выбираем тип дифманометра – мембранный.

4 Определяем максимальный массовый расход:

QMmax=Q0 max∙ρ=;

QMmax=кг/ч

5. Из стандартного ряда чисел (1,0 ; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10∙10n) по максимальному массовому расходу выбираем ближайшее число большее заданного на 20-25%

И принимаем его за максимальный расход.

QMmaxn=4∙105кг/ч

6, По одной из формул [1, стр. 437-439] вычисляем число Рейнольдса, которое соответствует минимальному расходу:

Remin=354Qomin∙ρДтр∙μ=;

Remin=

7. Из графика 1 рис. XI.I стр. 444 [1]определяем для каких модулей диафрагмы

Выполняется условие Remin>Reгр

Из графика видно, что условие Remin>Reгр выполняется при m≤…(Remin>Reгр, при

m<Mmax)

8.Определяем произведение m∙α  , для трех соседних ∆Рн, взятых из стандартного ряда чисел

- (раздел 5 расчета) по одной из формул [1, стр. 440-443].

Производим расчет.

(∆Рн – стандартный предел измерения дифманометра в кгс/м2 . Их выпускают на мах(Х1,Х2,Х3)

Перепады давлений 10;16;25;63; 100; 160; 250; 630; 1000; 2500; 4000; 6300.

m∙α= QMmaxn0.01252∙Дmp2∆Pn∙ρ;

mh=4∙10231.3∙98060=

mh=4∙10231.3∙61777.8=

mh=4∙10231.3∙24515=

Результаты измерений заносим в таблицу

| ∆Рн | Х1 100 | Х2 63 | Х3 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| m∙α |  |  |  |
| α |  |  |  |
| m |  |  |  |
| I1Дmp |  |  |  |
| ∆Рн∆Р |  |  |  |
| Рнкгс/м2 |  |  |  |

9. Для вычисленных m∙α по графикам XI.3на стр. 444 [1] Определяют величины m и α и заносим в таблицу.

10. По значениям m из графика X.IIX.II стр. 451 [1] определяем необходимый прямой участок трубопровода перед сужающим устройством I1Дmp и заносим в таблицу.

11. По значениям m из графика XI.13 XI.13 стр. 452 [1] определяем потери давления в сужающем устройстве ∆Рн∆Р и заносим в таблицу.

Рн=(∆Рн∆Р)∙∆Рн100; (Рассчитываем для 3-х значений)Х1,Х2,Х3.

12. Из расчетной таблицы видно, что наиболее целесообразным является перепад давления на диафрагме∆Рн=⋯кгсм2, т. К при этом располагаемый прямой участок трубопровода> требуемого, потери давления <допустимого и модуль близок к оптимальному.

13. Вычисляем диаметр отверстия диафрагмы:

d=Дmpm
d=мм

d=Дmpm

d=мм

d=Дmpm

d=мм

14. Произведем проверку расчета по формуле:

QMmax=0.01252∙α∙d2∆Рн∙ρ=(кгч)/ч

QMmax=0.01252∙α∙d2∆Рн∙ρ=кгч

QMmax=0.01252∙α∙d2∆Рн∙ρ=кгч

Относительная погрешность измерения расхода составит:

Ƞ=[QMmaxn-QMmax]QMmaxn∙100%=

Ƞ=[QMmaxn-QMmax]QMmaxn∙100%=

Ƞ=[QMmaxn-QMmax]QMmaxn∙100%=

Расчет считается выполненным верно, если ƞ<5%

3.5.2.6Монтаж средств автоматизации

В этом разделе необходимо дать обоснования выбранным способом монтажа всех приборов, применяемых при автоматизации технологического процесса соединительных линий, указанных в задании.

Для работы над этим разделом должен быть использованы схемы внешнего вида прибора, его габариты и способы крепления.

3.5.2.7Эксплуатация средств автоматизации.

Даются краткие правила (инструкции) пуска, эксплуатации и выключения всех приборов (согласно заданию). Для этого необходимо использовать инструкции, прилагаемые к приборам заводам-изготовителями, показывается порядок ремонта аппаратуры автоматики в условиях возможной загазованности окружающей среды, и пожароопасности перерабатываемых веществ. Должен быть приведен перечень работ при аварийном снятии приборного воздуха.

3.5.2.8 Графическая часть.

Лист 1. Функциональная схема автоматизации процесса.

Функциональные схемы автоматизации являются головными чертежами, на основе которых разрабатываются остальные чертежи проекта. Они должны давать четкое и полное представление о том, что из себя представляет объект управления: как будет осуществляются контроль, регулирование, сигнализация, защита, блокировка и программное управление процесса, какие средства автоматизации используются при автоматизации.

Технологическая схема автоматизируемого участка наноситься на схемы в сокращенном виде. В частности, не изображаютсяна схеме технологические аппараты и трубопроводы, играющие второстепенную роль при ведение процесса и не оснащенные средствами автоматизации. Технологическая схема должна развертываться на чертеже слева на право.

Контуры графического обозначения отдельных аппаратов технологической схемы должны соответствовать действительной конфигурации аппаратов, а размерное соотношение габаритов аппаратов. Толщина линий графического обозначения аппаратов 1:2 или 1:3 (мм).

На обозначение каждого технологического аппарата наносится название аппарата. Если схема автоматизации сложна, рекомендуется присваивать аппаратам условные обозначения цифрами, которые поясняются в специальной таблице.

Трубопроводные коммуникации жидкости, газа и пара изображаются на схеме «условные обозначения трубопроводов для жидкостей и газов» (цветные обозначения применяются мнемосхемах). Расстояние между цифрами на обозначениях трубопроводов должно быть не менее 50мм. Если в ГОСТ отсутствует обозначение для какого-либо вещества, используемого в схеме автоматизации, разрешаются вводить свои обозначения. При этом цифры на обозначениипроставляются, начиная с 28. Все вновь введенные для обозначения трубопроводов цифры должны быть пояснены в таблице.

Для более детального указания характера среды, например, «вода чистая»,  «вода теплая», к цифровому  обозначению разрешается добавлять буквенный или цифровой индекс (1 ч; 1 т). Толщина линий условных обозначений трубопроводов может быть взята в пределах 0,6 :1,5 мм (для коллекторов, располагаемых в верхней части схемы,  взять толщину 1 мм, а расстояние между линиями -10 мм; в остальных случаях 0,6 мм). Для облегчения чтения чертежа на обозначениях трубопроводов следует проставлять стрелки, указывающие направление движения веществ  втрубопроводе.

После нанесения на лист технологической схемы условно обозначаются все средства, используемые для автоматизации процесса, кроме вспомогательной аппаратуры(фильтры, редукторы, соединительные  коробки, источники питания, реле, предохранители, выключатели и т.д.) относительно средств автоматизации, поставляемых комплектно с основным оборудованием, делается примечание.

Все средства автоматизации изображаются на схемах автоматизации «Обозначения основных величин и условные изображения приборов в схемах автоматизации производственных процессов». Толщина линий обозначений 0,5 :0,6 мм, а горизонтальная разделительнаячерта внутри обозначения прибора и линий связи 0,2 : 0,3мм . в том случае, когда для применяемого автоматического устройства (или  величины ) отсутствует условное обозначение, необходимо принять свое условное  обозначение (в частности, обозначения можно взять из других ГОСТ). Принятые условные обозначения поясняются в таблице.

Обозначения приборов и устройств не щитового монтажа (термопары, счетчики, ротаметры, диафрагмы, манометры, регулирующие органы, исполнительные механизмы и т.п.), которые монтируются непосредственно на трубопроводах и аппаратах, наносятся на обозначениях соответствующих трубопроводов и аппаратов в местах их действительного местоположения.

Обозначения всей остальной автоматической аппаратуры сносятся в нижнюю часть чертежа. Вдоль нижней части листа вычеркиваются прямоугольники, условно изображающие щиты, пульты, шкафы. Число их должно соответствовать действительности. Толщина линий прямоугольника 0,2 : 0,3 мм. Ширина прямоугольника 40 мм. Слевой стороны на расстоянии 15 мм внутри прямоугольника проводиться вертикальная линия и в образовавшееся поле (15х 40мм) вписывается название щита, условное изображение которого и представляет данный прямоугольник.

Для приборов, устанавливаемых непосредственно у технологического оборудования, например дифманометров, предусматривается свой прямоугольник. Рекомендуется располагать прямоугольники сверху вниз в следующей последовательности: приборы местные (если они устанавливаются без щитов и шкафов), шкафы местных приборов или щиты местного управления; щит вторичных приборов, щит блоков в преобразователей, щит сигнализации, графопанели.

В прямоугольнике показываются обозначение той аппаратуры, которая устанавливается на соответствующем ему щите. Расстояние между осями приборов в прямоугольнике может быть 12, 24, 36 мм и т.д.

Обозначения приемных устройств ( первичных преобразователей), исполнительных механизмов связываются с датчиками ( передающими преобразователями) вторичными и регулирующими приборами соединительными линиями ( расстояние между соседними параллельными линиями должно быть не менее 3 мм).

Не рекомендуется пересекать соединительными линиями условные обозначения технологических аппаратов и приборов. Около прямоугольников на соединительных линиях указываются максимальное значение измеряемых параметров. Соединительные линии от обозначений автоматических приборов, контакты которых используются в электрических схемах сигнализации, блокировочных зависимостей и защиты, объединяются в одну горизонтальную линию. Эта линия подписывается соответствующим образом, например: «В электрическую схему блокировочных зависимостей». Каждому элементу автоматических устройств на схеме присваивается номер позиции (цифровое обозначение, например 1-1). необходимо при этом придерживаться следующего принципа: все элементы одного автоматического устройства (первичный и передающий преобразователи, вторичный прибор и т.д.)

3.5.3 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы, определяется их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы, даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

3.5.4 Составление списка источников и литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы/проекта.

Внимание! Список источников и литературы  оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение 4).

Список источников и литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового проекта.

Список источников и литературы включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на источники и литературу в тексте курсовом проекте следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список источников и литературы” порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на источники и литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХПРОЕКТОВ

  - Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы  не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы. Расстояние между заголовками разделов, подразделов и основным текстом – два интервала.

При делении работы на разделы (главы) согласно ГОСТ 2.105-95 обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа 1,25 см. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Заголовки структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, изложенным выше по тексту данного документа.

Для того, чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:

  - Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

  - Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.

  - Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:

- Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

- Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

- Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

- Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм.

- Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример маркированного списка:

- способ расклада;

- способ деления;

- табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

- применять математический знак «минус» (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

- применять знак  для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

4.2 Оформление формул и уравнений

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: Временное сопротивление разрывуВ.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Так как

Q = 2rvr .(9)

тоr,

Q = .		(10)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерациюарабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

Пример:

N = Sпост/(Ц – Sпер1),					(11)

где	N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.;

Ц – цена единицы изделия, руб.;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

Пример:

(12)

4.3 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,  разделенных точкой, например Рисунок 1.1 - Название рисунка.

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Пример:

Рисунок 1 – Щит автоматизации водогрейного котла

  - Оформление списка источников и литературы

Список источников и литературы составляется с учетом правил оформления библиографии. Список источников и литературы должен содержать не менее 20 – 25 источников  для технических специальностей.Источники и литература в списке располагаются по разделам в следующей последовательности:

- нормативные материалы (законы, постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ, ГОСТы);

- научные, технические и/или учебно-методические издания;

- ресурсы сети Интернет.

Источники и литература в каждом разделе  размещаются в алфавитном порядке. Для всего списка применяется сквозная нумерация.

Книги одного, двух, трех авторов

- Шувалов В.В. «Автоматизация производственных процессов и производств» -  М.: Машиностроение, 2014г.

- Дианов В.Г. «Автоматическое регулирование в промышленности» – М.: Машиностроение, 2012г.

- Нудглер Г.И. «Автоматизация производств» – М.: Машиностроение, 2014г.

- Шишмарев В.Ю. «Автоматизация технологических процессов» - М.: Издательство «Асадема» 2012г.

- Казьмин П.И. «Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств» – М.: Машиностроение, 2013г.

Книги четырех и более авторов

- Клюев П.С. «Монтаж приборов и средств автоматизации» - М.: Энергия 2011г.

- Адабашьян А.К., Минаев П.А. «Монтаж систем контроля и автоматики» 2011г.

- Пряников В.И. «Техника безопасности в промышленности» 2013г.

- Белов С.В. «Охрана окружающей среды» 2013г.

- Ушаков И.А. «Курс теории и надежности систем» - ООО «Дрофа» 20010г.

Словари и справочники

- Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2013.

- Бачелис Д.С., Белорусов Н.И., Саакян А.Е. «Электрические кабели, провода и шнуры» Издательство «Энерго» 2015г.

Нормативные документы

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.

- ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. С изменениями с 01.1999 г.

- ГОСТ 7.9 – 77 Реферат и аннотация. М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с.

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая от 30  ноября 1994 г.  N 51-ФЗ (с последующими изменениями).

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля  1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2001) (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный Закон  от  26  декабря  1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных  обществах"  (с последующими изменениями и дополнениями).

Электронные издания и Интернет-ресурсы

- БиблиоСерт: Сб. законодательных и нормативных документов по сертификации: [более 1000 документов]. – [Электронный ресурс] (около 110 Мбт). – М.: Стандарты и качество, 2002. – 1 электрон. Опт. Диск (CD ROM).

- http://www.openet.ru.

- www.disclosure.fcsm.ru.

  - Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть:

- бланки документов и образцы их заполнения;

- графические материалы;

- таблицы большого формата;

- расчеты;

- технологические карты,

- описание аппаратуры и приборов;

- описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его цифрового обозначения. Каждое приложение должно иметь название. Название приложения на следующей строке с прописной буквы отдельной строкой. Шрифт не жирный Форматирование – по центру.

  - Оформление содержания

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы.

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования приложений и номера страниц, с которых они начинаются.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры.

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки  Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…).

- 4.7Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;

- для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

- по сравнению, в отличие, в противоположность;

- для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;

- для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;

- для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является;

- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

- для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…;

- следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

- для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

- в связи, в результате;

- при условии, что, несмотря на…;

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

- ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный  с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по МДК 02.01.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методисты, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы/проекта,

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсового проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 49 анализа экономической литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовой проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 5.

Таблица 5

Структура, объем и время доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 1,5 страниц | До 2 минут |
| 2. | Актуальность темы. |  |  |
| 3. | Цель работы. |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсовой работы/ проекта). | До 6 страниц | До 7 минут |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы. | До 0,5 страницы | До 1 минуты |

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в программе «PowerPoint». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

- СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Шипетин И.К. Техника проектирования систем автоматизации тех.  процессов. – М.,  2015.

- Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 2013.

Кошарский Б. Д. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. – М., 2014.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример оформления перечня тем курсовых проектов

Примерный перечень тем курсовых проектов

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления сернокислотного производств с использованием мехатронных систем

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления производства бумаги

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления ПВХ профилей

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления котельных установок

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления производства пластмасс

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления переработки нефти и газа

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления бетона и асфальта

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления станками металлорежущего оборудования

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления переработки нефти и газа

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления холодильных установок

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления компрессорных установок

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления насосных станций

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления оборотным водоснабжением

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления асфальтобетонного завода

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления печи для обжига известняка с использованием микропроцессорной техники

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления установка для получения кислорода и азота

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления заградительного устройства переезда железной дороги

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления тепловых пунктов промышленных предприятий

    - Монтаж и наладка систем автоматического управления печи кипящего слоя сернокислотного производства

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма календарного плана выполнения курсового проекта

НАЗВАНИЕ ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта

Студентом___курса_______группы ____________________________________

Фамилия, И.О.

По теме    ___________________________________________________________

| № этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа, % | Отметка о выполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Подготовка раздела «Введения» Характеристика объекта автоматизации Обоснование выбора контролируемых и регулируемых величин Расчетная часть Спецификация Монтаж средств автоматизации Эксплуатация средств автоматизации Мероприятие по охране окружающей среды Список источников и литературы Выполнение графической части курсового проекта |  | 5 10 5 15 5 5 5 10 5 5 30 |  |

Студент

подписьИ.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Руководитель                               подпись И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример разработки введения курсового проекта

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы определяется тем, что  автоматизация с каждым днем приобретает все большую роль в производственной деятельности и жизни человеческого общества, в удовлетворении её растущих потребностей.

Автоматизация является важной инженерной наукой и охватывает технические концепции, методы и средства управленияи регулирования автоматизированного производства, включая его разработку проектирования и модернизацию. Цель автоматизации является разработка и реализация концепций управления как простыми так и сложными объектами. Автоматика обеспечивает оптимизацию процессов по определенным заданным критериям, защиту человеку от опасных, непредвиденных или вредных для здоровья ситуации, а также поддержку и помощь человеку при выполнении им профессиональных функций и в его повседневной жизни.

Сегодня практически не существует технических процессов которые обходятся без автоматики – начиная от простых систем, используемых в быту, и кончая сложнейшими промышленными процессами производства. Автоматизация является ведущей дисциплиной при разработке, оптимизации и применение новых промышленных продуктов, методов и технологий. В условиях постоянно усложняющихся технических систем автоматика выполняет сегодня не только задачу управления объекта в целом, но и помогает анализировать функционирование объекта и систему управления и принимать соответствующее решение по его улучшению качества новых продуктов и технологий.

Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне определило проблему настоящего исследования: выявление и применение современных средств автоматизации.

Цель исследования: ознакомиться с существующим технологическим процессом производства, оценить его эффективность с технологическими и экономическими точек зрения и при необходимости внести коррективы, чтобы улучшить технико-экономические показатели работы предприятия.

Объект исследования: автоматизация технологического процесса производства машиностроительного предприятия.

Предмет исследования: технический процесс автоматизации машиностроительного производства.

Гипотеза исследования: эффективность машиностроительного производства повышается, если будет спроектирован технический процесс с новейшими средствами автоматизации, адекватный имеющийся технологическому потенциалу предприятия и современному состоянию науки.

Задачи исследования:

- Описать технологический процесс с автоматизации.

- Обосновать выбор монтажа, контролируемых и сигнализируемых величин.

- Обосновать особенности выбора средств монтажа и эксплуатации.

Практическая значимостьисследованиязаключается в том, что спроектированный технологический процесс автоматизации может быть реализован на любом машиностроительного предприятии, т.к. он обеспечивает хорошие условия труда и вывода человека из опасной зоны.

Методы исследования:анализ источников и литературы, расчет пропускной способности мембраны регулирующего клапана и его выбор; расчет стандартного сужающего устройства и его выбор.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии 
с профилем специальности и характером курсового проекта

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные материалы

- Шувалов В.В. «Автоматизация производственных процессов и производств» -  М.: Машиностроение, 2014г.

- Дианов В.Г. «Автоматическое регулирование в промышленности» – М.: Машиностроение, 2012г.

- Нудглер Г.И. «Автоматизация производств» – М.: Машиностроение, 2010г.

- Шишмарев В.Ю. «Автоматизация технологических процессов» - М.: Издательство «Асадема» 2012г.

- Казьмин П.И. «Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств» – М.: Машиностроение, 2013г.

- Клюев П.С. «Монтаж приборов и средств автоматизации» - М.: Энергия 2011г.

- Адабашьян А.К., Минаев П.А. «Монтаж систем контроля и автоматики» 2011г.

- Пряников В.И. «Техника безопасности в промышленности» 2013г.

- Белов С.В. «Охрана окружающей среды» 2013г.

- Ушаков И.А. «Курс теории и надежности систем» - ООО «Дрофа» 2015г.

Научные, технические и учебно-методические издания

- Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2013

- Бачелис Д.С., Белорусов Н.И., Саакян А.Е. «Электрические кабели, провода и шнуры» Издательство «Энерго» 2014г.

Ресурсы сети Интернет

- БиблиоСерт: Сб. законодательных и нормативных документов по сертификации: [более 1000 документов]. – [Электронный ресурс] (около 110 Мбт). – М.: Стандарты и качество, 2012. – 1 электрон. Опт. Диск (CD ROM).

- http://www.openet.ru.

- www.disclosure.fcsm.ru.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма титульного листа курсового проекта

Министерство образования и науки Самаркой области

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НАЗВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту, наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем»

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

Студент					подпись				И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсового проекта		 ____________

Руководитель				 подпись 				И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Самара, 0000г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Пример оформления содержания курсового проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| - Характеристика объекта автоматизации ………………………… - Обоснование выбора монтажа, контролируемых и сигнализируемых величин ………………………………………………………… - Обоснование выбора средств монтажа и эксплуатации …………. - Расчетная часть ……………………………………………………… - Спецификация ………………………………………………………. - Монтаж средств автоматизации …………………………………… - Эксплуатация средств автоматизации ……………………………. - Мероприятия по охране ОС ……………………………………….. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ………………………… | 4 6 10 12 20 22 25 27 30 |
| ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Лист 1 (формат А1).Функциональная схема автоматизации процесса. Лист 2 (формат А1).Общий вид щита управления и схемы соединений приборов на щите. |  |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пример оформления содержания курсового проекта

СОДЕРЖАНИЕ

| Название глав, разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| - Характеристика объекта автоматизации - Обоснование выбора монтажа, контролируемых и сигнализируемых величин - Обоснование выбора средств монтажа и эксплуатации - Расчетная часть - Спецификация - Монтаж средств автоматизации - Эксплуатация средств автоматизации - Мероприятия по охране ОС - Список источников литературы |  |
| Графическая часть: Функциональная схема автоматизации процесса Общий вид щита управления и схемы соединений приборов на щите |  |

Шмарина Валентина Васильевна,

преподаватель дисциплин профессионального цикла

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ, НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ

«профессиональный цикл»

технический профиль

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация

технологических процессов и производств (по отраслям)»

Ответственные за выпуск:

Мезенева О.В. – методист редакционно-издательской деятельности;

Перепелов В.В. – зав. копировально-множительным бюро;

Синева О.В. – методист.

Изготовлено в ГБПОУ «ПГК»,

бумага офсетная, объем 3,675 п. л.

443068, Самара, ул. Луначарского, 12.

Отпечатано в копировально-множительном бюро

ГБПОУ «ПГК»

443068, Самара, ул. Скляренко, 2.