МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И наукиСамарской области

государственное Бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

ПО МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем»

15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2017

| ОДОБРЕНО Предметно - цикловой (методической) комиссией Председатель: ___________ Решеткова Е.А. «____» ____________ 2017 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Составители: | Шмарина В.В., преподаватель ГБПОУ «ПГК»; |
| --- | --- |
| Рецензент: | Гисматуллина Л.Н., методист ГБПОУ «ПГК». |

Методические рекомендации предназначены для использованиястудентами профессиональных образовательных организаций в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем»

Данное пособие содержит рекомендации по выполнению внеаудиторной работы, оформлению отчета о проделанной работе и описание порядка оценивания.

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые студенты!

Методические указания по МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем» по организации самостоятельной работы созданы Вам в помощь для более углубленного изучения  дисциплины, для закрепления полученных знаний и применения их в будущем в сфере своей профессиональной деятельности.

Приступая к самостоятельной работе, Вы должны внимательно прочитать цель,  задачи и примерное содержание по теме,  ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), основными понятиями, выполнить задания для самостоятельного решения.

Наличие положительной оценки по практическому занятию необходимо для получения зачета по дисциплинеи допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание!Если в процессе выполнения самостоятельной работы у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

Таблица 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Профессиональные компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять работы но монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса |
| ПК 2.2 | Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления |
| ПК 2.3 | Выполнять работы по наладке систем автоматического управления |
| ПК 2.4 | Организовывать работу исполнителей |

Умения:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединении и подключений |
| У 2 | оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов мехатронных систем |
| У 3 | проводить монтажные работы |
| У 4 | производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; |
| У 5 | ремонтировать системы автоматизации |
| У 6 | подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора |
| У 7 | по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно- программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных систем |
| У 8 | осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно -измерительных систем мехатроники |
| У 9 | производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем |

Знания:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| Зн 1 | теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем |
| Зн 2 | интерфейсы компьютерных систем мехатроники |
| Зн 3 | типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли |
| Зн 4 | структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники |
| Зн 5 | возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микро- ЭВМ для управления технологическим оборудованием |
| Зн 6 | устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств и систем |
| Зн 7 | принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; |
| Зн 8 | содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; |
| Зн 9 | принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; |
| Зн 10 | нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерении, автоматизации и мехатронных систем |
| Зн 11 | методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления |

Общие компетенции (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознан но планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

Впроцессе обучения по МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем» Вам необходимо будет все выполненные работы собирать в отдельную папку-скоросшиватель. Данная папка – это Ваше портфолио самостоятельной работы. На основании портфолио преподавателем будет приниматься решение о допуске Вас к экзамену по дисциплине. Форма титульного листа портфолио приведена в приложении № 1.

Обратите внимание, что все работы подлежат проверке и оцениванию. Оценки за самостоятельную внеаудиторную (домашнюю) работу выставляются в ведомость выполненных работ (см. приложение 2), а также в журнал теоретического обучения и являются основанием для выставления оценок за ТРК.

Пособие подготовлено таким образом, что для каждого задания Вам даются рекомендации по его выполнению и требования по оформлению отчета о работе, устанавливается норма времени на выполнение того или иного задания.

Вопросы для самоконтроля, размещенные в конце каждого раздела, содержат тестовые задания, которые ориентированы на содержание ТРК и помогут Вам подготовиться к их сдаче.

Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

| Наименование разделов и тем | Краткое содержание или название задания | Плани-руемые часы |  | Форма отчёта или контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |
| Тема 1.1 Особенности проектирования систем автоматизации технологических процессов | Поиск информации по теме: систематическая проработка конспектов занятий учебной и специальной технической литературы | 2 |  | Проработать конспекты занятий и специальной технической литературы |
| Тема 1.2 Процесс проектирования систем автоматического управления | Поиск информации по теме: изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации | 4 |  | Составить развернутый конспект по теме: "Изучение правила выполнения функциональных схем автоматизации" |
| Тема 1.5 Дистанционное и автоматическое управление машинами и агрегатами и сигнализация технического состояния | Извлечение информации по теме: автоматическое управление машинами и агрегатами | 4 |  | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: "Автоматическое управление машинами и агрегатами" |
| Тема 1.6 Состав проектов систем автоматизации, состав технологических процессов | Структуирование информации в виде схем: составить проекты систем автоматизации и технологического рабочего проекта | 4 |  | Составить развернутый конспект по теме: " Системы автоматизации " |
| Тема 1.7 Особенности автоматизированных систем управления технологическими процессами | Поиск информации по теме: системы управления технологическими процессами | 4 |  | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: "Системы управления технологическими процессами" |
| Тема 1.8 Функциональные схемы автоматизации | Структуирование информации в виде схем: составление функциональных схем автоматизации | 6 |  | Составить развернутый конспект по функциональным схемам автоматизации |
| Тема 1.11 Выполнение схем внешних электрических и трубных проводок | Поиск информации по теме: схемы внешних электрических и трубных проводок. | 4 |  | Изучить информацию и составить развернуты конспект по теме:"Схемы электрических и трубных проводок" |
| Тема 1.16 Схемы контроля и регулирования температуры | Извлечение информации по теме: контроль и регулирование температуры | 1 |  | Составить развернутый конспект по теме: "Контроль температуры" |
| Тема 1.18 Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты | Обработка информации по теме: правила выполнения электрических схем сигнализации, блокировки и защиты и технической документации по ГОСТУ | 6 |  | Изучить и составить развернутый конспект по теме:"Электрические схемы сигнализации,блокировки и защиты" |
| Раздел 2 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, МЕХАТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САУ |  |  |  |
| Тема 2.5 Провода и кабели | Поиск информации по теме: назначение,устройство и работа электромагнитных пневматических и гидравлических устройств автоматизации | 2 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: "Назначение, устройство и работа электромагнитных пневматических и гидравлических устройств автоматизации " |  |
| Тема 2.6 Классификация трубных проводок | Поиск информации по теме : задающие устройства. Синхронные шаговые двигатели. Переключающие устройства и распределители. | 6 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Задающие устройства. Синхронные шаговые двигатели. Переключающие устройства и распределители." |  |
| Тема 2.7 Коммутация трубных проводок на щитах | Поиск информации по теме: гидравлические и пневматические двигатели. Программируемые логические контроллеры. Робототехнические системы. | 8 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Гидравлические и пневматические двигатели. Программируемые логические контроллеры. Робототехнические системы." |  |
| Раздел 3 | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ САУ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |
| Тема 3.2 Вид и роль технической документации при проведении монтажных работ | Обработка информации по теме: изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации,блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ | 4 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации,блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ " |  |
| Тема 3.9 Установка сужающих устройств для измерения расхода | Обработка информации по теме: особенности монтажа приборов для измерения расхода. Особенности установки ультра звуковых приборов | 4 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Особенности монтажа приборов для измерения расхода. Особенности установки ультра звуковых приборов " |  |
| Тема 3.10 Установка отборных устройств для измерения уровня | Анализ информации по теме: монтаж уровнемеров типа "Радар". Монтаж отборных устройств при измерении уровня | 4 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж уровнемеров типа "Радар". Монтаж отборных устройств при измерении уровня " |  |
| Тема 3.11 Отборные устройства для измерения физико-химических свойств | Анализ информации по теме: монтаж автоматических электрических газоанализаторов. Особенности монтажа отборных устройств газоанализаторов | 4 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж автоматических электрических газоанализаторов. Особенности монтажа отборных устройств газоанализаторов" |  |
| Тема 3.14 Монтаж приборов и регулирующих устройств | Извлечение информации по теме: монтаж ЗЗУ. | 2 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж ЗЗУ" |  |
| Тема 3.15 Монтаж аппаратуры управления на щитах и пультах | Извлечение информации по теме: монтаж кнопок управления, тумблеров, пакетных выключателей. | 1 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " монтаж кнопок управления, тумблеров, пакетных выключателей." |  |
| Тема 3.17 Конструктивное изготовление щитов и пультов, панелей управления | Извлечение информации по теме: классификация щитов и их конструкция | 6 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Классификация щитов и их конструкция" |  |
| Тема 3.18 Назначение и виды щитов и пультов | Анализ информации по теме: установка щитов и пультов в производственных помещениях | 6 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Установка щитов и пультов в производственных помещениях" |  |
| Тема 3.19 Расположение щитов и пультов в производственных помещениях | Поиск информации по теме: электрическая и трубная коммутация щитов и пультов | 6 | Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Электрическая и трубная коммутация щитов и пультов" |  |
| Всего |  | 105 |  |  |

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.2Процесс проектирования систем автоматического управления

Задание № 1. Составить развернутый конспект на тему: "Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации"

Формулировка задания:

Составьте развернутый конспект на тему: "Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации"

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

1.  Составить функциональную схему контроля параметров температуры

2. Составить функциональную схему контроля параметров расхода

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.5Дистанционное и автоматическое управление машинами и агрегатами и сигнализация технического состояния

Задание № 2. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: "Автоматическое управление машинами и агрегатами"

Формулировка задания: Составьте развернутый конспект на тему: "Автоматическое управление машинами и агрегатами"

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

1. Изучить информацию по теме: "Автоматическое управление машинами и агрегатами"

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном виде к следующему занятию.

Раздел 1. Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.6Состав проектов систем автоматизации, состав технологических процессов

Задание № 3. Составить развернутый конспект на тему: " Системы автоматизации "

Формулировка задания:

Подготовить развернутый конспект на тему: " Системы автоматизации "

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Системы местного контроля

- Системы дистанционного контроля

- Телеизмерительные системы контроля

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.7Особенности автоматизированных систем управления технологическими процессами

Задание № 4. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: "Системы управления"

Формулировка задания:

Составить развернутый конспект на тему: "Системы управления"

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Системы управления технологическими процессами

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.8Функциональные схемы автоматизации

Задание № 5.Составить развернутый конспект по функциональным схемам автоматизации

Формулировка задания:Составить развернутый конспект на тему: Функциональные схемы автоматизации

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Выполнить функциональную схему автоматизации процесса деаэрации

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю. Также отчет можно оформить в письменном виде и предоставить работу на листах формата А4.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном (письменном) виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.11Выполнение схем внешних электрических и трубных проводок

Задание № 6. Изучить информацию и составить развернуты конспект на тему :"Схемы электрических и трубных проводок"

Формулировка задания: Составить развернутый конспект на тему: Схемы электрических и трубных проводок

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтажные схемы электрических проводок

- Монтажные схемы трубных проводок

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю. Также отчет можно оформить в письменном виде и предоставить работу на листах формата А4.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном (письменном) виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.16Схемы контроля и регулирования температуры

Задание № 7. Составить развернутый конспект на тему: "Контроль температуры"

Формулировка задания:

Составьте развернутый конспект на тему: Контроль температуры

Порядок выполнения самостоятельной работы и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

1. Выполнить схему измерения параметра - температура

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 1 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельнымработам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 1.  Проектирование систем автоматического процесса

Тема 1.18Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты

Задание № 8. Изучить и составить развернутый конспект на тему: "Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты"

Формулировка задания:

Изучите и составьте развернутый конспект на тему:Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Выполнить схему электрической сигнализации

- Выполнить схему блокировки

- Выполнить схему защиты

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в электронном виде и отправить на электронную почту преподавателю.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в электронном виде к следующему занятию.

Раздел 2.  Использование типовых средств измерений,мехатронных устройств и метрологическое обеспечение САУ

Тема 2.5 Провода и кабели

Задание № 9. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Назначение, устройство и работа электромагнитных пневматических и гидравлических устройств автоматизации "

Формулировка задания:

Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: назначение, устройство и работа электромагнитных пневматических и гидравлических устройств автоматизации

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Виды кабелей и условия их применения

- Прокладка кабелей в кабельных полуэтажах

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельнымработам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 2.  Использование типовых средств измерений, мехатронных устройств и метрологическое обеспечение САУ

Тема 2.6 Классификация трубных проводок

Задание № 10. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Задающие устройства. Синхронные шаговые двигатели. Переключающие устройства и распределители."

Формулировка задания:

Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: Задающие устройства. Синхронные шаговые двигатели. Переключающие устройства и распределители

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Назначение задающих устройств, синхронных шаговых двигателей, переключающих устройств и распределителей

- Работа вспомогательных устройств

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 2.  Использование типовых средств измерений,мехатронных устройств и метрологическое обеспечение САУ

Тема 2.7 Коммутация трубных проводок на щитах

Задание № 11. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему:

" Гидравлические и пневматические двигатели. Программируемые логические контроллеры. Робототехнические системы."

Формулировка задания:

Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: Гидравлические и пневматические двигатели. Программируемые логические контроллеры. Робототехнические системы

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Составить конспект по гидравлическим и пневматическим двигателям

- Составит конспект по логическим контроллерам

- Составить конспект по робототехническим системам

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 8 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.2  Вид и роль технической документации при проведении монтажных работ

Задание № 12. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации, блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ "

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему: Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации, блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Изучить информацию и составить развернутый конспект функциональную схемы автоматизации процесса выработки пара

- Изучить информацию и составить развернутый конспект электрической схемы сигнализации, защиты и блокировки

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.9  Установка сужающих устройств для измерения расхода

Задание № 13. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Особенности монтажа приборов для измерения расхода. Особенности установки ультра звуковых приборов "

Формулировка задания:

Составить развернутый конспект на тему: Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации, блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтаж приборов для измерения расхода методом постоянного перепада давления

2. 	Монтаж ультразвуковых расходов

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.10  Установка отборных устройств для измерения уровня

Задание № 14. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему : " Монтаж уровнемеров типа "Радар". Монтаж отборных устройств при измерении уровня "

Формулировка задания:

Составить развернутый конспект на тему:Монтаж уровнемеров типа "Радар". Монтаж отборных устройств при измерении уровня

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтаж уровнемеров типа "Радар"

- Монтаж датчиков для измерения уровня

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.11  Отборные устройства для измерения физико-химических свойств

Задание № 15. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Монтаж автоматических электрических газоанализаторов. Особенности монтажа отборных устройств газоанализаторов"

Формулировка задания:

Составить развернутый конспект на тему: " Монтаж автоматических электрических газоанализаторов. Особенности монтажа отборных устройств газоанализаторов

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтаж физико-химических газоанализаторов

- Особенности монтажа физико-химических газоанализаторов

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 4 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.14  Монтаж приборов и регулирующих устройств

Задание № 16. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему: " Монтаж  ЗЗУ"

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему: Монтаж  ЗЗУ

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтаж запально-защитного устройства

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 2 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.15  Монтаж аппаратуры управления на щитах и пультах

Задание № 17. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему:

" Монтаж кнопок управления, тумблеров, пакетных выключателей"

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему:

Монтаж кнопок управления, тумблеров, пакетных выключателей

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Монтаж одно и двух штифтовых кнопок управления

- Монтаж пакетных выключателей на пульте управления

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 1 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.17  Конструктивное изготовление щитов и пультов, панелей управления

Задание № 18. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему:

" Классификация щитов и их конструкция"

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему:

Классификация щитов и их конструкция

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Классификация щитов КИП по назначению

- Классификация щитов КИП по конструкции

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.18  Назначение и виды щитов и пультов

Задание № 19. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему:

" Установка щитов и пультов в производственных помещениях"

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему: Установка щитов и пультов в производственных помещениях

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Установка отдельно стоящих пультов в производственных помещениях

- Установка приставных пультов в производственных помещениях

- Установка щитов КИП в производственных помещениях

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

Раздел 3.  Выполнение по монтажу САУ с учетом специфики технологического процесса

Тема 3.19  Расположение щитов и пультов в производственных помещениях

Задание № 20. Изучить информацию и составить развернутый конспект на тему:

" Электрическая и трубная коммутация щитов и пультов"

Формулировка задания:

Изучите информацию и составить развернутый конспект на тему: Электрическая и трубная коммутация щитов и пультов

Порядок выполнения самостоятельной работы (и/или инструкция (рекомендации) по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы):

- Электрическая коммутация проводов и кабелей на щитах и пультах

- Трубная коммутация на щитах и пультах

Норма времени на выполнение самостоятельной работы – 6 часа

Требования к  оформлению и предоставлению самостоятельной работы преподавателю

Отчет по самостоятельной работе оформить в письменном виде в тетради по самостоятельным работам.

Форма контроля самостоятельной работы

Проверка выполнения правильности и четкости задания по внеаудиторной самостоятельной работе в письменном виде к следующему занятию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования по оформлению «Портфолио по самостоятельной работе»

Общие требования к портфолио

- Портфолио должно быть выполнено в текстовом редакторе и сохранено в формате RTF. Файл сохранить как Группа-ФамилияИО,например ТМ-201-Портфолио-ИвановВИ.rtf.

- При наборе и форматировании текста в среде текстового процессора следует соблюдать следующие требования:

- Размер основного шрифта – 14пт, гарнитура шрифта – TimesNewRoman, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, без автоматического переноса слов.

- Поля страниц: слева и справа по 2см, сверху и снизу – по 1,5см, от края до колонтитулов – по 1см.

- Номера страниц должны располагаться в нижнем колонтитуле справа, размер шрифта – 10пт;

- в верхнем колонтитуле страниц – фамилия, имя, отчество студента, размер шрифта – 8 пт.

- Пример оформления титульного листа портфолио см. Приложение 2.

- между словами следует ставить только один пробел,

- перед знаками препинания пробелы ставить не нужно, после знака препинания – обязательно,

- слова, заключенные в кавычки или скобки, не должны отделяться от них пробелами, например: (текст), а не ( текст ),

- перед и после тире нужно ставить пробелы, например: форматирование – это процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа,

- дефисы следует использовать без пробелов, например: Ростов-на-Дону,

- не следует использовать пустой абзац (пустые строки) (¶) в качестве средства для отступа от следующего абзаца. Для таких целей нужно на Вкладке Главная выбрать группу Абзаци в диалоговом окне Абзац установить необходимые интервалы,

- не следует использовать знак табуляции и, тем более, несколько пробелов для обозначения красной строки (отступа первой строки). Установка первых (красных) строк производится в диалоговом окне Абзац (Вкладка Главная, группа Абзац) или с помощью масштабной линейки,

- одинаковые по смыслу и логическому назначению элементы одного документа всегда следует выделять одинаковым образом. Не следует злоупотреблять большим количеством выделений в тексте,

- при оформлении заголовков необходимо придерживаться следующих правил:

  - располагать заголовки на одной странице с началом текста, к которому они относятся;

  - выделять заголовки другим размером и начертанием шрифта или прописными буквами;

  - отделять заголовки от остального текста интервалами;

  - не ставить точку в конце заголовков (остальные знаки препинания — !, ?, многоточие — ставить при необходимости);

  - если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений, то в конце первого предложения нужно ставить точку, а в конце второго — нет;

  - не использовать в заголовках переносы слов.

При нарушении указанных правил, портфолио будет возвращено на доработку.

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, определениях применяя разные шрифты.

Содержание

  - Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы документа. Наименование приложений в разделе «Содержание» не указывают, а помещают после библиографического списка на отдельном листе.

  - Обязательным является наличие основной части (названия тем самостоятельной работы).

  - Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, симметрично тексту (по центру), прописными буквами.

  - Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

  - Заголовки «Введение», «Заключение», «Библиографический список», «Приложения» не нумеруются и вводятся на уровне номера буквы (цифры) наименования раздела.

  - Между наименованием раздела (главы) и номером страницы можно использовать заполнитель, например, в виде точек.

  - Формирование содержания следует осуществлять средствами текстового процессора (автособираемое оглавление – Вкладка Ссылки, группа Оглавление, кнопка Оглавление).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Титульный лист портфолио самостоятельной работы

Государственное бюджетное профессионального образовательное  учреждение

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Отделение:  Автоматизации и радиотехники

ПОРТФОЛИО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки САУ, средств измерений и мехатронных систем »

Выполнил:

студент ___________ группы

Ф.И.О.__________________________

подпись_________________________

Проверил:

Преподаватель

Ф.И.О.__________________________

Оценка__________________________

Подпись __________________________

Самара 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Содержание портфолио самостоятельной работы

Cодержание

1.Проработать конспекты занятий и специальной технической литературы

2.Составить развернутый конспект по теме: "Изучение  правила выполнения функциональных схем автоматизации"

3.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: "Автоматическое управление машинами и агрегатами"

4.Составить развернутый конспект по теме: " Системы автоматизации "

5.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: "Системы управления технологическими процессами"

6.Составить развернутый конспект по функциональным схемам автоматизации

7.Изучить информацию и составить развернуты конспект по теме:"Схемы электрических и трубных проводок"

8.Составить развернутый конспект по теме: "Контроль температуры"

9.Изучить и составить развернутый конспект по теме:"Электрические схемы сигнализации, блокировки и защиты"

10.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Назначение, устройство и работа электромагнитных пневматических и гидравлических устройств автоматизации "

11.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Задающие устройства. Синхронные шаговые двигатели. Переключающие устройства и распределители."

12.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Гидравлические и пневматические двигатели. Программируемые логические контроллеры. Робототехнические системы."

13.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Изучение правил выполнения функциональных схем автоматизации и электрических схем сигнализации, блокировки и защиты и техническая документация по ГОСТУ "

14.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Особенности монтажа приборов для измерения расхода. Особенности установки ультра звуковых приборов "

15.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж уровнемеров типа "Радар". Монтаж отборных устройств при измерении уровня "

16.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж автоматических электрических газоанализаторов. Особенности монтажа отборных устройств газоанализаторов"

17.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме: " Монтаж  ЗЗУ"

18.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме:

" Монтаж кнопок управления, тумблеров, пакетных выключателей."

19Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме:

" Классификация щитов и их конструкция"

20.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме:

" Установка щитов и пультов в производственных помещениях"

21.Изучить информацию и составить развернутый конспект по теме:

" Электрическая и трубная коммутация щитов и пультов"

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендации по подготовке, оформлению и защите презентаций

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Общие рекомендации:

- Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды. Первый слайд должен содержать название работы, вашу фамилию и имя, номер группы;

- Структура компьютерной презентации должна включать основную и резюмирующую части;

- Слайды должны иметь заголовки и содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк);

- Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Лучший способ проверить, правильно ли построена презентация, - быстро прочитать только заголовки. Если после этого станет ясно, о чем презентация - значит, структура построена верно;

- Необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить Ваше выступление);

- Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта со слушателями);

- Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления около 7—10 минут;

- Помните: презентация не заменяет, а дополняет сообщение. Не надо писать на слайдах то, что Вы собираетесь сказать словами. При публичном выступлении никогда не зачитывайте текст со слайда!

- При подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени использовать графики, схемы, диаграммы, если это уместно. Фотографии и рисунки делают представляемую информацию более интересной и помогают удерживать внимание аудитории, давая возможность ясно понять суть предмета.

| Оформление слайдов |  |
| --- | --- |
| Стиль | - Соблюдайте единый стиль оформления. - Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. - Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией(текст, рисунок). |
| Фон | - Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). |
| Использование цвета | - На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. - Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. |
| Анимационные эффекты | - Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. - Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде. |
| Представление информации |  |
| Содержание информации | - Используйте короткие слова и предложения. - Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. - Заголовки должны привлекать внимание аудитории. |
| Расположение информации на странице | - Предпочтительно горизонтальное расположение информации. - Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. - Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. |
| Шрифты | - Для заголовков - не менее 24. - Для информации - не менее 18. - Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко распространенные пропорциональные шрифты без засечек, которые легче читать с большого расстояния (например, Arial, Tahoma, Verdana). - Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. - Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и подчеркивание. |
| Способы выделения информации | - Рамки, границы, заливки. - Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. - Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. |
| Объем информации | - Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. - Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом слайде. |
| Виды слайдов | Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: - с текстом; - с таблицами; - с диаграммами. |

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

- Быков А. В., Силин В. В., Семенников В. В., Феоктистов В. Ю. АБЕМ САВ/САМ/'ГОМ. Черчение, моделирование, механообработка. — СПб.: БХВ- Петербург, 2013

- Быков А. В, Гаврилов В. П., Рыжкова Л. М., Фадеев В. Я., Чемпинский Л. А. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в машиностроении: Учебное пособие для проф. образования/ Под общей редакцией Чемпинского Л. А. — М.: «Академия», 2014

- Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для вузов, - М.: Высокая школа, 2011

4 .Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Проектирование, монтаж и эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими процессами, - М.: МЭИ,2010 г.

5Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное пособие / А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.Д. Клюев: под ред. А.С. Клюева – 2011 г.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Шмарина Валентина Васильевна

преподавательспециальных дисциплин

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

ПО МДК 02.01 «Теоретические основы монтажа, ремонта, наладки САУ, средств измерений и мехатронных систем»

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»

технического профиля

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Ответственные за выпуск:

Мезенева О.В. – методист редакционно-издательской деятельности;

Перепелов В.В. – зав. копировально-множительным бюро;

Синева О.В. – методист.

Изготовлено в ГБПОУ «ПГК», 
бумага офсетная, объем п. л.

443068, Самара, ул. Луначарского, 12.

Отпечатано в копировально-множительном бюро

ГБПОУ «ПГК»

443068, Самара, ул. Скляренко, 2.