ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
для студентов 3 курса по специальности

09.02.02 “КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ”
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
	Теоретические вопросы:

	1. Векторная диаграмма и схема замещения катушки с магнитопроводом. 

2. Второй закон Кирхгофа.  

3. Выпрямители однофазные 

4. Выпрямительный диод.

5. Гальваническая развязка. 
6. Гальванометры.

7. Группа соединения трехфазных трансформаторов. 
8. Дайте определение понятия «Ветвь».

9. Дайте определение понятия «Контур».

10. Дать определение понятия COS (φ).

11. Диапазон частот преобразователей импульсных стабилизаторов напряжения.

12. Закон Ома для участка цепи содержащего ЭДС. 

13. Измерительные приборы магнитоэлектрической системы.

14. Измерительные приборы электродинамической системы.

15. Индуктивный элемент в цепи переменного тока.
16. Источник эдс и источник тока.

17. Источники электрической энергии синусоидального тока.

18. Линейные и нелинейные электрические цепи.

19. Назначение нулевого провода.

20. Неразветвленные и разветвленные электрические   цепи.

21. Однофазный трансформатор.

22. Первый закон Кирхгофа. 

23. Переменный магнитный поток в катушке с магнитопроводом.

24. Правила составления  уравнений по законам Кирхгофа.

25. Преобразователи напряжения на основе дросселя. 

26. Преобразователи постоянного напряжения в переменный. 
27. Приборы прямого измерения.
28. Принцип действия импульсного стабилизатора. 

29. Принцип действия однофазного трансформатора. 

30. Принцип работы PN  перехода.

31. Разновидности импульсных стабилизаторов.

32. Резистивный элемент в цепи переменного тока.

33. Синусоидальный ток в резистивном, индуктивном и емкостном элементах 

34. Смещение нейтрали.
35. Среднее и действующее значения синусоидально изменяющейся величины. 

36. Синусоидальный ток в резистивном, индуктивном и емкостном элементах.

37. Стабилитрон.
38. Транзистор. 

39. Число уравнений  по второму закону Кирхгофа, необходимых для определения неизвестных токов в цепи.

40. Электродинамические приборы.


	Практические задания:

	1. Укажите, чему равна погрешность измерения прибора, если его класс точности имеет значение 0,5 . 

2. Укажите, чему равна погрешность измерения прибора, если его класс точности имеет значение 1,0.
3. Определите ток I3?

[image: image1.jpg]



4. Укажите рисунок, соответствующего условному обозначению ваттметра. переменного тока?

[image: image2.jpg]Puc. 3.

Puc. 2.

Puc. 4.




5. Указать схему простого полосового электрического фильтра .

 [image: image3.png]Puc.l





[image: image4.png]L Una
o





[image: image5.jpg]




	6. Укажите рисунок соответствующий обозначению магнитоэлектрического прибора.


[image: image6]


[image: image7]

7. Укажите векторную диаграмму, соответствующую рисунку.
[image: image8.jpg]1)

s
Foo=
=
5
A
5
-

>
+

>
+

T
+

0

B)

a)




8. Вольт-амперная характеристика какого полупроводникового прибора приведена на рисунке?

[image: image9.jpg]



9. Вольт-амперная характеристика какого полупроводникового прибора

приведена на рисунке?

[image: image10.jpg]Uka max

{k max

Paa max

1 |ue





10. Определить ток IL1. 

[image: image11.jpg]Xy, =10 Om

Xe1 =10 Om




11. Определите правильное уравнение, составленное по 2 закону Кирхгофа для 1 контура

[image: image12.jpg]3 xomryp

dO/a10.
R‘ I I I 8

LRELARA0=-E 1 E, )
0L R By 2)
L*R+0-L*R=-E-E 3

~L*R+0-1 %Ry = - E, 4)





12. Укажите обозначение рисунка, соответствующего транзистору       p-n-p типа.

[image: image13.jpg]] fu- €




13. Определите эквивалентную проводимость цепи.

[image: image14.jpg]R1=150m R2=400m




14. Укажите обозначение рисунка соответствующего изображению диодов по ГОСТ. 

[image: image15.jpg]¥Ry




 15.Укажите векторную диаграмму, соответствующую рисунку.

[image: image16.jpg]e
ul -
R —
4 4 “ “
L I
U U U U
> > > >
# H +1 +1
i L
a) 0) B) r)



 
16. Определите ток I1 .
[image: image17.jpg]



17. Определите эквивалентную проводимость цепи.

[image: image18.jpg]R1=450m

R2=450m

R2=450m





18.Укажите состав потерь в сердечнике трансформатора?

[image: image19.jpg]Xa
Ry

Ru

Xoci
E

U

@,

6

a)




19.Определите рисунок, на котором представлено прямое чередование фаз.

[image: image20.jpg]+ + -
c B B
A A A
> - E»
1 +1 +
B
B c /e

Puc. 1 Puc. 2. Puc. 3.




20.Схема какого устройства представлена на рисунке?

[image: image21.jpg]



21. Схема какого опыта представлена на рисунке?

[image: image22.jpg])

PA

: G







 РАЗДЕЛ 2. БЛОКИ ПИТАНИЯ
Теоретические вопросы:
41. Перечислить основные стандарты блоков питания.
42. Блоки питания для ПК: принципы работы и основы узлы.
43. Стандарт блоков питания Sfx.
44. Стандарт блоков питания Eps12v.

45. Стандарт усовершенствованной системы управления питанием (Advanced Power Management - АРМ).  
46. Настройка ACPI. 
47. Цветовая маркировка проводов блоков питания.
48. Стандарты блоков питания.
49. Система энергосбережения компьютера.

50. Температурный контроль микросхем системной платы.

51. Преобразователь с понижением напряжения. 

Практические задания

22. Создайте план электропитания персонального компьютера в Windows 7

23. Подобрать ИБП для ПК  следующей конфигурации:
· Мощность блока питания (БП) в системном блоке — 400 Вт;

· ЖК-монитор диагональю 19 дюймов — 40 Вт;

· Акустическая система — 5 Вт;

· Принтер — 17 Вт;

24. Подобрать ИБП для ПК  следующей конфигурации:
· Процессор — 65 Вт;

· Материнская плата — 40 Вт;

· Видеокарта — 170 Вт;

· HDD в сумме — 40 Вт;

· DVD-привод — 20 Вт;

· Прочее оборудование — 30 Вт;

· Потери преобразователей — 20%,

25. Дешифруйте схему блока бесперебойного питания: IPPON Back Power Pro 800.

26. Дешифруйте схему блока бесперебойного питания: SVEN Pоwer Pro+ 1500

27. Дешифруйте схему блока бесперебойного питания: Powercom Imperial IMD-1200AP.



