МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ области

государственное Бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПM.04 В ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

19861ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

технический профиль

Самара, 2024

ОДОБРЕНО

Предметной (цикловой)

методической комиссией

Промышленных технологий

Председатель	ПЦМК

__________________ Е.А. Решеткова

____ ______________2024 г.

Составитель: Недоноскова И.Ю., преподаватель ГБПОУ «ПГК»

Рецензенты:

Клянина Е.В., методист ГБПОУ «ПГК».

Методические рекомендации по организации и прохождению производственной практики являются частью учебно-методического комплекса (УМК)  ПM.04 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования Методические рекомендации определяют цели и задачи, конкретное содержание, особенности организации и порядок прохождения производственной практики обучающимися, а также содержат требования по подготовке отчета по практике.

Методические рекомендации адресованы обучающимся очной формы обучения.

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый обучающийся!

Производственная практика является составной частью профессионального модуля ПM.04 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),

Требования к содержанию практики регламентированы:

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- учебным планом специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- рабочей программой ПM.04 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования потребностями ведущих предприятий и организаций;

- настоящими методическими указаниями.

По профессиональному модулю ПM.04 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования учебным планом предусмотрена производственная практика.

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности Осуществление технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования энергоустановок.

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены для того, чтобы помочь подготовиться к эффективной деятельности в качестве техника. Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к условиям работы на данном предприятии.

Обращаем Ваше внимание:

- прохождение производственной практики является обязательным условием обучения;

- обучающийся, не прошедший практику по уважительной причине, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускается и направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.

- обучающийся, не прошедший производственную практику без уважительной причины, отчисляется из колледжа за академическую задолженность.

- обучающийся, успешно прошедший практику получает «дифференцированный зачёт» и допускается к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения производственной практики, а также содержат требования по подготовке отчета по практике и образцы оформления различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от колледжа поможет Вам без проблем получить оценку по практике.

Консультации по практике проводятся руководителем практики по графику, установленному на организационном собрании группы. \Посещение этих консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет по практике.

Желаем Вам успехов!

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Производственная практика является составной частью образовательного процесса по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и имеет важное значение при формировании вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования Производственная практика является ключевым этапом формирования компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые отношения.

Практика направлена на:

    - закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в деятельности специализированных сервисах, промышленных организациях;

    - приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы;

    - сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике.

Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса формирования общих и профессиональных компетенций по ПM.04 Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования

Цели практики:

  - Получение практического опыта:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПО 1 | - выполнения отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; |
| ПО 2 | - монтажа и ремонта распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; |
| ПО 3 | - прокладки установочных проводов и кабелей; |
| ПО 4 | - выполнения простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. |

  - Формирование умений:

Таблица 2

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У 1 | - выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования, подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; |
| У 2 | - выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; |
| У 3 | - проводить проверку и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. |
| У 4 | работать пневмо- и электроинструментом; |

1.3 Формирование профессиональных компетенций по специальности:

Таблица 3

| Название ПК | Результат, который Вы должны получить при прохождении практики | Результат, должен найти отражение |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования | 1. выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации; 2. производить монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры; 3. выполнять прокладки установочных проводов и кабелей; 4. выполнять простые слесарные, монтажные и плотничные работы при ремонте электрооборудования. | В дневнике по практике, в отчете по практике, в аттестационном листе-характеристике |
| ПК 4.2 Осуществлять ремонт и обслуживание электрических аппаратов напряжением до 1000 В | 1. выполнять коммутаций и оперативные переключения в электроустановках напряжением до 1000 В соответствии с правилами технической эксплуатации (ПТЭ) и техники безопасности (ПТБ); 2. проводить профилактичесий ремонт электрооборудования распределительных устройств и осветительных установок зданий в соответствии с нормативно-технической документацией на данное оборудование; 3. использовать современные методы и инструменты для проверки и настройки электрооборудования и электрических машин |  |
| ПК 4.3 Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | 1. выявлять неисправности электрооборудования; 2. выбирать способ устранения неисправностей электрооборудования; 3. проводить работы по текущему обслуживанию и использовать современные метоы организации обслуживания и профилактического ремонта РУ и осветительных установок; 4. знать технику безопасности и правил организаци рабочего места | В дневнике по практике, в отчете по практике, в аттестационном листе-характеристике |

1.4 Формирование общих компетенций (ОК)

Таблица 4

| Название ОК | Результат, который Вы должны получить при прохождении практики | Результат должен найти отражение |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - распознавание сложных задач или проблемных ситуаций в профессиональном и/или социальном контексте; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - проведение анализа сложных задач и/или проблем и выделение её составных частей; |  |
|  | - определение этапов решения задачи; |  |
|  | - осуществление эффективного поиска информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; |  |
|  | - составление плана действий; |  |
|  | - определение необходимых ресурсов; |  |
| ОК.2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; |  |
|  | - структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска; |  |
|  | - интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности. |  |
|  | - применение современной научной профессиональной терминологии; |  |
|  | - определение траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - определение актуальности нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - выстраивание траектории профессионального и личностного развития |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - участие в деловом общении для эффективного решения профессиональных задач; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - планирование профессиональной деятельности адекватно возможностям. |  |
|  | - аргументация или опровержение идеи других участников команды |  |
|  | - организация работы коллектива и команды с использование наглядных или невербальных средств коммуникации. |  |
|  | - обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. |  |
|  | - поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | - изложение своих мыслей на государственном языке; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - оформление документов на государственном языке. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | - соблюдение нормы экологической безопасности; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - определение направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | - использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; |  |
|  | - пользование средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | - применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - анализ инноваций в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке; | - В дневнике практиканта; - В приложениях к отчету по практике; - В аттестационном листе-характеристике; - В отчете о выполнении заданий по практике. |
|  | - ведение общения на профессиональные темы. |  |
|  | - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); |  |
|  | - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |

Практика может быть организована на следующих предприятиях:

Таблица 5

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация предприятия по профилю специальности | Реквизиты предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Авиаагрегат» | Авиастроение | 443009 г. Самара, Заводское шоссе,55а |
| 2 | ПАО «ПАО-КУЗНЕЦОВ» | Моторостроение | 443009 г. Самара, Заводское шоссе,29 |
| 3 | АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» | Ракетно-космический центр | 443009, г. Самара, ул. Земеца,18 |
| 4 | ОАО «Металлист -Самара» | Моторостроение | 443023, г Самара, ул. Промышленности, д 278 |
| 5 | ОАО «ЕПК Самара» | Подшипниковая корпорация | 443068, г. Самара, ул. Мичурина, 98а |
| 6 | ПАО «Салют» | Авиастроение | 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, 23 км, д.30 |
| 7 | АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» – ТМ САМАРА» | Электроэнергетика | посёлок Красная Глинка, 2-й квартал, 37; |
| 8 | ПАО "Россети Волга" Филиал «Самарские распределительные сети» | Электроэнергетика | 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 |
| 9 | ПАО «Т Плюс» | Электроэнергетика и теплоснабжение | 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 |

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии  19861 Электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования формированию общих компетенций (ОК).

По прибытии на место прохождения практики Вы совместно с куратором составляет календарный план прохождения практики по профилю специальности. При составлении плана следует руководствоваться заданиями по практике.

Обучающийся направляется на практику согласно заявки работодателя, с которыми заключены 2-х сторонние договора.

Обучающийся также вправе выбрать место производственной практики по своему усмотрению, но обязательно по профилю специальности и согласовать выбор с руководителем практики или выбрать место практики из перечня предприятий, с которыми у колледжа установлены договорные обязательства по проведению практики. Рекомендуемый колледжем перечень предприятий для прохождения производственной практики по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

Не зависимо от места прохождения практики Вы должны получить следующий практический опыт:

Таблица 6

| № п/п | Содержание заданий | Коды, формируемых ПК | Комментарии по выполнению задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение слесарной и механической обработки детали. | ПК 4.1 | 1. Изучить техническую документацию на закреплённое оборудование (паспорта, инструкции по эксплуатации, схемы). 2. Ознакомиться с перечнем контролируемых параметров (напряжение, ток, частота, температура, сопротивление изоляции и др.) и методами их измерения. 3. Принять участие в визуальном осмотре оборудования и проверке его технического состояния совместно с электромонтёром-наставником. 4. Под руководством наставника выполнить замеры основных параметров работы оборудования с использованием штатных контрольно-измерительных приборов. 5. Принять участие в анализе полученных данных и сравнении их с нормативными значениями. 6. Ознакомиться с порядком и методами регулирования параметров работы оборудования (при наличии такой возможности и под контролем наставника). 7. Принять участие в оформлении результатов контроля (заполнение журналов, составление отчётов). Особые условия: Студенты не имеют права самостоятельно производить переключения, регулировку или ремонтные работы на оборудовании. Все практические действия, связанные с контролем и регулированием параметров, выполняются исключительно под присмотром и руководством электромонтёра-наставника. При выполнении работ строго соблюдать требования техники безопасности и внутреннего трудового распорядка предприятия. |
| 2 | Монтаж и ремонт распределительных коробок, предохранительных щитков и осветительной арматуры; |  |  |
| 3 | Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами; |  |  |
| 4 | Прокладка установочных проводов и кабелей |  |  |
| 5 | Изучение электрических схем; | ПК 4.2 ПК 4.3 | 1. Проведение обходов и осмотров: - Участие в плановых обходах закреплённого электротехнического оборудования, механизмов и устройств согласно графику, утверждённому на предприятии. - Визуальный контроль технического состояния корпусов, креплений, заземления и отсутствия посторонних предметов. 2. Профилактическое обслуживание: - Выполнение работ по чистке корпусов электрооборудования от пыли и загрязнений в порядке текущей эксплуатации. - Проверка надёжности контактных соединений (винтовых зажимов) в щитах и распределительных коробках без снятия напряжения (под наблюдением наставника). 3. Эксплуатация сетей освещения: - Замена вышедших из строя источников света (ламп) в светильниках рабочего и аварийного освещения. - Выполнение мелкого ремонта сети освещения (например, замена вилок, розеток, выключателей, не требующих сложных монтажных работ). 4. Устранение мелких неполадок: - Выявление и устранение дефектов, не требующих доступа к токоведущим частям (например, регулировка механических приводов, протяжка болтовых соединений на кожухах оборудования). - Категорически запрещается выполнение работ на приводах или кожухах высоковольтного оборудования, если это требует приближения к токоведущим частям или снятия защитных ограждений. Особые условия: - Все работы выполняются строго под контролем и руководством электромонтёра-наставника. - Студенты не допускаются к выполнению работ, связанных с оперативными переключениями в распределительных устройствах, снятием/установкой ограждений токоведущих частей и работам с применением электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, инструмент и т.д.). - При обнаружении неисправностей, выходящих за рамки данного задания, студент обязан немедленно доложить об этом наставнику. |
| 6 | Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами; |  |  |
| 7 | Произвести разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки |  |  |
| 8 | Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения |  |  |
| 9 | Устранение мелких неполадок и дефектов в работе закрепленного электротехнического оборудования при условии, что их устранение не требует приближения к токоведущим частям (работа на кожухе или приводе высоковольтного оборудования) |  |  |
| 10 | Проверка исправности цеховых светильников, понижающих трансформаторов |  |  |
| 11 | Выполнение вспомогательных работ при осуществлении испытаний и измерений параметров оборудования электрических сетей в составе бригады; |  |  |

Примерный перечень документов/материалов, прилагаемых в качестве приложений к отчёту по практике

- Личная карточка инструктажа.

- Электрическая схема (однолинейная схема электроснабжения, принципиальная схема управления технологическим механизмом).

- График ППР (планово-предупредительных ремонтов).

- Технологические карты на ремонт оборудования.

- Протоколы измерений, испытаний электрооборудования и приборов, средств защиты.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением/начальник учебно-производственного комплекса. Ответственный за организацию практики утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации обучающих, готовит отчет по итогам практики.

Практика осуществляется на основе договоров между Колледжем и Организациями, в соответствии с которыми Организации предоставляют места для прохождения практики (при наличии у обучающего путёвки с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре Колледж и Организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практикой, проверка отчетов по итогам практики и выставление оценки осуществляется руководителем практики от колледжа.

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохождения!

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с приказом, сроками прохождения, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на время прохождения практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении или организации, а также корпоративной этики.

  - Основные обязанности обучающихся в период прохождения практики

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе или зав.отделением, руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию организации процесса учебной и производственной практик.

Перед началом практики обучающиеся должны:

- принять участие в организационном собрании по практике;

- получить направление (договор) на практику;

- получить методические рекомендации по производственной практике;

- изучить требования к порядку прохождения практики, задания и требования к оформлению отчета, изложенные в методических рекомендациях;

- спланировать прохождение практики;

- согласовать с руководителем практики от колледжа свой индивидуальный план прохождения практики.

В процессе оформления на практику обучающиеся должны:

- иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления допуска к месту практики, договор, путевку (при прохождении производственной практики);

- подать в отдел кадров договор и путевку на практику;

- в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых спорных вопросов в процессе оформления, немедленно связаться с руководителем практики от колледжа или заведующим отделением;

- в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение о приёме на практику (договор двусторонний).

В процессе прохождения практики, обучающиеся должны:

- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия;

- ежедневно согласовывать состав и объём работ с куратором практики от предприятия/организации (наставником);

- информировать куратора по практике (наставника) о своих перемещениях по территории предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;

- вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;

- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики от колледжа и предъявлять ему для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивидуальным планом;

- с разрешения (руководителя практики от предприятия/наставника) участвовать в производственных совещаниях, планёрках и других административных мероприятиях.

По завершению практики обучающиеся должны:

- принять участие в заключительной групповой консультации;

- принять участие в итоговом собрании;

- получить заполненный куратором практики от предприятия/организации аттестационный лист-характеристику;

- представить отчет по практике руководителю от колледжа, оформленный в соответствии с требованиями, указанными в методических рекомендациях по практике.

  - Обязанности руководителя практики от колледжа:

- проводит организационное собрание с обучающимися перед началом практики;

- устанавливает связь с куратором практики от организации/предприятия, согласовывает и уточняет с ним индивидуальный план обучающегося по практике, исходя из заданий по практике и особенностей предприятия;

- обеспечивает контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы обучающихся на предприятии/в организации;

- посещает предприятие/организацию, в котором обучающийся проходит практику;

- обеспечивает контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;

- оказывает консультативную помощь обучающим при сборе материалов при подготовке отчета;

- оформляет аттестационный лист-характеристику на каждого обучающегося;

- консультирует куратора практики от предприятия о заполнении аттестационного-листа характеристики на каждого практиканта по итогам практики;

- проверяет отчет по практике и выставляет оценку в ведомость по практике на основе аттестационного листа-характеристики с оценкой куратора практики от предприятия  и с учетом личной оценки представленных материалов;

- вносит предложения по улучшению и совершенствованию процесса проведения практики перед руководством колледжа.

  - Обязанности куратора  практики от  предприятия.

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором практиканты проходят практику.

Куратор практики:

- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на рабочем месте;

- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;

- предоставляет рабочие места практикантам, определяет наставников (при необходимости);

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения заданий практики;

- в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс организации практики студентов;

- проводит инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации и обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами;

- оценивает освоение трудовых функций, полученных в период прохождения практики и отражает результаты оценки в аттестационном листе-характеристике на каждого обучающегося.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение практики (путевка, договор); материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-скоросшиватель в следующем порядке:

Таблица 7

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист. | Форма в приложении А. |
|  | Внутренняя опись документов, находящихся в деле. | Форма в приложении Б. |
|  | Путевка на практику. | Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/зам. директора по УПР). |
|  | Индивидуальный план проведения практики. | Форма в приложении В. Разрабатывается практикантом в соответствии с заданиями по практике, утверждается руководителем практики в первую неделю практики. |
|  | Отчет о выполнении заданий по производственной практике. | Форма в приложении Г. Пишется практикантом. Отчет является ответом на каждый пункт плана и сопровождается ссылками на приложения. |
|  | Аттестационный лист-характеристика. | Форма в приложении Д. Аттестационный лист-характеристика является обязательной составной частью отчета по практике. Аттестационный лист-характеристика заполняется куратором практики от предприятия/организации по окончанию практики и руководителем практики от колледжа. Отсутствие оценок в ведомости не позволит практиканту получить итоговую оценку по практике и тем самым он не будет допущен до квалификационного экзамена по ПМ. |
|  | Приложения. | Приложения представляют собой материал, подтверждающий выполнение заданий на практике (копии созданных документов, фрагменты программ, чертежей и др.). На приложении делаются ссылки в «Отчете о выполнении заданий по практике». Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц приложений допускается ставить вручную. |
|  | Дневник по практике | Форма в приложении Е. Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день практики ставит куратор от предприятия/учреждения. |

Перечень документов, прилагаемых к отчету:

Таблица 8

| № п/п | Расположение материалов в отчете | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Договор с предприятием/организацией на прохождение практики. | Выдается ответственным за организацию практики (заведующим отделением/начальником учебно-производственных мастерских, зам. директора по УПР). |
|  | Благодарственное письмо в адрес колледжа и/или лично практиканта. | Выдается на предприятии/организации. Прикладывается к отчету при его наличии. |

Уважаемый обучающийся, обращаем Ваше внимание, что методические рекомендации в электронном виде размещены на сервере колледжа по адресу:www.pgk63.ru. Использование электронного варианта методических рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы и Формы различных разделов отчета.

Требования к оформлению текста отчета

- Отчет пишется:

- от первого лица;

- оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;

- поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

- отступ первой строки – 1,25 см;

- размер шрифта – 14  Times New Roman ;

- межстрочный интервал - 1,5;

- расположение номера страниц - снизу по центру;

- нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;

- верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета.

2. Каждый отчёт выполняется индивидуально.

3. Содержание отчёта формируется в скоросшивателе.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

_________________________________________________________________________________________

Министерство образования Самарской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПM.04 В ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

19861ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Обучающийся(щаяся) гр. _____________ (Фамилия И.О.)

Организация:___________________ Наименование места прохождения практики

Руководитель практики (Фамилия И.О.)

Оценка__________________

Самара, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ВНУТРЕННЕЙ ОПИСИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

_________________________________________________________________________________________

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

документов, находящихся в отчете

обучающего(щейся)								гр.

| № п/п | Наименование документа | страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Путевка на практику |  |
|  | Индивидуальный план |  |
|  | Отчет о выполнении заданий практики |  |
|  | Аттестационный лист-характеристика |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А:Личная карточка инструктажа |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б: Электрическая схема |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ В:Технологическая карта на ремонт оборудования. |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Г: График, ремонтов, осмотров оборудования. |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Протоколы измерений, испытаний электрооборудования и приборов, средств защиты. |  |
|  | Дневник по практике |  |

00.00.0000

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА

_________________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО Наставник от предприятия ________________И.О. Фамилия подпись _____ _________________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Руководитель практики от колледжа ________________И.О. Фамилия подпись _____ _________________ 20__ г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

прохождения практики

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. |  |  |
| 2. | Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучить вопросы: - структуры предприятия; - назначения и места каждого подразделения в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязи; - правила внутреннего трудового распорядка; - функции главных специалистов предприятия; - перспективы развития производства; - план освоения новых технологий. |  |  |
| 3. | Информационные мероприятия по ознакомлению с оборудованием и технологией. |  |  |
| 4. | Выполнение заданий на рабочем месте в (название подразделения). |  |  |
| 5. | Выполнение заданий на рабочем месте в (название подразделения). |  |  |
| 6. | Работа дублёром (название должности и подразделения). |  |  |
| 7. | Групповые консультации с руководителем практики. |  |  |
| 8. | Итоговое (собрание/конференция). |  |  |

Обучающегося (щейся) 					Фамилия И.О.

(подпись студента)

Примечания для обучающихся:

  - В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за время практики с учетом специфики учреждения.

  - В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики указывается либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется: «ежедневно».

  - Отметка о выполненных мероприятиях должна совпадать с записями в дневнике.

План подписывается обучающимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ

_____________________________________________________________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Обучающийся____________________________________    ________________

ФИО обучающегося		                                   № курса/группы

Проходил(а) практику с  ____ _________20___ г. по ____ _________  20___ г.

по  ПM.04 В ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

19861ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

на    ______________________________________________________________

название предприятия/организации

в  подразделении____________________________________________________

название подразделения

За период прохождения практики обучающийся/щаяся посетил(а) ________ дней, по уважительной причине отсутствовал(а) _______ дней, пропуски без уважительной причине составили ______ дней.

Обучающийся/щаяся соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

За время практики:

1. Обучающийся/щаяся выполнил(а) следующие задания (виды работ):

Сводная ведомость работ, выполненных в ходе практики

| Задания (виды работ), выполненные обучающимся/щихся в ходе практики | ПК | Оценка куратора |
| --- | --- | --- |
| Выполнение слесарной и механической обработки детали. | ПК 4.1. |  |
| Монтаж и ремонт распределительных коробок, предохранительных щитков и осветительной арматуры; | ПК 4.1. |  |
| Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами; | ПК 4.1. |  |
| Контроль и регулирование параметров работы закрепленного электротехнического оборудования; | ПК 4.1. |  |
| Контроль работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, средств измерений и сигнализации | ПК 4.1. |  |
| Прокладка установочных проводов и кабелей | ПК 4.1. |  |
| Изучение электрических схем; | ПК 4.2. |  |
| Измерение электрических параметров электроизмерительными клещами; | ПК 4.2. |  |
| Замена сгоревших ламп и мелкий ремонт сети освещения | ПК 4.2. |  |
| Произвести разметку мест установки цеховых осветительных электроустановок и трасс электропроводки | ПК 4.3. |  |
| Проверка исправности цеховых светильников, понижающих трансформаторов | ПК 4.3. |  |
| Выполнение вспомогательных работ при осуществлении испытаний и измерений параметров оборудования электрических сетей в составе бригады; | ПК 4.3. |  |

###### Примечание: оценка выставляется по пятибалльной шкале куратором практики от предприятия/организации.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

| ПК | Основные показатели оценки результата | Оценка ПК освоена/не освоена |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять ремонт и обслуживание осветительных электроустановок, сетей и вспомогательного электрооборудования | - Выполнение диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования энергоустановок; - Использование основных измерительных приборов; - Обнаружение неисправностей в электроцепях, мест дефектов и принятие мер по предотвращению повреждений; |  |
| ПК 4.2 Осуществлять ремонт и обслуживание электрических аппаратов напряжением до 1000 В | 1. Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования энергоустановок; 2. Оценивание производственно-технические показателей работы электрического и электромеханического оборудования энергоустановок 3. Чтение электрических и простых электронных схем; 4. Эксплуатация электроприводов и систем управления ими, |  |
| ПК 4.3 Осуществлять осмотры и техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | 1.Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования; 2. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; 3.Проведение проверки и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. |  |

Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий обучающийся/обучающаяся проявил(а) себя:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рекомендуемый разряд (в случае присуждения)__________________________

прописью

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе) ____________

Куратор практики 		        ___________		___________________

подпись			    И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.

М.П.

Руководитель практики

от колледжа			        ___________		___________________

подпись			    И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.

С результатами прохождения

практики ознакомлен 		        ___________	           ___________________

подпись			 И.О. Фамилия

______  ________________20_____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ФОРМА ОТЧЕТА ПРАКТИКАНТА

_________________________________________________________________________________________

ОТЧЁТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЩЕЙСЯ) О ПРОХОЖДЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Я, Фамилия Имя, обучающийся группы указать номер проходил практику указать название организации.

Завершившая практика совпала (не совпала) с моими  ожиданиями в том, что_________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Самым важным для формирования опыта практической деятельности  было _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Прохождение производственной практики на указать название предприятия повлияло (не повлияло) на возможный выбор места работы в будущем, так как_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

При выполнении выпускной квалификационной работы я хотел (не хотел)  бы получить возможность проходить преддипломную практику на указать название предприятия, так как______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ФОРМА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________

Министерство образования Самарской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ДНЕВНИК

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПM.04 В ЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

19861ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Обучающегося(щейся)

Фамилия, И.О., номер группы

Руководитель практики:

Фамилия, И.О.

Куратор  практики:

Фамилия, И.О.

Самара, 20__

Внутренние страницы дневника по производственной практике

| Дни недели | Дата | Описание ежедневной работы | Оценка/ подпись куратора |
| --- | --- | --- | --- |
| понедельник |  |  |  |
| вторник |  |  |  |
| среда |  |  |  |
| четверг |  |  |  |
| пятница |  |  |  |

Подпись  руководителя практики от колледжа: ______________________

Примечание:

- записи  в дневнике должны соответствовать заданию и графику прохождения практики;

- дневник обучающимся заполняется ежедневно, просматривается и подписывается руководителем практики предприятия, а также подписывается руководителем практики ОУ раз в две  недели;

- дневник, подписанный руководителем практики, сдаётся обучающимся мастеру вместе с индивидуальным заданием (проверочной работой) и отчётом, который пишется в дневнике;

- дневник практики – основной документ твоей трудовой и практической деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ФОРМА КАРТОЧКИ ИНСТРУКТАЖА

_________________________________________________________________________________________

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Вводный инструктаж

| Провёл инженер по охране труда и технике безопасности ___________________________ Подпись ____________________________ Дата________________________ | Инструктаж получил (а) и усвоил (а) Подпись ___________________________ Дата_______________________ |
| --- | --- |

2. Первичный инструктаж на рабочем месте

| Провёл инженер по охране труда и технике безопасности ___________________________ Подпись ____________________________ Дата________________________ | Инструктаж получил (а) и усвоил (а) Подпись ___________________________ Дата_______________________ |
| --- | --- |

3. Разрешение на допуск к работе

Разрешено допустить к самостоятельной работе ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата___________________201___г.

Начальник цеха (отдела)_________________________(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Форма путевки на практику

____________________________________________________________________________________________

Министерство образования Самарской области

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПУТЕВКА НА ПРАКТИКУ  №

Обучающийся (щаяся)

согласно учебному плану и приказу по колледжу № 		 от 			____г.

направляется для прохождения практики

(название организации)

Срок практики с 					  по

Старший методист

Заведующий отделением _____________________ Н.В.Москалева

М.П.

Перемещение практиканта

(указать должность по штату)

| № | Наименование должности | Дата |  | Подпись куратора практики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |

Откомандирован с места практики				20	г.

Куратор практики 	Руководитель практики

от учреждения	от колледжа

_____________________

(ФИО)							(ФИО)

(подпись)							 (подпись)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Форма отзыва руководителя по производственной практике

____________________________________________________________________________________________

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

ОТЗЫВ

руководителя практики

Обучающийся 	________________________________

(ФИО обучающегося)

4	 курса		 группы 	ТМ-

№ курса 					№ группы

Руководитель практики 	___________________________________

(ФИО руководителя)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ отчета по производственной  практике:

| № п/п | Критерий оценки | МАХ кол-во баллов | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка со стороны руководителя практики от колледжа |  |  |
| Выполнение регламента прохождения практики |  |  | mах 21 |
| 1.1 | Обучающийся имеет пропуски посещения практики по неуважительным причинам | 0 |  |
|  | Обучающийся посещал практику ежедневно | 3 |  |
| 1.2. | Обучающийся не посещал консультаций | 0 |  |
|  | Обучающийся посещал консультации не регулярно и несвоевременно предоставлял элементы отчета | 1 |  |
|  | Обучающийся посещал все консультации и своевременно предоставлял все элементы отчета | 3 |  |
| 1.3. | Место практики не соответствует профилю специальности | 0 |  |
|  | Место практики соответствует профилю специальности, но не в полной мере профилю данного ПМ | 1 |  |
|  | Место практики полностью соответствует профилю специальности и профилю данного ПМ | 3 |  |
|  | Место практики полностью соответствует профилю специальности, профилю данного ПМ и тематике ВКР | 4 |  |
| 1.4. | Приложения не соответствуют заданиям на практику | 0 |  |
|  | Не все приложения соответствуют заданиям на практику или их количество не соответствует требованиям | 1 |  |
|  | Все приложения соответствуют заданиям на практику и профилю организации/предприятия | 5 |  |
| 1.5. | Записи в дневнике не соответствуют индивидуальному плану | 0 |  |
|  | Записи в дневнике частично соответствуют индивидуальному плану или отражены не все пункты плана | 2 |  |
|  | Все записи в дневнике соответствуют индивидуальному плану | 4 |  |
| 1.6. | Отчет представлен несвоевременно | 0 |  |
|  | Отчет представлен своевременно, но с ошибками в оформлении и/или не сформирован в скоросшивателе | 1 |  |
|  | Отчет представлен своевременно и правильно оформлен | 2 |  |
| Оценка содержания отчета |  |  | mах 13 |
| 2.1. | Индивидуальный план не утвержден руководителем практики и/или отсутствует отметка о выполнении | 0 |  |
|  | Индивидуальный план частично соответствует заданию на практику и несвоевременно утвержден руководителем практики | 1 |  |
|  | Индивидуальный план полностью соответствует заданию на практику, своевременно согласован и утвержден руководителем практики | 3 |  |
| 2.2. | Отчет написан не самостоятельно | 0 |  |
|  | Отчет написан самостоятельно, но не полностью соответствует индивидуальному плану, отсутствуют ссылки на приложения | 2 |  |
|  | Отчет написан в соответствии с индивидуальным планом, объем соответствует требованиям, в отчете есть ссылки на приложения | 5 |  |
| 2.3. | В отчете отсутствует вывод | 0 |  |
|  | Вывод в отчете сделан формально | 1 |  |
|  | Вывод содержит анализ деятельности подразделения и рекомендации по улучшению его работы | 5 |  |
| Общее количество баллов |  |  | mах 34 |

| Критерии оценки | Набранные баллы | Оценка за отчет по практике | Подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 - 34 – «5» |  |  |  |
| 18 - 25 – «4» |  |  |  |
| 10 - 17 – «3» |  |  |  |
| 0 - 9 – «2» |  |  |  |

Положительные стороны

Замечания по прохождению практики и составлению отчета

Оценка куратора практики

Итоговая оценка по практике

Руководитель практики

от колледжа									________________

подпись				 И. О. Фамилия

20___г.

С результатами прохождения

практики ознакомлен							_______________.

подпись				И. О. Фамилия

20___г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи практики…………………………………………………………... |  |
| Содержание практики…………………………………………………………….. |  |
| Организация и руководство практикой…………………………………………. |  |
| Требования к оформлению отчета……………………………………………… |  |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форма титульного листа отчета…………………….... |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма внутренней описи документов, находящихся в отчете……………………………………………………………………………. |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Форма индивидуального плана…………………………. |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Форма аттестационного листа-характеристики…………. |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Форма отчета о выполнении заданий по производственной практике…………………………………………………... |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Форма дневника по производственной практике…….... |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Форма карточки инструктажа…………………………… |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З Форма путевки на практику….……………………….... |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И. Форма отзыва руководителя практики………….... |  |