ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК.В. 05.01

«Технология выполнения электромонтажных работ»

для студентов 3 курса по специальности

11.02.16 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств»

2025 – 2026 учебный год

Шевченко А.В.

Теоретические вопросы:

- Перечислить требования техники безопасности до начала работ

- Перечислить требования техники безопасности по окончании работ.

- Перечислите типы инструментов для выполнения электромонтажных работ

- Описать требования техники безопасности при работе с электромонтажным инструментом

- Опишите виды и типы схем, а также их назначение

- Опишите порядок операций при подготовке электромонтажных работ

- Опишите порядок работы с электролобзиком.

- Опишите порядок работы с торцовочной пилой

- Какие предъявляются требования при выборе проводов по току?

- Что называется фазой?

- Опишите назначение нейтрального провода и заземления

- Какая применяется цветовая маркировка для проводов?

- Особенности функциональных схем.

- Особенности монтажных схем.

- Особенности принципиальных схем.

- Особенности структурных схем.

- Опишите основные виды неисправностей сети.

- Перечислите основные условные обозначения на схемах и чертежах

- Способы поиска и устранения неисправностей?

- Опишите порядок составления схем

- Опишите порядок чтения схем.

- Особенности адресного метода при чтении электрических схем

- Виды и причины отказов приборов и средств автоматизации

- Опишите порядок работы с мультиметром

- Опишите последовательность действий при монтаже кабельнесущих систем

- Опишите последовательность действий при монтаже элементов автоматики внутри шкафа управления

- Опишите последовательность действий при прокладке и подключению проводов

- Опишите порядок подготовки рабочего места электромонтажника

- Опишите процесс и требования к оконцовыванию проводов

- Перечислите средства индивидуальной защиты при выполнении электромонтажных работ, а также работы, в которых они применяются

Практические задания/задачи:

- Составить схему крепления щита управления 60х40 на высоте 2м от пола. Вдоль стены должен быть проложен короб с проводами.

- Составить схему крепления щита управления 30х40 на высоте 3м от пола. Вертикально вниз от него должны быть проложены с провода.

- Начертить схему пуска двигателя. Включить в состав схемы звуковую сигнализацию в случае неисправности.

- Начертить схему пуска двигателя. Запуск и остановка осуществляются одной кнопкой.

- Щит управления 60х40 расположен в 1м от стены и в 2м от пола. В 1,5м справа на том же уровне расположен щит управления 30х40. Начетрить схему.

- Указать на принципиальной схеме адрес, куда поступает фаза L1

- Указать на принципиальной схеме адрес, куда поступает фаза L2

- Указать на принципиальной схеме адрес, куда поступает фаза L3

- Указать на принципиальной схеме адрес, куда поступает нейтральный провод

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента K1

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента K2

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента K3

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента K4

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента А1

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента А2

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента А3

- Указать на принципиальной схеме позицию и адрес элемента А4

- Подключить провода к автомату согласно схеме и цветовой маркировке

- Подключить провода к пускателю согласно схеме и цветовой маркировке

- Подключить провода к генератору согласно схеме и цветовой маркировке

- Подключить провода к нагрузке согласно схеме и цветовой маркировке